План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Комфорт» за 2013 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Срок исполнения | Описание работ | Выполнение |
| 1 | г. Заводоуковск, ул. Декабристов 24  г. Заводоуковск, ул. Комарова 42  г.Заводоуковск, ул.Энергетиков 2А  Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная д.14  г. Заводоуковск, ул. Каретная д.47  г. Заводоуковск, ул. Осипенко д.20А  г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.1А | II квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 2 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.1А  г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.3 | II квартал | Ремонт входной группы | Выполнено |
| 3 | г. Заводоуковск, ул. Хахина д.21  г. Заводоуковск, ул. Советская д.10  г. Заводоуковск, ул. Декабристов 24  г. Заводоуковск, ул. Комарова 42  г.Заводоуковск , ул.Энергетиков 2А  Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная д.14  г. Заводоуковск, ул. Каретная д.47  г. Заводоуковск, пер. Каретный д.1  г. Заводоуковск, пер. Каретный д.2 | III квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 4 | г. Заводоуковск, пер. Ворошилова д.1  г. Заводоуковск, ул. Осипенко д.20А  г. Заводоуковск, ул. Свободы д.12  г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.1А  г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.3  с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д.7  г. Заводоуковск, ул. Совхозная д.149  г. Заводоуковск, ул. Щорса д.16 | IV квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 5 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.3  г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ д.6  с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д.7  г. Заводоуковск, ул. Совхозная д.149  г. Заводоуковск, ул. Хахина д.21  г. Заводоуковск, ул. Щорса д.16 | III квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 6 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.1А  г. Заводоуковск, ул. Теплякова д.3 | II квартал | Косметический ремонт | Выполнено  Выполнено |
| 7 | г. Заводоуковск, ул. Декабристов 24  г. Заводоуковск, ул. Комарова 42  г. Заводоуковск, пер. Ворошилова д.1  г. Заводоуковск, пер. Каретный д.2  г. Заводоуковск, пер. Каретный д.1 | II-III квартал | Осмотры, частичный ремонт кровли. | Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено  Выполнено |
| 8 | г. Заводоуковск, ул. Свободы д.12 | II квартал | Ремонт козырька | Выполнено |
| 9 | г. Заводоуковск, ул. Свободы д.12 | II квартал | Ремонт дверных откосов | Выполнено |
| 10 | г. Заводоуковск, пер. Ворошилова д.1  г. Заводоуковск, ул. Свободы д.12 | III квартал | Ремонт входной группы | Выполнено  Выполнено |