## ПР14
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
в ТСО ООО "Прогресс плюс"
за 2018 год
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Время и дата отключения | Время и дата восстановления подачи электроэнергии | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РП-3 1 с.ш., РП-10 1 с.ш. | 20-05, 30.01.2018 г. | 20-40, 30.01.2018 г. | пробой изолятора на разъединителе яч. 4 ТП-43 РУ-6 кВ
2 | ТП-42, ТП-46, ТП-43 | 20-05, 30.01.2018 г. | 21-40, 30.01.2018 г.
3 | ТП-43 | 20-05, 30.01.2018 г. | 22-55, 30.01.2018 г.
4 | ТП-45, ТП-44 | 05-50, 03.04.2018 г | 06-50, 03.04.2018 г. | выход из строя КЛ 6 кВ между ТП-44 и ТП-45
5 | КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.01 | 01-40, 13.10.2018 г. | 02-30, 13.10.2018 г. | повреждение кабельной линии КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.01