Приложение № 14

**Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Время и дата отключения | Время и дата восстановления подачи электроэнергии | Причина отключения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | ТП-51 ввод 2 | 11-00 27.01.2015 г. | 11-45  27.01.2015 г. | Отключился вводной автомат по нагрузке |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | 19-00 23.02.2015 г. | 20-30 23.02.2015 г. | обрыв ВЛ 0,4 кВ |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | 08-30 24.02.2015 г. | 10-40 23.02.2015 г. | обрыв ВЛ 0,4 кВ |
| 4 | КЛ 605 | 21-20 26.04.2015 г. | 21-45 26.04.2015 г. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ КЛ 605 |
| 5 | КЛ 6 кВ между ТП-44 и ТП-45 | 23-00 26.04.2015 г. | 00-30 27.04.2015 г. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ между ТП-44 и ТП-45 |
| 6 | КЛ 645 | 21-30 13.05.2015 г. | 22-05 13.05.2015 г. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ КЛ 645 |
| 7 | КЛ 645 | 18-50 26.06.2015 г. | 20-50 26.06.2015 г. | Пробой изоляции КЛ 6кВ КЛ 645 |
| 8 | КЛ от яч. №19 РП-3 до ТП-32 | 13-20 15.07.2015 г. | 13-40 15.07.2015 г. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ от яч. №19 РП-3 до ТП-32 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | 10-00 20.11.2015 г. | 11-30 20.11.2015 г. | Ремонтные работы на ТП |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-50 | 10-00 23.11.2015 г. | 12-30 23.11.2015 г. | Ремонтные работы на ТП |

Подготовил

И.о. главного инженера

ТСО ООО «Прогресс плюс» Филиппов Н.П.

Примечание: таблица составлена на основании данных из приложения к ежемесячным отчетам по отключениям (Сведения о всех отключениях по объектам 15-16 микрорайонов г. Рославля Смоленской обл.) (смотри раздел картотеки отчетности №1.8.3.4.2)