## Отчет
Сводные данные недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключений с разбивкой по месяцам
за 2019 г.
Месяц | Число отключений | Продолжительность прекращения подачи электроэнергии, час | Недоотпуск эл. энергии в результате аварийных отключений, кВтч
Январь | 0 | 0 | 0
Февраль | 0 | 0 | 0
Март | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 0 | 0 | 0
Апрель | 0 | 0 | 0
Май | 1 | 0.5 | 301
Июнь | 1 | 0.417 | 226
ИТОГО: | 2 | 0.917 | 527
Июль | 0 | 0 | 0
Август | 0 | 0 | 0
Сентябрь | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | 0 | 0 | 0
Октябрь | 0 | 0 | 0
Ноябрь | 0 | 0 | 0
Декабрь | 1 | 0.5 | 132
ИТОГО: | 1 | 0.5 | 132
ВСЕГО: | 3 | 1.417 | 659

## Пояснения
месяц | Потребитель | объем за месяц | объем за час | часы отключения | недопоставленная энергия, кВт*ч
декабрь | МРСК Центра жилой поселок | 16451 | 22.1116 | 0.5 | 11.0558
декабрь | ИП Герасимов АЗС | 3505 | 4.711 | 0.5 | 2.3555
декабрь | МБУК ДК Ростислав сцена и щитовая | 15972 | 21.4677 | 0.5 | 10.7339
декабрь | ИП Антипов автостоянка | 660 | 0.8871 | 0.5 | 0.44355
декабрь | ООО "Рантье" ДК "Россия" | 2756 | 3.7043 | 0.5 | 1.8522
декабрь | МЖД 16-5 | 10535 | 14.1599 | 0.5 | 7.08
декабрь | ЦТП №12 | 18606 | 25.0081 | 0.5 | 12.504
декабрь | уличное освещение ТП-47 | 1289 | 1.7325 | 0.5 | 0.86626
декабрь | МЖД 16-4 | 7334 | 9.8575 | 0.5 | 4.9288
декабрь | ИП Карташян вечный зов | 11573 | 15.5551 | 0.5 | 7.7776
декабрь | ИП Невский торгово-офисный центр | 12129 | 16.3024 | 0.5 | 8.1512
декабрь | МЖД 16-22 | 16589 | 22.297 | 0.5 | 11.1485
декабрь | МЖД 16-20 | 16110 | 21.6532 | 0.5 | 10.8266
декабрь | Комитет ЖКХ, светофор около вечного зова | 8 | 0.010753 | 0.5 | 0.0053763
декабрь | ИП Чубаков | 1370 | 1.8414 | 0.5 | 0.9207
декабрь | ЦТП №13 | 26547 | 35.6815 | 0.5 | 17.8407
декабрь | ИП Карташян слесарные мастерские | 30 | 0.040323 | 0.5 | 0.020161
декабрь | МЖД 16-10 | 5635 | 7.5739 | 0.5 | 3.787
декабрь | почтовое отделение №9 | 1711 | 2.2997 | 0.5 | 1.1499
декабрь | МЖД 16-9 | 5847 | 7.8589 | 0.5 | 3.9294
декабрь | МЖД 16-12 | 10710 | 14.3952 | 0.5 | 7.1976
декабрь | МЖД 16-8 | 11326 | 15.2231 | 0.5 | 7.6116
Итого за декабрь | 132.1862
Всего за 4 кв. 2019г. | 132.1862