Приложение №10

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕННОГО  РЕМОНТА РП-3, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. РОСЛАВЛЬ, 15 МКР.

ЗА 2014 ГОД

| № п/п | МЕСЯЦ |
| --- | --- |
|  | 6 кВ | ян- варь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Яч. №2 | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |
| 2 | Яч. №3 |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |
| 3 | Яч. №6 |  | О |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 4 | Яч. №9 |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  | Р |  |
| 5 | Яч. №10 |  |  |  |  | О |  |  |  |  |  | Р |  |
| 6 | Яч. №11 |  |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Р |  |
| 7 | Яч. №12 |  |  |  |  |  | О |  |  |  | Р |  |  |
| 8 | Яч. №13 |  |  |  | О |  |  |  |  |  |  | Р |  |
| 9 | Яч. №14 |  |  |  |  | О |  |  |  |  | Р |  |  |
| 10 | Яч. №15 |  |  | О |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |
| 11 | Яч. №16 | О |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 12 | Яч. №17 |  |  |  |  |  |  | О |  |  |  | Р |  |
| 13 | Яч. №18 |  |  |  | О |  |  |  | Р |  |  |  |  |
| 14 | Яч. №19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Р |  |  |
| 15 | Яч. №20 |  |  | О |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |
| 16 | Яч. №21 |  | О |  |  |  |  |  | Р |  |  |  |  |

Примечание:

О – осмотр: проверка визуально состояния изоляторов, разрядников, линейной арматуры;

Р – ремонт  ячеек 6 кВ с заменой масляных выключателей;

ПО - планируемый осмотр

ПР - планируемый ремонт

Приложение №10

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕННОГО  РЕМОНТА РП-3, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО АДРЕСУ: Г. РОСЛАВЛЬ, 15 МКР.

ЗА 2014 ГОД

| № п/п | МЕСЯЦ |
| --- | --- |
|  | 6 кВ | ян- варь | фев- раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Яч. №2 | ПО О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Яч. №3 |  |  |  | ПО О |  | ПО О |  |  |  |  | ПР Р | ПР Р |
| 3 | Яч. №6 | ПО О |  |  |  |  |  |  |  | ПР Р | ПР Р |  |  |
| 4 | Яч. №9 |  |  | ПР Р |  |  |  | ПР Р |  |  |  | ПО Р |  |
| 5 | Яч. №10 |  |  | ПР Р |  |  |  |  |  |  |  | ПР Р |  |
| 6 | Яч. №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПР Р |  |
| 7 | Яч. №12 | ПО О |  |  | ПР Р |  |  |  |  | ПР Р | ПР Р |  |  |
| 8 | Яч. №13 |  |  |  |  |  | ПР Р | ПР Р | ПР Р |  |  | ПР Р |  |
| 9 | Яч. №14 |  | ПР Р |  |  | ПР Р |  |  | ПР О | ПР Р | ПР Р |  |  |
| 10 | Яч. №15 |  | ПР Р |  | ПО О |  |  |  | ПР Р |  | Р | ПР Р |  |
| 11 | Яч. №16 |  | ПР Р |  |  |  |  |  | ПР О | ПР Р | ПР Р |  |  |
| 12 | Яч. №17 |  | ПР Р |  |  |  |  |  | ПР Р |  | ПР Р | ПР Р |  |
| 13 | Яч. №18 |  |  |  |  | ПО О |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Яч. №19 |  | ПР Р |  |  |  |  |  | ПР Р |  | ПР Р |  |  |
| 15 | Яч. №20 | ПО О | ПР Р |  |  |  |  |  | ПР Р |  |  |  |  |
| 16 | Яч. №21 |  |  |  |  |  |  |  | ПР Р |  |  |  |  |

Примечание:

О – осмотр: проверка визуально состояния изоляторов, разрядников, линейной арматуры;

Р – ремонт  ячеек 6 кВ с заменой масляных выключателей;

ПО - планируемый осмотр: проверка визуально состояния изоляторов, разрядников, линейной арматуры;

ПР - планируемый ремонт ячеек 6 кВ с заменой масляных выключателей.