## Лист1
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО «Прогресс плюс» за 2018 год
(наименование сетевой организации)
1. Общая информация о сетевой организации
1.1. Количество потребителей услуг сетевой организации (далее - потребители) с разбивкой по уровням напряжения, категориям надежности потребителей и типу потребителей (физические или юридические лица), а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
[8 empty] | 2017 год |  |  | 2018 год
[8 empty] | СН2 | НН |  | СН2 | НН
[5 empty] | Физические лица |  |  | 0 | 6 |  | 0 | 5
[5 empty] | Юридические лица |  |  | 22 | 32 |  | 21 | 32
1.2. Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии, с разбивкой: физические лица, юридические лица, вводные устройства (вводно-распределительное устройство, главный распределительный щит) в многоквартирные дома, бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, приборы учета с возможностью дистанционного сбора данных, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
[11 empty] | 2017 год |  | 2018 год
|  |  | Количество точек поставки, шт | [7 empty] | 202 |  | 202
точки поставки электрической энергии, оборудованные приборами учёта, в т.ч.:
|  |  | Физические лица | [7 empty] | 8 |  | 8
|  |  | Юридические лица: | [7 empty] | 162 |  | 162
|  |  | - вводные устройства в МКЖД | [7 empty] | 30 |  | 30
|  |  | - ПУ с возможностью дистанционного сбора данных | [7 empty] | 0 |  | 0
точки поставки электрической энергии, необорудованные приборами учёта, в т.ч.:
|  |  | вводные устройства в МКЖД | [7 empty] | 2 |  | 2
1.3. Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации: длина воздушных линий (далее - ВЛ) и кабельных линий (далее - КЛ) с разбивкой по уровням напряжения, количество подстанций 6(10) кВ в динамике относительно года, предшествующего отчетному.
N п/п | Показатель | [9 empty] | Значение показателя, годы
[11 empty] | 2017 г. |  | 2018 г. |  | Динамика изменения показателя
1 | 2 | [9 empty] | 3 |  | 4 |  | 5
1 | Протяженность КЛ-6, 10 кВ, км | [9 empty] | 20.61 |  | 20.61 |  | 0
2 | Протяженность КЛ-0,4 кВ, км | [9 empty] | 14.51 |  | 14.51 |  | 0
3 | Протяженность ВЛ-0,4 кВ, км | [9 empty] | 5.472 |  | 5.472 |  | 0
4 | Количество двухтрансформаторных ТП, 6/0,4 кВ, шт | [9 empty] | 12 |  | 12 |  | 0
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии
2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
N | Показатель | [10 empty] | Значение показателя, годы
[12 empty] | 2017 г. |  | 2018 г. |  | Динамика изменения показателя
1 | 2 | [10 empty] | 3 |  | 4 |  | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI), ч. | [10 empty] | 6.026 |  | 1.351 |  | 4.675
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (ПSAIFI ), ч. | [10 empty] | 2.866 |  | 1.227 |  | 1.639
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп ) | [10 empty] | 0.05 |  | 0.034 |  | 0.016
4 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | [10 empty] | - |  | - |  | -
4.1. | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | [10 empty] | - |  | - |  | -
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению
3.1. Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению в отчетном периоде:
- размещена информация на официальном сайте организации;
3.2. Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.(см.журнал по тех. присоединению №1.2.3.1)
N | Показатель |  |  |  | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [12 empty] | Всего в 2018 году
[5 empty] | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт
[5 empty] | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 |  | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по вине сетевой организации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | по вине сторонних лиц |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 100 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | по вине сетевой организации |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | по вине заявителя |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |  | 100 | 0 | 817 | 100 | 0 | 0 | 0 | 214.5
4. Качество обслуживания
4.1. Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
(см.журналы учета обращения потребителей)
N | Категории обращений потребителей |  | Формы обслуживания
|  |  | Очная форма |  | 4: Заочная форма с использованием телефонной связи; 7: Электронная форма с использованием сети Интернет; 11: Письменная форма с использованием почтовой связи; 14: Прочее
|  |  | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 |  | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, % | 2017 | 2018 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 |  | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 10 |  | 10 | 11 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в том числе: |  | 8 | 20 | 150 | 8 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | -100 | 20 | 24 | 20
1.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения |  | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учет электрической энергии |  | 5 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | -61.5385
1.4 | качество обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Консультации |  | 2 | 1 | -50 | 8 | 2 | -300 | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100
1.7 | Переоформление документов |  | 1 | 8 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -85.7143
2 | Жалобы |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче электрической энергии, в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | качество электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учет электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Заявка на оказание услуг |  | 6 | 19 | 216.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0
3.1 | по техноло-гическому присоединению |  | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче электрической энергии |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учета электрической энергии |  | 5 | 9 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | -61.5385
3.4 | Переоформление документов |  | 1 | 8 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | -85.7143
4.2. Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
N | Офис обслужива-ния потребите-лей | Тип офи-са | Адрес местонахожде-ния |  | 3: Номер телефо-на, адрес элект-ронной почты; 4: Режим работы; 5: Предоставляемые услуги; 7: Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде; 10: Среднее время на обслуживание потребителя, мин.; 12: Среднее время ожидания потребиля в очереди, мин.; 14: Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания (при наличии указать названия организации)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 3: 5; 4: 6; 5: 7; 7: 8; 10: 9; 12: 10; 14: 11
1 | ООО «Прогресс плюс» |  | 216500, Россия, Смоленская область, г.Рославль ул. Ленина д.10 |  | 3: progress-2010@mail.ru; 4: Пн – Пт: 9.00 – 13.00; 14.00 – 17.00; 5: Услуги по передаче электрической энергии, услуги по технологичес-кому присоедине-нию; 7: 27; 10: 19; 12: 0; 14: -
4.3. Заочное обслуживании потребителей посредством телефонной связи осуществляется по телефонам: 8 (48134) 6-62-02
8 (48134) 2-55-90
4.4. Наибольшее число поступивших обращений заявителей: консультации. Обращений содержащих жалобу не поступало.