Приложение №2

**Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** |  **Наименование объекта электросетевого хозяйства** | **Дата вывода в ремонт** | **Дата окончания ремонта** |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| 1 | РП-3 яч. 14, 16, 20. | 12.02.14 | 12.02.14 |
| 2 | РП-10 яч. 6, 16. |
| 3 | РП-3 яч. 15, 17, 19. | 17.02.2014 | 17.02.2014 |
| 4 | РП-3 яч. 10, I I с.ш. | 14.03.2014 | 14.03.2014 |
| 5 | РП-3 яч. 9, I с.ш. | 19.03.2014 | 19.03.2014 |
| 6 | РП-3 яч. 9, I с.ш. | 25.03.2014 | 25.03.2014 |
| 7 | ТП-47 РУ-0,4кВ, I с.ш. | 02.04.2014 | 02.04.2014 |
| 8 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Ф.8.2, Ф.7.3. | 09.04.2014 | 09.04.2014 |
| 9 | ТП-45 РУ-0,4кВ, Ф7.3. | 14.04.2014 | 15.04.2014 |
| 10 | РП-10 яч. 7, I с.ш. | 24.04.2014 | 24.04.2014 |
| 11 | ТП-50 яч.4. | 25.04.2014 | 25.04.2014 |
| 12 | ТП-50 Ф.9.3. | 29.04.2014 | 29.04.2014 |
| 13 | РП-10 яч. 6. | 30.04.2014 | 30.04.2014 |
| 14 | РП-3 яч. 14. | 05.05.2014 | 05.05.2014 |
| 15 | ТП-47 Ф.4.2. | 06.05.2014 | 06.05.2014 |
| 16 | РП-3 яч. 13 КЛ613. | 06.06.2014 | 09.07.2014 |
| 17 | РП-3 яч.12. | 12.04.2014 | 12.04.2014 |
| 18 | РП-10 яч.12. |
| 19 | ТП-45 Т-1, Т-2. | 26.06.2014 | 26.06.2014 |
| 20 | РП-3 яч. 9. | 02.07.2014 | 02.07.2014 |
| 21 | ТП-45 Т-1, Т-2. | 07.07.2014 | 07.07.2014 |
| 22 | ТП-46 Т-1. | 10.07.2014 | 10.07.2014 |
| 23 | ТП-48 Т-2. | 14.07.2014 | 14.07.2014 |
| 24 | ТП-44 Т-2. | 15.07.2014 | 15.07.2014 |
| 25 | РП-3 яч. 19, 21, 13. | 11.08.2014 | 11.08.2014 |
| 26 | РП-3 Яч.15, 17 | 12.08.2014 | 12.08.2014 |
| 27 | РП-3, I с.ш. | 14.08.2014 | 18.08.2014 |
| 28 | РП-3, яч. 20. | 14.08.2014 | 25.08.2014 |
| 29 | РП-3, яч. 14. | 26.08.2014 | 21.10.2014 |
| 30 | РП-3, яч. 16. | 28.08.2014 | 21.10.2014 |
| 31 | РП-3, яч. 6. | 16.09.2014 | 20.10.2014 |
| 32 | РП-3, яч. 12. | 25.09.2014 | 21.10.2014 |
| 33 | РП-3, яч. 19. | 01.10.2014 | 21.10.2014 |
| 34 | РП-3, яч. 15. | 22.10.2014 | 12.11.2014 |
| 35 | РП-3, яч. 17. | 23.10.2014 | 14.11.2014 |
| 36 | РП-3, яч. 11. | 08.11.2014 | 15.11.2014 |
| 37 | РП-3, яч. 10. | 10.11.2014 | 14.11.2014 |
| 38 | РП-3, яч. 13. | 17.11.2014 | 20.11.2014 |
| 39 | РП-3, яч. 3. | 20.11.2014 | 01.12.2014 |
| 40 | РП-3, яч. 9. | 24.11.2014 | 27.11.2014 |
| 41 | ТП-45, Т-2 | 19.12.2014 | 19.11.2014 |
| 42 | РП-10 яч.16 | 22.12.2014 | 26.12.2014 |

Подготовил

Главный инженер

ТСО ООО «Прогресс плюс» Огородников С.Д.