План работ по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов, находящихся под управлением ООО «Комфорт» за 2014 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Адрес | Срок исполнения | Описание работ | Выполнение |
| 1 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1Аг. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1г. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12Заводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная, д. 14Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д. 7а | III квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |
| 2 | г. Заводоуковск, ул. Декабристов, д. 24г. Заводоуковск, ул. Комарова, д. 42г. Заводоуковск, ул. Усадьба ЛПХ, д. 6г. Заводоуковск, ул. Осипенко, д. 20Аг. Заводоуковск, ул. Свободы, д. 12г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1Аг. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3г. Заводоуковск, пер. Ворошилова, д. 1 | II квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |
| 3 | г. Заводоуковск, ул. Теплякова, д. 1Аг. Заводоуковск, ул. Теплякова д. 3 | II квартал | Косметический ремонт | ВыполненоВыполнено |
| 4 | г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д. 2Аг. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 47 | IV квартал | Ревизия электорощитовых с частичной заменой провода, вставок автоматов. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |
| 5 | г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 47г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 57г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 2г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 3г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 53г. Заводоуковск, ул. Каретная, д. 55г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 6г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 5г. Заводоуковск, пер. Каретный, д. 4 | II-III квартал | Осмотры, частичный ремонт кровли. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |
| 6 | г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, д.2АЗаводоуковский район, с. Гилево, ул. Молодежная,д.14Заводоуковский район, с. Новая Заимка, ул. Ворошилова д. 7аг. Заводоуковск, ул. Щорса, д. 16г. Заводоуковск, ул. Хахина, д. 21г. Заводоуковск, ул. Совхозная, д. 149 | III квартал | Промывка и опресовка системы отопления с частичной заменой вентилей, набивка сальников. Составление паспортов готовности к эксплуатации в зимний период. | ВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполненоВыполнено |