Приложение № 4

Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства ООО «Прогресс плюс» за 2014г.

| Месяц |  |  | Недоотпуск эл. энергии по авариям, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число отключений | Продолжительность прекращения подачи электроэнергии, час |  |
| Апрель | 4 | 19,59 | 0,210 |
| Декабрь | 1 | 0,5 | 0,020 |
| ИТОГО: | 5 | 20,09 | 0,23 |