## ПР14
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
в ТСО ООО "Прогресс плюс"
за 2019 год
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Время и дата отключения | Время и дата восстановления подачи электроэнергии | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.01, КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.02 | 14-20, 30.05.2019 г. | 14-50, 30.05.2019 г. | повреждение кабельной линии 6 кВ
2 | КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.01, КЛ 6.0 ф ПС ПР 02.45.02 | 21-45, 11.06.2019 г. | 22-10, 11.06.2019 г. | повреждение кабельной линии 6 кВ
3 | РП-10 1 с.ш. | 22-15, 08.12.2019 г. | 22-45, 08.12.2019 г. | повреждение кабельной линии 6 кВ