## МОЩНОСТИ
Максимальные нагрузки потребителей в режимный день от 20 июня 2018 года
№ п/п | № потреби-теля в системе исполни-теля | Код точки постав-ки в системе исполнителя | Наименование потребителя | Наименование оъекта энергоснабжения (потребителя) | Наименование присоединения | № расчетного счетчика | ТП | Фактическая, максимальная нагрузка (по режимному дню) кВт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Юридические лица, заключившие договора на энергоснабжение с филиал "СмоленскАтомЭнергоСбыт" АО "АтомЭнергоСбыт" в г. Смоленске
1 | 01-004-001 | 004/01 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП№1 15 м-н ( около д. №21 15 мкр. и базы ЖКХ) | Т1ф. 2-1 | 13138257 | 42 | 4.4132
|  | 004/02 |  |  | Т2ф. 5-1
2 | 01-004-002 | 004/03 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП №2 15 м-н (около д/с "Светлячок") | Т1ф.3-4 | 13137909 | 43 | 6.1942
|  | 004/04 |  |  | Т2ф.6-2
3 | 01-004-003 | 004/05 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП №3 15 м-н (около Сбербанка и д.№32) | Т1ф.8-4 | 13141858 | 46 | 9.3254
|  | 004/06 |  |  | Т2ф. 7-2
4 | 01-004-004 | 004/07 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП№4 15 м-н (около поликлиники) | Т1ф.3-3 | 19508501 | 41 | 8.1598
|  | 004/08 |  |  | Т2ф.7-4
5 | 01-004-005 | 004/09 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП№12 16 м-н(около д.№2) | Т1ф. 3-4 | 13138291 | 47 | 15.7075
|  | 004/10 |  |  | Т2ф. 8-4
6 | 01-004-006 | 004/11 | Рославльский филиал ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" | ЦТП №13 16 м-н (около мастерских Картощяна) | Т1ф. 2-2 | 13135968 | 51 | 12.9928
|  | 004/12 |  |  | Т2ф. 5-2
7 | 01-032-009 | 032/01 | ОСП Рославльский почтамп | почтовое отделение №9 16 м-н д.№10 | Т1ф. 2-4 | 11790657 | 48 | 0
|  | 032/02 |  |  | Т2ф. 5-2 | 11790688 |  | 4.4375
Итого | [7 empty] | 61.2302
Юридические лица 15-16 микрорайонов г. Рославля, присоединенные непосредственно к сетям ТСО ООО "Прогресс плюс"
1 | 02-003-003 | 003/01 | ИП Азаренко П.М | Нежилое здание 15 м-н д.№27а | Т1ф.8-2 | 11145178 | 46 | 1.2
|  | 003/02 |  |  | Т2ф. 7-1 | 16807949 |  | 0
2 | 02-142-079 | 142/01 | Бондарев М.В. | 15 м-н около АЗС | Т2ф. 7-2 | 11145339 | 43 | 2.4
|  | 142/02 |  |  | Т2ф. 7-4 | 11145306 |  | 3.3
3 | 02-007-005 | 007 | ИП Антипов | автостоянка 15м-н около ДК "Россия" | Т2ф. 6-1 | 7468015003703 | 49 | 1.71
4 | 02-008-006 | 008 | ООО "Арис - Центр" | АЗС №56 15 м-н около д. №5 | Т2ф. 5-2 | 9130038002054 | 49 | 0
5 | 02-009-007 | 009/01 | МДОУ детский сад "Светлячок" | 15 м-н д.№35 | Т1ф. 7-4 | 851580602859191 | 44 | 0
|  | 009/02 |  |  | Т2ф. 5-3 | 851580602863433 |  | 33.858
6 | 02-011-008 | 011 | ИП Макшанцева | Рынок 15 м-н около д. №31 | Т1ф.2-2 | 11145173 | 41 | 12.3
7 | 02-012-009 | 012/01 | ОГБУЗ " Рославльская ЦРБ" | поликлиника для взрослых 15м-н около д. № 22 | Т1ф.3-1 | 5442455 | 41 | 14.3654
|  | 012/02 |  |  | Т2ф.6-1
|  | 012/03 |  |  | Т1ф.3-4 | 867280600217177 |  | 11.3704
|  | 012/04 |  |  | Т2ф.6-4
8 | 02-014-010 | 014/01 | МОУ " Средняя (полная) общеобразовательная школа №9 | Корпус 2 | Т1ф. 2-4 Т2ф. 6-4 | 851580602859672 | 42 | 14.9158
[6 empty] | 851580602859610 |  | 15.3352
|  | 014/02 |  |  |  | 851580602859009 |  | 0.3686
|  | 014/03 |  |  |  | 851580602859856 |  | 4.4804
|  | 014/04 | МОУ " Средняя (полная) общеобразовательная школа №9 | Корпус 1 | Т1ф.2-2 | 749030000202 |  | 0.288
Т2ф.5-4
9 | 02-016-011 | 016 | ИП Новиков | торговый повильон "Бриг" 15 м-н | Т2ф. 6-1 | 713371007355507 | 44 | 3.8953
10 | 02-017-012 | 017/01 | ИП Литвинчук | торговый повильон "Цыпа" 15 м-н | Т2ф. 7-3 | 168378 | 45 | 4.0144
11 | 02-018-013 | 018 | ИП Шанина | торговый повильон "Цветы" 15 м-н | Т2ф.7-3 | 5705796 | 45 | 2.0255
12 | 02-021-016 | 021 | ИП Перчеклий | торговый павильон "Продукты" 17 м-н | Т1ф.8-4 | 19395277 | 45 | 1.9666
13 | 02-023-018 | 023 | ИП Якова | т/п "Молочные продукты" 17 м-н | Т1ф.8-4 | 16210120 | 45 | 2.4913
14 | 02-001-019 | 001/02 | ИП Иванова | торговый павильон "Продукты" 17 м-н | Т1ф.8-4 | 7133025000478 | 45 | 2.5806
15 | 02-025-020 | 025 | ООО "Два капитана" | ИП Голякова киоск "Печать" | Т1ф.8-4 | 32733688 | 45 | 0.083724
16 | 02-029-021 | 029/01 | МДОУ детский сад "Золотой ключик" | 15 м-н около д.№ 31 | Т1ф.8-3 | 708280501115877 | 45 | 26.754
|  | 029/02 |  |  | Т2ф.6-3
17 | 02-030-022 | 030/01 | ИП Карташян | торговый комплекс "Вечный зов" 16 м-н д.№22а | Т1ф. 1-4 | 9307018 | 47 | 24.948
|  | 030/02 |  |  | Т2ф. 9-3
18 | 02-030-023 | 030/03 | ИП Карташян | слесарные мастерские 16 м-н д.№20а | Т1ф.3-4 | 5615615 | 51 | 1.188
|  | 030/04 |  |  | Т2ф. 5-4
19 | 02-031-024 | 031/01 | МОУ " Средняя (полная) общеобразовательная школа№10 | 16 м-н д.№26 напротив жилого поселка | Т1ф. 4-2 | 5623387 | 47 | 5.94
|  | 031/02 |  |  | Т2ф. 7-1 | 56209913 |  | 24.948
20 | 02-033-025 | 033 | ИП Афонченков | торговый повильон "Для Вас"17 м-н напротив т/п "Веселая ферма" | Т2ф. 6-2 | 8388671 | 48 | 3.8581
21 | 02-035-027 | 035 | ИП Команова | торговый повильон "Верона" 16 м-н около д.№4 | Т2ф. 6-2 | 7190424 | 48 | 0.83303
22 | 02-149-084 | 149 | Фролагин | Торговый павильон №1 16 мкр-н, участок №1 | Т2ф. 6-2 | 64140094 | 48 | 1.6756
23 | 02-038-030 | 038 | ИП Редин | торговый повильон "Семерка" 16 м-н около маг."Полюс" | Т2ф. 6-2 | 7128030019007 | 48 | 0
24 | 02-039-031 | 039/01 | МАУ ФОК "Снегирь" | 17 м-н д.16 | РП-10 яч.2 | 11206096 | 52 | 24
|  | 039/01 |  |  | РП-10 яч.17 | 11206093 |  | 144
25 | 02-017-034 | 017/02 | ИП Литвинчук "Витаминка" | торговый повильон "Витаминка" 16м-н около маг."Титан" | Т2ф. 9-3 | 29645979 | 50 | 1.2798
26 | 02-130-035 | 130 | ООО "Фирма Лукьянов" | торговый павильон "Алиса" 15 м-н напротив ДК "Россия" | Т2ф.6-1 | 52009111500441 | 44 | 0.62804
27 | 02-131-036 | 131 | ИП Отроков | шиномонтаж 15м-н около ДК "Росиия" | Т1ф. 2-3 | 28380772 | 49 | 0.89415
28 | 02-132-037 | 132 | Рославльское РАЙПО | магазин 15м-н д.№2/2 | Т2ф.8-1 | 9912658 | 43 | 24.5688
29 | 02-062-039 | 062/01 | Комитет жилищно-коммунальго хозяйства,энергетики,дорог и транспорта Администрации МО "Рославльский район" | уличное освещение 15,16,17 микрорайоны | Т1ф.2-4 | 11145170 | 41 | 1.8
|  | 062/02 |  |  | Т2ф. 7-4 | 11106349 | 45 | 15.2
|  | 062/03 |  |  | Т2ф.6-1 | 11151559 | 42 | 0.9
|  | 062/04 |  |  | Т2ф. 6-3 | 15746299 | 44 | 3
|  | 062/05 |  |  | Т1ф. 1-3 | 15741226 | 47 | 2.7
|  | 062/06 |  |  | Т1ф. 2-2 | 15741501 | 50 | 4.6
|  | 062/07 |  |  | Т1ф. 7-4 | 16926708 | 48 | 2.1
|  | 062/08 |  |  | Т1ф. 2-3 | 16807956 | 76 | 1.8
|  | 062/09 |  |  | Т1ф. 1-1 | 15741263 | 43 | 2.2
30 | 02-137-041 | 137/01 | ИП Деревицкий | стройплощадка многофункциональной клиники | Т1ф.3-2 | 13067870 | 49 | 3.3
|  | 137/02 |  |  | Т2ф. 5-3
31 | 02-031-043 | 031/03 | МОУ "Школа №10" | бассейн 16м-н рядом с шк.№10 | Т1ф. 4-1 | 10719784 | 47 | 0.291
|  | 031/04 |  |  | Т2ф. 7-3
32 | 02-097-045 | 097 | ИП Гуторов | сауна 15 м-н | Т1ф.3-2 | 23936485 | 41 | 4.608
|  |  |  | магазин 15 м-н |  | 28772477 |  | 0.79198
33 | 02-099-051 | 99/01 | ООО " ТКЦ -1" | кафе "Сапсан"15 м-н д.№27 | Т1ф.7-2 | 708470708214661 | 44 | 7.1071
|  | 99/02 | ООО " ТКЦ - 1" | магазин 15 м-н д.№27 | Т2ф.6-4 | 7736395 |  | 3.2574
34 | 02-099-052 | 99/03 | ООО " ТКЦ - 1" | магазин "Ритуал"15 м-н | Т1ф.7-3 | 708470709285346 | 44 | 2.016
35 | 02-104-056 | 104 | ИП Чубаков | т/павильон "Крыница" 16м-н около д. №4 | Т2ф. 9-3 | 317361 | 50 | 3.8436
36 | 02-109-058 | 109/01 | ООО "Электротовары" | Стройплощадка здания АТС 5-ый Красноармейский п | Т1ф.2-1 | 16807979 | 76 | 3.6
|  | 109/02 |  |  | Т2ф. 4-3 | 16807973 |  | 0
37 | 02-110-059 | 110/01 | ИП Герасимов | автомойка, 15 м-н | Т1ф.Р1 | 15509801 | 43 | 10.296
|  | 110/02 |  |  | Т2ф.Р2
38 | 02-112-060 | 112 | ИП Помазкова | т/п Бытовая химия | Т1ф.8-4 | 20831182 | 45 | 0.99911
39 | 02-113-061 | 113 | ЗАО "Смоленская сотовая связь" | Временная опора размещения оборудования связи | Т1ф.2-2 | 16800685 | 76 (АТС) | 2.772
40 | 05-085-012 | 85 | Невский С.Н. | строительный вагон | Т1ф.2-4 | 15632691 | 50 | 0
41 | 02-118-063 | 118 | Местная религиозная организация "Православный Приход Воскресения Христова" | Временное сооружение (Православный Храм) | Т1ф. 2-4 | 18743611 | 50 | 1.8013
42 | 02-022-064 | 022/01 | ООО "Рантье" | павильон-аптека | Т1ф.8-4 | 33015480 | 45 | 4.1788
43 | 02-148-083 | 148/1 | МБДОУ "ЦРР - детский сад "Сказка" | Детский сад "Сказка" 16 мкр.,д. 2-А | Т1ф.7-2 | 21147760 | 48 | 19.6
|  | 148/2 |  |  | Т2ф.6-3 | 23957635 |  | 0
44 | 02-123-066 | 123 | ИП Прудников | Стройплощадка здания торгово-бытового обслуживания | Т1ф. 2-4 | 21970299 | 50 | 0.19873
45 | 02-001-067 | 001/01 | ИП Иванова | Автостоянка, 15 мкр-н | Т2ф.6-1 | 0013513 | 44 | 0.27664
46 | 02-124-068 | 124 | ИП Баринов | Офисное помещение, 16 мкр., павильон №3 | Т2ф. 6-2 | 7133019003235 | 48 | 0.23325
47 | 02-125-069 | 125 | Дёмичев Е.В. | Помешение для стоянки автомобиля, 15 м-н, ряд 1, участок №5, вблизи жилого дома №2 | Т2ф.7-2 | 23667385 | 41 | 0
48 | 02-126-070 | 126 | Иванов В.Н. | Помешение для стоянки автомобиля, 15 м-н, ряд 1, участок №9, вблизи жилого дома №2 | Т2ф.7-2 | 23638095 | 41 | 0
49 | 02-128-071 | 128 | ИП Невский С.Н. | Торгово-офисный центр, 16 микрорайон, д. №21 корпус 2 | Т1ф. 2-1 | 25406727 | 50 | 25.6
Т2ф. 9-2
50 | 02-017-072 | 017/03 | ИП Литвинчук | павильон "Мясо" | Т2ф. 7-3 | 25733094 | 45 | 0.86006
51 | 02-147-082 | 147 | ИП Желтов Н.А. | Торговый павильон №2, 16 микрорайон | Т2ф. 9-3 | 12267287 | 50 | 1.5243
52 | 02-134-074 | 134 | ИП Романенко Ж.П. | торговый павильон "Сладкий мир" 16 м-н участок №4 | Т2ф.9-3 | 26314926 | 50 | 1.4523
53 | 02-135-075 | 135 | Крючков М.Е. | Помешение для стоянки автомобиля, 15 м-н, ряд 1, участок №3, вблизи жилого дома №2 | Т2ф.7-2 | 24280796 | 41 | 0
54 | 02-139-076 | 139/01 | МУП "Жилсервис" | здание базы ЖКО 15м-н д.2/2 около с шк.№9 | Т2ф.5-1 | 9130038002655 | 42 | 1.782
55 | 02-022-081 | 022/02 | ООО "Рантье" Спортзал, Танцзал | Спортзал Танцзал | Т2ф. 6-3 | 28795446 | 10 | 0
|  | 022/03 |  |  | Т1ф.3-1 | 28792748 |  | 0.4
56 | 02-040-080 | 140/08 | МБУК "Рославльская централизованная клубная система | ДК "Россия" 16 м-н напротив д. №14 | Т1ф. 2-2 | 28795740 | 39 | 0.4
|  | 140/09 |  |  | Т1ф. 3-4 | 28795773 |  | 28
|  | 140/10 |  |  | Т2ф. 5-4 | 28795809 |  | 0
|  | 140/11 |  |  | Т2ф. 6-2 | 28795791 |  | 8.8
Итого | [7 empty] | 590.7543
Юридические лица, встроенно-пристроенные к многоквартирным жилым домам присоединенными непосредственно к сетям ТСО ООО " Прогресс плюс".
1 | 3п-002-001 | 002/01 | ООО "Титан" | магазин "Титан" 15м-н д.№2 | Т2ф. 6-4 | 28372386 | 46 | 17.64
2 | 3п-002-002 | 002/02 | ООО "Титан" | магазин "Титан" 15м-н д.№17 | Т1ф. 2-1 | 14970051 | 45 | 28.224
|  | 002/03 |  |  | Т2ф. 6-1 | 746980602523990 |  | 33.516
3 | ЗП-003 | 027/01 | ЗАО "Тандер" | магазин "Магнит" 15 м-н д.№16 | Т1ф. 8-2 | 26923778 | 45 | 20.079
|  | 027/02 |  |  | Т2ф. 7-2
4 | 3п-031-011 | 031 | МБОУ " Средняя (полная) общеобразовательная школа№10 | Помещение для функционировании в нем дошкольной группы | Т2ф. 6-2 | 1010000950 | 51 | 0.39816
5 | 3п-120-012 | 120 | ООО "Прогресс плюс" | Офисно-торговое помещениен, 15 микрорайон, д,№4 | Т2ф. 5-2 | 15741966 | 42 | 0.44
|  |  | Всего |  |  |  |  | 100.2972
МЖД 15-16 микрорайонов
1 | 04-051-001 | 051/01 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д.№1 | Т1ф. 2-4 | 11145361 | 46 | 25.2
|  | 051/02 |  |  | Т2ф. 6-2
2 | 04-051-002 | 051/03 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 2 | Т2ф. 5-4 | 23911986 | 46 | 0
|  | 051/04 |  |  | Т1ф. 9-2 | 22609185 |  | 29.406
3 | 04-051-003 | 051/05 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 2/1 | Т1ф. 1-2 | 11151561 | 43 | 10.5
|  | 051/06 |  |  | Т2ф. 7-3
4 | 04-139-053 | 139/02 | МУП "Жилсервис" | 15 м-н д. № 2/2 | Т1ф. 3-2 | 9072032001666 | 43 | 24.948
|  | 139/03 |  |  | Т2ф.8-2
5 | 04-051-005 | 051/07 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 4 | Т1ф. 2-3 | 9893924 | 42 | 17.6168
|  | 051/08 |  |  | Т2ф. 6-3 | 9911944 |  | 0.77623
6 | 04-063-006 | 063/01 | ЖК "Космос" | 15 м-н д. № 5 | Т2ф. 7-1 | 13647877 | 43 | 10.2157
7 | 04-063-007 | 063/2 | ЖК "Космос" | 15 м-н д. № 6 | Т2ф. 7-1 | 5609838 | 43 | 9.7043
8 | 04-051-008 | 051/09 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 7 | Т2ф. 6-1 | 11145314 | 43 | 14.1
9 | 04-051-009 | 051/10 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 11 | Т1ф. 2-4 | 11151555 | 44 | 18.6
|  | 051/11 |  |  | Т2ф. 5-1
10 | 04-051-010 | 051/12 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 12 | Т1ф. 2-4 | 21445255 | 44 | 16.6488
|  | 051/13 |  |  | Т2ф.5-1
11 | 04-051-011 | 051/14 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 13 | Т1ф.2-4 | 11151548 | 44 | 19.5
|  | 051/15 |  |  | Т2ф. 5-4
12 | 04-051-012 | 051/16 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 14 | Т1ф.2-2 | 11151560 | 44 | 21.6
13 | 04-051-013 | 051/17 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 15 | Т1ф. 2-1 | 11151543 | 44 | 1.8
|  | 051/18 |  |  | Т2ф. 6-2 | 11151545 |  | 23.1
14 | 04-051-014 | 051/19 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 16 | Т1ф.2-2 | 1110394 | 45 | 21.3
|  | 051/20 |  |  | Т2ф. 5-1
15 | 04-115-052 | 115/09 | ООО "Жилкомпрогресс" | 15 м-н д. № 17 | Т2ф. 6-2 | 11106346 | 45 | 9.9
16 | 04-051-016 | 051/22 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 18 | Т2 ф. 5-2 | 11789058 | 44 | 11.1713
051/23
17 | 04-051-017 | 051/24 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 19 | Т2 ф. 5-2 | 7964509 | 44 | 11.1037
051/25
18 | 04-051-018 | 051/26 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 20 | Т2 ф. 5-2 | 9855638 | 45 | 12.512
051/27
19 | 04-051-019 | 051/28 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 21 | Т2 ф. 5-2 | 11106348 | 45 | 14.688
051/29
20 | 04-051-020 | 051/30 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 22 | Т1ф.8-1 | 11106745 | 45 | 20
|  | 051/31 |  |  | Т2ф.5-4
|  | 051/32 |  |  | Т1ф. 2-4 | 11106369 |  | 22.5
|  | 051/33 |  |  | Т2ф. 7-1
21 | 04-051-021 | 051/34 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 23 | Т1ф. 1-4 | 11145227 | 43 | 14.4
|  | 051/35 |  |  | Т2ф. 8-4
22 | 04-051-022 | 051/36 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 24 | Т1ф. 3-1 | 11151525 | 43 | 15.3
|  | 051/37 |  |  | Т2ф. 6-3
23 | 04-051-023 | 051/38 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 25 | Т1ф. 3-3 | 11151529 | 43 | 15
|  | 051/39 |  |  | Т2ф. 6-4
24 | 04-051-024 | 051/40 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 26 | Т1ф.Р1 | 11151550 | 42 | 17.7
|  | 051/41 |  |  | Т2ф. 5-3 | 11151518 |  | 15.9
25 | 04-051-025 | 051/42 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 27 | Т1ф. 9-4 | 11145323 | 46 | 19.2
|  | 051/43 |  |  | Т2ф. 7-4
26 | 04-051-026 | 051/44 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 28 | Т1ф. 1-3 | 26920577 | 43 | 23.2
|  | 051/45 |  |  | Т2ф. 8-3 | 29940186 |  | 0
27 | 04-051-027 | 051/46 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 30 | Т1ф. 2-1 | 24443685 | 41 | 27.9
|  | 051/46 |  |  | Т2ф. 7-1 | 24484697 |  | 1.8
28 | 04-051-028 | 051/48 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 31 | Т1ф. 2-3 | 11145120 | 45 | 22.4
|  | 051/49 |  |  | Т2ф. 6-4 | 11145263 |  | 24.4
29 | 04-051-029 | 051/50 | ООО "Жилищник 1" | 15 м-н д. № 32 | Т1ф. 2-2 | 4843454 | 46 | 1.4346
|  | 051/51 |  |  | Т2ф. 5-1 | 4370543 |  | 16.4592
30 | 04-051-030 | 051/52 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 1 | Т2ф. 7-4 | 11151538 | 47 | 15.9
31 | 04-115-050 | 115/05 | ООО УК "Жилкомпрогресс" | 16 м-н д. № 2 | Т1ф. 1-2 | 21145251 | 47 | 54.81
[5 empty] | Т2ф. 9-2 | 20366647 |  | 2.7376
32 | 04-051-032 | 051/55 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 3 | Т1ф.3-1 | 11151544 | 47 | 15.3
|  | 051/56 |  |  | Т2ф. 7-2
33 | 04-051-034 | 051/59 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 5 | Т1ф. 4-4 | 11151539 | 47 | 19.2
|  | 051/60 |  |  | Т2ф. 8-1
34 | 04-051-036 | 051/63 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 8 | Т1ф. 7-3 | 11151526 | 48 | 10.5
|  | 051/64 |  |  | Т2ф. 6-4 | 11151552 |  | 9.6
35 | 04-051-037 | 051/65 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 9 | Т1ф. 2-2 | 5330638 | 48 | 3.3798
|  | 051/66 |  |  | Т2ф. 5-4 | 5312936 |  | 10.5271
36 | 04-051-038 | 051/67 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 10 | Т1ф. 2-3 | 11145153 | 48 | 10.8
|  | 051/68 |  |  | Т2ф. 5-1 | 11151540 |  | 1.8
37 | 04-051-039 | 051/69 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 11 | Т1ф. 2-1 | 11151533 | 48 | 14.1
|  | 051/70 |  |  | Т2ф. 5-3
38 | 04-051-040 | 051/71 | ООО "Жилищник 1" | 16 м-н д. № 12 | Т1ф. 7-1 | 11151532 | 48 | 20.1
|  | 051/72 |  |  | Т2ф. 6-1
39 | 04-127-043 | 127/01 | ООО "ВИП Тепло" | 16 м-н д. № 22 | Т1ф. 3-4 | 9893879 | 50 | 31.1189
|  | 127/02 |  |  | Т2ф. 8-2 | 9912334 |  | 1.1969
40 | 04-115-051 | 115/07 | ООО УК "Жилкомпргресс" | 16 м-н, жилой дом №13а | Т1ф. 3-2 | 4848426 | 51 | 12.3665
|  | 115/08 |  |  | Т2ф. 6-2 | 14776820 |  | 0
41 | 04-115-046 | 115/01 | ООО УК "Жилкомпрогресс" | 16 м-н д. № 4 | Т1ф. 3-1 | 11151544 | 47 | 14.7
|  | 115/02 |  |  | Т2ф. 7-2
42 | 04-115-047 | 115/03 | ООО УК "Жилкомпрогресс" | 16 м-н д. № 6 | Т1ф. 3-2 | 11151531 | 47 | 11.1
|  | 115/04 |  |  | Т2ф. 8-2
43 | 04-127-048 | 127/03 | ООО "ВИП Тепло" | 16 м-н д. № 20 | Т1ф. 3-2 | 5466900 | 50 | 24.9186
|  | 127/04 |  |  | Т2ф. 8-4 | 5442349 |  | 2.7226
44 | 04-127-049 | 127/05 | ООО "ВИП Тепло" | 16 м-н д. № 21 | Т1ф. 4-1 | 15741498 | 50 | 32.8
|  | 127/06 |  |  | Т2ф. 6-1 | 15741479 |  | 0
Всего по МЖД | [7 empty] | 901.6625
Всего по потребителям | [7 empty] | 1653.9442
Смежные сетевые организации
1 | 06-042-003 | 042/05 | ПАО "МРСК - Центра" | ТП-76 (ГПТУ) |  | 15622152 | РП-3 | 0
| 06-042-004 | 042/06 |  | ТП-126 |  | 15622140 | РП-3 | 0
| 06-042-002 | 042/03 |  | ЗТП-118 |  | 15622215 | РП-3 | 0
| 06-042-002 | 042/04 |  | ЗТП-118 |  | 15622134 | РП-3 | 36
| 06-042-004 | 042/07 |  | ТП-126 |  | 15622175 | РП-3 | 0
| 06-042-001 | 042/01 |  | ТП-32 |  | 803148526 | РП-3 | 1200
| 06-042-005 | 042/08 |  | жилой поселок 16 м-н |  | 13098432 | 49 | 18
2 | 06-042-006 | 042/09 | ПАО" МРСК - Центра" | уличное освещение ул.Северная (ТП-49) 16м-н |  | 13068157 | 49 | 3.6
|  | МРСК | [5 empty] | 1257.6
|  | Итого: | [5 empty] | 1257.6
Фактическая, максимальная нагрузка (по режимному дню) кВт
ИТОГО по сетям: | [7 empty] | 2911.5442
| Подготовил: |  | П.В Бурдыгов