ЧУ ДПО УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «А Л Ь Ф А Ц Е Н Т Р»

ИНН / КПП 2459000016/245901001 ТЕЛ. 89233128151, 89235705305 Красноярский край, г.Шарыпово, микрорайон Берлин, д.20, оф.2

«УТВЕРЖДАЮ» Директор ЧУ ДПО УМЦ «Альфацентр» Курбатова Л. М.

.

# УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ  И ПРОГРАММЫ

для профессиональной переподготовки

(повышения квалификации)

рабочих по профессии

“МОНТАЖНИК ПО МОНТАЖУ

СТАЛЬНЫХ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ

КОНСТРУКЦИЙ»

Код профессии – 14612

Красноярский край ,г. Шарыпово,2021г.

### ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Программа данного курса предназначена для обучения лиц в возрасте от 18 лет не имеющих медицинских противопоказаний, с разным уровнем образования. Рабочие, имеющие начальное или среднее профессиональное образование по данной профессии, могут повысить квалификационный разряд.

В программе учтены требования законодательства, нормативно-правовых актов Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"  2. Приказы Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г. и № 464 от 14 июня 2013 г.

Квалификационные характеристики и перечень компетенций, подлежащих формированию, составлены в соответствии с требованиями Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2007г. № 243,  вып. 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы») и содержат требования к основным знаниям, умениям и навыкам, которые должны иметь рабочие указанной профессии и квалификации.

Перечень компетенций, подлежащих формированию по итогам обучения:

- выполнять подготовительные работы при производстве монтажных работ;

-выполнять монтаж железобетонных конструкций при возведении всех типов зданий;

-производить монтаж металлических конструкций зданий и сооружений;

-контролировать качество монтажных работ.

уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь, машины и механизмы для монтажных работ;

- подготавливать конструкции к монтажу (укрупнительная сборка, временное усиление и предварительная оснастка конструкций элементами приспособлений для выверки и временного закрепления);

- читать рабочие чертежи и схемы производства монтажных работ;

- подготавливать места установки конструкций;

- рационально организовывать рабочее место монтажника;

- выполнять строповку сборных железобетонных конструкций;

- складировать конструкции в зоне монтажа для удобного подъема в проектное положение;

- монтировать сборные железобетонные конструкции различными методами при возведении всех типов зданий;

- выполнять подъем, перемещение, ориентирование и установку различных сборных железобетонных конструкций;

- выполнять временное закрепление установленных сборных железобетонных конструкций;

- выполнять окончательную выверку и закрепление сборных железобетонных конструкций;

- выполнять заделку и герметизацию стыков и швов сборных железобетонных конструкций;

- выполнять операционный контроль монтажа железобетонных и металлических конструкций;

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже сборных железобетонных конструкций;

знать:

- назначение и правила применения инструмента и приспособлений при монтаже строительных конструкций;

- грузоподъемные машины и механизмы;

- устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними;

- виды металлических и сборных бетонных и железобетонных конструкций;

- правила маркировки;

- технологию подготовки конструкций к монтажу;

- состав и технологию операций, выполняемых при подготовке мест установки конструкций;

- правила чтения рабочих чертежей и схем производства монтажных работ;

- способы рациональной организации рабочего места монтажника;

- виды, назначение и правила применения грузозахватных устройств и  приспособлений для монтажа сборных железобетонных конструкций;

- правила складирования конструкций в монтажной зоне;

- технологическую последовательность монтажных работ;

- методы монтажа сборных железобетонных конструкций зданий и сооружений;

- свойства сталей и сплавов;

- особенности монтажа стальных конструкций;

- способы установки металлических конструкций и узлов;

- способы временного и постоянного закрепления металлических конструкций и узлов;

- правила безопасности при монтаже металлических конструкций.

Задачи обучения по программе:

Систематизированное  освоение  знаний и умений, создание базовой платформы для освоения профессии и продолжения обучения на более высоких уровнях. Овладение слушателями знаний и практических навыков, а так же способность рационального применения их в практической  профессиональной  деятельности.

Цель  освоения  программы:

Формирование/совершенствование профессиональных компетенций. По завершении изучения программы, каждый рабочий должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными для  определенного разряда данной профессии.

Планируемые результаты обучения:

Результатом освоения обучающимися программы являются приобретенные
(усовершенствованные) выпускником компетенции, выраженные в способности применять
полученные знания и умения при решении профессиональных задач.

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Выполнение комплекса работ по монтажу бетонных и металлических конструкций при строительстве, расширении, реконструкции, капитальном ремонте, реставрации и восстановлении зданий и сооружений.

Содержание программы:

Количество  часов,  отведенное на предметы теоретического и практического обучения приведено в тематическом (учебном) плане. Планирование и интенсивность изучения предметов осуществляется исходя из межпредметных связей с учетом характера и сложности предмета. Все предметы имеют завершенную форму контроля. Контрольные работы, устный опрос, тестирование и другие формы промежуточной аттестации проводятся за счет времени, отведенного на предмет.

Формы проведения консультаций (индивидуальные, групповые ) выбираются преподавателем.

Обучение ведется на русском языке.

Курс подготовки состоит из теоретического и производственного обучения.

1. Теоретическое обучение

Слушатели изучают в учебном классе  общие сведения о  методах монтажа, темы и модули программы освоения профессии.

Курс лекций преподается специалистами по данной профессии, практикующими преподавателями,  привлекаемыми из  отраслей промышленности и строительства, образовательных учреждений города, имеющих  опыт преподавательской и практической деятельности. По завершении теоретического  курса, слушатели проходят проверку знаний в форме  зачета.

2. Производственное обучение

Слушатели получают навыки по монтажу  конструкций различной сложности на предприятии под руководством  инструктора производственного обучения.

По итогу производственного обучения слушатель предоставляет в образовательный центр документы: Заключение о прохождении практики;

К преподавательской  деятельности допускаются лица, имеющие высшее  образование по данной профессии и  педагогический стаж не менее двух лет.

Инструктор производственного обучения обязан иметь средне-специальное или высшее образование по данной профессии и стаж работы не менее года.

При предоставлении слушателем гарантийного письма от организации о согласии принять его на практику, практическое обучение проводится на базе данной организации.

Количество часов, отведенных на изучение отдельных тем, последовательность их может быть изменена в зависимости от частных причин.

Обучение осуществляется как групповым (6-8 чел), так и индивидуальным методами. Теоретическое обучение проводится в форме лекций, семинаров и упражнений. Продолжительность занятий определяется в размере 2-х академических часов по 45 минут  с  перерывом между ними 10-15 минут.

По завершении изучения каждой темы программы теоретического обучения проводится  опрос в виде зачета. Положительный результат дает право слушателю перейти к изучению следующей темы.  Для лиц, получивших неудовлетворительные результаты зачета,  проводятся  индивидуальные дополнительные занятия и  консультации.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение установленного образца о присвоении квалификации монтажника соответствующего разряда.

В результате обучения слушатели приобретают знания, умения в соответствии с квалификационной характеристикой и имеют право выполнять работы по профессии «монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций»

### КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 2-3-го разряда

Должен знать: основные виды деталей стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций; виды основного такелажного и монтажного оборудования и приспособлений; виды такелажных узлов; способы крепления канатов болтовыми зажимами; правила транспортировки и складирования конструкций и изделий; способы строповки строительных конструкций и их расстроповки; способы временного крепления конструкций с применением приспособлений; способы проверки плотности сварных швов; основные свойства и марки бетонных смесей; правила подготовки поверхностей для изоляции; устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила работы с ними; способы защиты металла от коррозии; способы сигнализации при подъеме, опускании и установке строительных конструкций, при монтаже их на высоте и в стесненных условиях.

Характеристика работ. Зачистка стыков собираемых конструкций. Затяжка монтажных болтовых соединений. Установка самонарезающих болтов. Расконсервация высокопрочных болтов. Промазка керосином и мелом сварных швов при проверке их плотности. Правка фасонной стали на ручных винтовых прессах. Укладка плит дорожных покрытий. Временное крепление конструкций. Утепление бетонных и железобетонных конструкций. Замоноличивание бетоном стыков и некратных мест. Заделка кирпичом или бетоном концов балок, борозд, гнезд, выбоин и отверстий. Монтаж и демонтаж мобильных зданий и сооружений из инвентарных блок-контейнеров. Установка прокладок. Монтаж сборных перегородок и внутренних стен из гипсовых панелей на металлическом каркасе. Герметизация стыков специальными герметиками путем нанесения их кистью или шпателем. Монтаж и демонтаж крупнощитовой опалубки из готовых щитов. Приготовление тиоколовых и акриловых герметиков вручную. Вязка такелажных узлов. Разматывание и наматывание канатов. Крепление стальных канатов болтовыми зажимами. Установка и снятие блоков, талей, полиспастов, лебедок и домкратов грузоподъемностью до 10 т.

- Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций 4-5 го разряда

Должен знать: основные свойства и марки строительных сталей; марки бетона и виды сборных бетонных, железобетонных и стальных конструкций; способы сборки и монтажа конструкций из отдельных элементов; способы монтажа труб высотой до 30 м из блоков жаростойкого бетона; способы и приемы монтажа армирующей и панцирной сеток в реакторах; способы и приемы сборки и установки такелажного и подъемного оборудования и приспособлений при монтаже конструкций массой до 25 т; способы строповки строительных конструкций; способы соединений и креплений элементов конструкций; устройство такелажного оборудования грузоподъемностью до 25 т; виды стропов и захватов для подъема и спуска конструкций; допуски при изготовлении и монтаже армоконструкций; способы применения такелажных приспособлений и механизмов для монтажа армоконструкций; способы подмащивания при монтаже конструкций; основные требования, предъявляемые к качеству монтируемых конструкций; устройство механизированного инструмента и правила его эксплуатации; способы и приемы нанесения эпоксидного клея на железобетонные конструкции; особенности и порядок демонтажа стальных и железобетонных конструкций; виды уплотняющих прокладок для герметизации стыков и способы их наклейки.

Характеристика работ. Монтаж сборных бетонных и железобетонных фундаментных блоков массой от 8 до 20 т, оголовков и блоков свайного ростверка. Монтаж сборных железобетонных балок пролетом от 12 м (кроме подкрановых). Монтаж сборных подвесных потолков из гипсовых панелей на металлическом каркасе. Монтаж сборных железобетонных панелей и плит перекрытий и покрытий, в том числе перекрытий монтажных площадок ГЭС. Монтаж сборных железобетонных пассажирских платформ. Монтаж лестничных маршей и площадок, рядовых крупных блоков стен и балконных блоков. Установка шпилек для навески панцирной сетки. Монтаж армирующей и панцирной сеток в реакторах. Монтаж стальных каркасов промышленных печей  и теплоограждающих конструкций печей из блоков. Монтаж металлоконструкций опор и станций канатных дорог и кабельных кранов, а также стальных канатов при высоте сооружений . Установка на опоры стальных стропильных и подстропильных ферм. Монтаж труб из блоков жаростойкого бетона. Укладка сборных железобетонных плит мостов и эстакад. Облицовка плитами каналов и откосов плотин. Заделка стыков балок, прогонов и ригелей с колоннами. Устройство заполнений проемов и перегородок из стеклопрофилита. Конопатка, заливка и расшивка швов и стыков в сборных железобетонных конструкциях. Монтаж стальных конструкций: лестниц, площадок ограждений, опорных стоек, кронштейнов, лесов, подмостей и т.п., а также  балок, прогонов, элементов фахверка, связей и т.п. Обшивка листовой сталью стальных и бетонных конструкций. Монтаж стального настила кровли. Крепление постоянных болтовых соединений. Установка высокопрочных болтов. Антикоррозионная окраска металлических конструкций и закладных деталей. Бетонирование пазовых блоков закладных частей. Предварительная установка закладных частей. Установка в пазы затворов гидротехнических сооружений и сороудерживающих решеток. Сборка обечаек и звеньев негабаритных трубопроводов гидротехнических сооружений. Устройство теплоизоляции наружных стыков полносборных зданий минеральными и синтетическими материалами. Герметизация стыков специальными герметиками с помощью пневматического и электрического инструмента, а также уплотняющими прокладками (гернит, пороизол и др.). Крепление деталей на бетонных поверхностях с помощью механизированного инструмента. Нанесение эпоксидного клея на железобетонные конструкции. Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки. Установка и снятие блоков, талей и полиспастов. Запасовка тросом полиспастов. Укрупнительная сборка блоков закладных частей. Укладка стального настила по площадкам, тормозным фермам. Строповка и расстроповка конструкций. Закрепление и снятие временных расчалок и оттяжек при монтаже конструкций. Устройство временных клетей из шпал. Монтаж и демонтаж щитовой, металлической и деревометаллической опалубки.

# ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
|  | ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ | 136 |
|  | Введение | 1 |
|  | Общетехнический курс | 30 |
| 1 | Материаловедение | 6 |
| 2 | Чтение чертежей. Допуски и технические измерения | 8 |
| 3 | Сведения из технической механики и электротехники | 6 |
| 4 | Охрана труда. Безопасность труда | 10 |
|  | Специальный курс | 105 |
| 1 | Общие сведения о зданиях и сооружениях | 12 |
| 2 | Виды строительно-монтажных работ | 12 |
| 3 | Сведения о монтажном оборудовании, приспособлениях и инструменте | 12 |
| 4 | Основы монтажа сборных конструкций | 35 |
| 5 | Организация и назначение монтажа | 18 |
| 6 | Технология монтажа конструкций . Контроль качества при производстве и монтаже | 16 |
|  | ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ | 96 |
|  | Квалификационный экзамен | 8 |
| Итого |  | 240 |

## УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Введение

Значение промышленного и гражданского строительства в развитии народного хозяйства страны. Современное состояние строительства в России и за рубежом. Ступени профессионального роста.

Понятие о трудовой и технологической дисциплине, культуре труда рабочего. Требования, предъявляемые к знаниям и умениям обучаемых. Ознакомление с программой специального курса.

Общетехнический курс

Материаловедение. Основные сведения о металлах и сплавах

Внутреннее строение металлов и сплавов. Кристаллическая структура металлов и сплавов. Зависимость свойств металлов и сплавов от структуры и величины зерен в твердом состоянии. Краткие сведения о методах определения структуры и качества металлов и изделий из них в лабораторных и производственных условиях.

Свойства металлов. Физические свойства металлов: плотность, температура плавления, тепло - и электропроводность, расширение при нагревании, намагничивание. Значение физических свойств при выборе металлов для изготовления деталей.

Химические свойства металлов. Способность металлов подвергаться химическим воздействиям. Антикоррозионная стойкость, кислотостойкость, щелочестойкость.

Механические свойства металлов. Прочность. Твердость.

Способы определения твердости металлов и сплавов. Упругость, ударная вязкость и жаропрочность металлов. Методы испытаний металлов. Использование механических свойств металлов в технике.

Неметаллические материалы. Общие сведения о пластмассах. Состав и свойства распространенных пластмасс Физические и механические свойства полимерных материалов. Способы переработки пластмасс в изделия и детали.Применение пластмасс и других полимерных материалов в качестве заменителей металлов. Применение антифрикционных, маслостойких полиамидов для изготовления втулок, шестерен и корпусных деталей машин; применение капрона для изготовления втулок подшипников, крышек, применение древесно-слоистых пластиков и аминопластов для изготовления вкладышей подшипников, шестерен, втулок, рукояток. Изготовление фрикционных деталей из пластмасс.

Выбор материалов в зависимости от их свойств, условий работы и требований к деталям и механизмам машин с учетом температуры, влажности, допустимых скоростей и удельных давлений, электропроводимости и других.

Электроизоляционные материалы. Классификация электротехнических материалов по их назначению. Понятие о проводниковых материалах; их достоинства и область применения. Понятие об электротехнических изоляторах. Требования к ним.

Классификация электроизоляционных материалов по состоянию, происхождению, области применения (для низкого и высокого напряжений).

Понятие об электрических свойствах изоляторов.

Техническое  черчение

Общие сведения о чертежах. Роль чертежа в технике. Понятие о ЕСКД. Стандарты. Линии чертежа. Надписи на чертежах. Правила нанесения размеров на чертежах. Масштабы. Расположение видов на чертеже. Сечения и разрезы. Штриховка в разрезах и сечениях. Условные обозначения материалов на разрезах и сечениях. Чтение чертежей.

Сведения из технической механики

Понятие о статике, кинематике и динамике.  Понятие о силе, измерении сил. Разложение силы. Рычаги. Центр тяжести. Момент сил. Центробежная и центростремительная силы. Понятие об инерции. Силы, действующие на подъемник.

Основы  электротехники

Постоянный ток. Источники электрического тока. Машины постоянного тока.

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее элементы. Сила тока. Напряжение. Сопротивление и электропроводность проводников и изоляторов (диэлектриков). Закон Ома. Соединение проводников между собой: последовательное, параллельное и смешанное.Работа и мощность электрического тока. Короткое замыкание и тепловое действие тока. Предохранители.

Машины постоянного тока, их устройство и принцип действия. Обратимость машин постоянного тока. Способы возбуждения.

Переменный ток. Получение переменного тока. Основные понятия и определения. Однофазный ток. Трехфазный ток. Потребители переменного тока.

Охрана труда. Безопасность труда

Федеральный закон РФ «О промышленной безопасности производственных объектов» 20.06.97.

Федеральный закон РФ «Об основах охраны труда в Российской Федерации». – М.: 1999.

Общие сведения о нормативных документах по охране труда, а также Системе стандартов безопасности труда (ССБТ).

Безопасность труда в строительстве. Понятие о производственном травматизме.

Основные опасные производственные факторы: работа на высоте, опасное действие электрического тока на человека, автотранспортные происшествия, движущиеся части строительных машин и другие. Причины возникновения опасных производственных факторов.

Понятие об опасных зонах. Порядок их определения, ограждения, обозначения. Ограждения защитные и сигнальные. Плакаты, надписи и знаки безопасности. Правила допуска людей в опасные зоны.

Порядок допуска рабочих к выполнению работ. Организация рабочих мест и проходов к ним.

Правила перевозки людей на различных видах транспорта.

Особенности строительно-монтажных работ в зимних условиях и мероприятия по обеспечению безопасности при их выполнении.

Основные организационные мероприятия, технические средства и средства защиты, предусматриваемые требованиями стандартов ССБТ и СНиП III-4-80 для предупреждения возникновения или снижения до предельно допустимых уровней (концентраций) действия опасных или вредных производственных факторов на работающих.

Пожарная безопасность. Противопожарные мероприятия на строительной площадке. Основные причины пожаров на территории строительства. Пожарная охрана, приборы для тушения пожара и сигнализация о пожаре. Огнетушительные средства и правила их применения. Правила поведения в огнеопасных местах и при пожаре.

Электробезопасность. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражений.

Условия, повышающие опасность поражения током.

Безопасные приемы работы с электрифицированным инструментом и оборудованием с электроприводом.

Основные мероприятия по предупреждению электротравм, ограждение токоведущих частей, находящихся под напряжением, заземление и зануление оборудования и др.

Основные организационные, санитарно - гигиенические,  лечебно-профилактические мероприятия.

Роль освещения в общей системе мероприятий по охране труда. Виды и способы освещения. Нормы освещенности.

Санитарно-бытовые помещения и устройства.

Личная гигиена рабочего.

Медицинское обслуживание рабочих.

Специальный курс

Общие сведения о зданиях и сооружениях

Краткая характеристика строительства. Основные и вспомогательные работы на строительстве, их назначение, связь между ними.

Краткие сведения об организации работы на данном объекте.

Рабочее место монтажника, его организация и техническое обслуживание.

Правила внутреннего распорядка.

Понятие о здании в целом. Классификация зданий. Основные требования к зданиям: прочность, устойчивость, защита от атмосферных влияний, удобство в эксплуатации и экономичность.

Элементарные сведения из механики и сопротивления материалов. Понятие о силе. Элементы, определяющие силу. Измерение величины силы. Графическое изображение силы. Сложение сил. Параллелограмм сил. Разложение сил. Центр тяжести. Понятие о равновесии. Устойчивое и неустойчивое равновесие. Момент сил.

Понятие о нагрузке, напряжении и деформации. Деформация тела при растяжении, сжатии, изгибе. Давление твердого тела на опоры. Связь между давлением, площадью опоры и нагрузкой. Основные виды нагрузок, действующих на сооружение.

Работа конструкций на растяжение, сжатие и изгиб. Условия, необходимые для обеспечения прочности и устойчивости зданий и сооружений.

Причины аварий и обрушений зданий при их монтаже. Примеры аварий.

Элементарные понятия о методе расчета конструкций.

Основные части здания, их конструкции, назначение, условия работы, требования, предъявляемые к ним. Технические условия на них.

Современные прогрессивные сборные конструкции гражданских и промышленных зданий: стеновые панели из железобетона и асбоцемента; крупноразмерные легкие стеновые, перегородочные панели и плиты перекрытий, крупные блоки и виброкирпичные панели; стеновые блоки из естественных камней. Достоинства их, недостатки, особенности, применение. 3-слойные стеновые панели, конструкции из профилированного стального настила, комплексные плиты перекрытий, панели «сэндвич», металлоконструкции из высокопрочных и гнутых профилей.

Виды строительно-монтажных работ

Общие сведения о видах и производстве строительных работ; краткая характеристика и последовательность ведения работ. Согласованность производства отдельных видов работ между звеньями, бригадами, участками. График работы и его назначение.

Комплексная механизация трудоемких работ в строительстве, сборка и монтаж зданий и сооружений из крупноразмерных элементов и узлов, изготовляемых на заводах.

Сборный железобетон и прогрессивные металлические конструкции. Снижение трудоемкости при возведении и сборке сооружений. Понятие о монтаже зданий и сооружений из крупноразмерных элементов. Применение конвейерного монтажа промышленных, жилых, общественных зданий. Основные направления механизации строительных работ; внедрение средств автоматизации в строительное производство; оснащение строительства приборами и устройствами для автоматического контроля и  управления строительными машинами.

Сведения о монтажном  оборудовании, приспособлениях и инструменте

Грузоподъемные и отводные балки; их устройство и грузоподъемность.

Стальные канаты (тросы). Характеристика стальных канатов, правила обращения с ними.

Сжимы, коуши, серьги, кольца, крюки и карабины; их устройство, назначение и применение.

Приспособления для строповки, подъема и установки элементов сборных конструкций. Виды стропов, траверс, захватов и скоб.

Лебедки. Конструкция ручных лебедок и их грузоподъемность. Назначение зубчатой передачи, храповика и ленточного тормоза. Лебедка с червячной передачей. Устройство самотормозящей лебедки. Правила установки и закрепления ручной лебедки. Уход за ручными лебедками и проверка их исправности.

Домкраты. Виды, конструкция и грузоподъемность домкратов. Применение домкратов и способы их установки. Уход за домкратами.

Монтажные краны, применяемые при монтажных работах, их разновидности и технические характеристики.

Механизированные инструменты: электромолотки, электросверлилки, электрозубила, пневматические отбойные молотки и бучарды, гайковерты, их устройство. Правила работы механизированным инструментом.

Контрольно-измерительный, ручной инструмент, применяемый в строительстве. Уход за инструментом и правила его хранения.

Подмости, люльки и ограждения;

ГОСТ 24258-80. Требования СНиП III-4-80* к монтажному оборудованию, инструменту и приспособлениям.

Основы монтажа сборных конструкций

Организация и назначение монтажа

Погрузочно-разгрузочные работы при производстве монтажа конструкций. Транспортные средства. Транспортные средства для перевозки стальных, сборных бетонных, железобетонных, крупнопанельных и крупноблочных конструкций. Способы укладки различных видов конструкций на автомобили, прицепы, железобетонные платформы и приспособления, применяемые при этом.

Строповка конструкций при погрузке, разгрузке и укладке в штабели. Требования, предъявляемые к строповке. Положение стропов по весу. Узлы и петли, их вязка. Применение прокладок при строповке. Наблюдение за состоянием петель, узлов, стропов, канатов.

Подъем грузов. Сигнализация при подъеме и укладке конструкций. Применение оттяжек. Тормозные канаты.

Расстроповка уложенных в штабели конструкций. Правила безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных и монтажных работ. Сведения о складировании материалов и конструкций.

Общие сведения о монтаже. Проект здания и сооружения; рабочие чертежи и монтажные схемы. Спецификация стальных, бетонных, железобетонных, крупнопанельных и крупноблочных конструкций и деталей. Проект организации работ (ПОР) и проект производства работ (ППР).

Подготовка основания под сборные фундаменты или самих фундаментов и прием их по монтаж.

Требования, предъявляемые к основаниям и фундаментам. Проверка правильности разбивочных осей и высотных отметок оснований фундаментов, закрепление их.

Правила и способы демонтажа различных элементов и узлов конструкций. Меры по предупреждению преждевременного разрушения конструкций.

Нанесение рисок на плоскости фундаментов. Проверка размеров анкерных болтов и закладных деталей.

Общие требования к монтируемым элементам конструкций.

Проверка правильности расположения арматуры и надежности закрепления закладных деталей, монтажных петель, а также соответствия цвета и отделки фактурного слоя и архитектурных деталей рабочим чертежам. Сохранность термо-, паро- и звукоизоляционных слоев, санитарных и электротехнических проводок и правильность расположения их в панелях и блоках.

Проверка правильности размеров и расположения отверстий и борозд в сборных элементах.

Общие требования к методу монтажа. Меры обеспечения неизменяемости, устойчивости и прочности смонтированной части сооружения во всех стадиях монтажа. Поточность ведения монтажных работ. Обеспечение комплектности установки конструкций на каждом монтируемом участке. Упрощение отдельных операций при монтаже и сокращении сроков строительства.

Меры по обеспечению безопасности при производстве монтажных работ.

Понятие о монтаже фундаментов и надземной части зданий и сооружений. Монтаж ленточных фундаментов из сборных блоков. Проверка вертикального и горизонтального положения устанавливаемых блоков уровнем и отвесом. Заделка вертикальных и горизонтальных швов.

Устройство горизонтального армированного пояса между рядами блоков. Устройство горизонтальной железобетонной обвязки.

Понятие о монтажной разбивке цоколя. Монтаж панелей и блоков цоколя. Монтаж сборных фундаментов колонн.

Установка металлических колонн. Подъем колонны, наводка ее на анкерные болты и закрепление болтами. Строповка и подача к рабочему месту железобетонных колонн; стропы и захватные приспособления, применяемые при монтаже колонн. Способы закрепления нижнего конца колонн одноэтажных зданий в стаканы фундаментов. Укрепление колонн.

Кондукторы, применяемые для закрепления и выверки отдельных колонн многоэтажных зданий, ГОСТ 24259-80. Отвес для выверки вертикальности колонн.

Строповка и подъем балок, прогонов и ригелей. Захватные приспособления, балансирные траверсы. Кондукторы, применяемые для закрепления и выверки легких горизонтальных элементов.

Строповка, подъем и монтаж плит, крупноразмерных панелей перекрытий и лестничных площадок и маршей. Траверсы для подъема ребристых плит; для подъема крупнопанельных плит; траверса для подъема плит гирляндным способом.

Выверка и рихтовка подкрановых балок. Приспособление для подвески металлической струны и рихтовки подкрановых балок.

Правила установки и временное крепление стеновых панелей. Выверка стеновых панелей крупнопанельных и каркасно-панельных многоэтажных жилых и промышленных зданий и сооружений. Соединение стальных конструкций при помощи накладок дуговой электросваркой. Понятие о процессах электросварки арматуры и закладных частей.

Заделка стыков и заливка швов смонтированных конструкций. Типы стыков и заливка смонтированных конструкций. Типы стыков колонн, прогонов, ригелей, ферм, плит, блоков и панелей.

Механизированные установки для заделки стыков и заливки швов бетоном или раствором с помощью растворонасоса или нагнетателя. Типы инвентарной опалубки для замоноличивания стыков.

Установка крупных стеновых панелей и блоков на раствор способом «гребенки», с помощью рамки, с выбиванием клиньев.

Вспомогательные приспособления, применяемые при монтаже: подмости-площадки, инвентарные лестницы-стремянки, навесные лестницы и люльки, ограждающие устройства, различные шаблоны для разметки.

Технические условия на производство и прием работ по монтажу сборных и железобетонных конструкций.

Правила безопасности при монтаже конструкций.

Контроль качества при производстве и монтаже.

Стандартизация, ее роль в повышении качества продукции. Задачи стандартизации. Категории стандартов и объекты стандартизации. Виды стандартов и их характеристика.

Международная организация по стандартизации - ИСО.

ИСО-9000 «Стандарты в области административного управления качеством и обеспечения качества», их назначение. Международный стандарт ИСО 9002-94 «Системы качества - модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании»

Сертификация. Сертификат качества. Цель сертификации.

Контроль качества выполненных работ.

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ

| № п/п | Наименование темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с производством. Инструктаж по безопасности труда | 8 |
| 2 | Освоение приемов работы по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 36 |
| 3 | Самостоятельное выполнение работ по монтажу металлических и железобетонных конструкций | 44 |
| 4 | Квалификационная (пробная) работа | 8 |
| Итого |  | 96 |

## ПРОГРАММА

Ознакомление с производством.  инструктаж по безопасности труда

Ознакомление со строительными площадками и объектами предприятия.

Инструктаж по безопасности труда, пожарной безопасности на производстве (проводит инженер по охране   труда). Меры безопасности при выполнении монтажных работ. Виды травматизма и меры предупреждения.

Ознакомление с рабочим местом монтажника по монтажу металлических и железобетонных конструкций.

Ознакомление с оборудованием, инструментами, приспособлениями, используемыми в работе монтажника.

Меры пожарной безопасности на предприятии и на строительных объектах.

Меры электробезопасности. Средства защиты от поражения электрическим током и ожогов. Правила работы   с электроинструментом.

Освоение приемов работы по монтажу металлических  и железобетонных конструкций

Освоение операций по подъему и установке на место монтажа стальных, бетонных и железобетонных конструкций с соблюдением безопасных приемов работы (зацепление готовыми стропами изделий и конструкций, из штабелей, пакетов, со стеллажей и др. мест хранения на складе и с транспортных средств).

Подгонка резьб на болтах и гайках для закрепления стальных конструкций.

Резание стали ручной ножовкой и механизированным инструментом по готовой разметке, а также с использованием механических ножниц, ножовок и гильотин.

Выполнение всех операций при работе на ручной и электрической лебедках.

Очистка ручным, пневматическим и электрическим инструментами поверхностей изделий для их последующей изоляции и защиты от коррозии методами покрытий и горячей или холодной металлизации. Пробивка отверстий и борозд вручную и с помощью механизированного инструмента в бетонных, железобетонных и гипсобетонных изделиях. Установка и снятие болтов, струбцин и других крепежных приспособлений и устройств при монтаже железобетонных и металлических конструкций.

Выполнение работ по укрупнительной сборке конструкций из отдельных элементов на укрупнительных площадках, а также выполнение монтажных работ при сборке зданий и сооружений из отдельных элементов под руководством монтажников высших разрядов.

Самостоятельное выполнение работ по  монтажу стальных  и железобетонных конструкций

Самостоятельное выполнение под руководством инструктора  работ при монтаже стальных и сборных бетонных и железобетонных конструкций в соответствии с требованиями квалификационных характеристик монтажника соответствующего разряда .

Закрепление и совершенствование навыков работы монтажника.

Самостоятельное выполнение работ по складированию укрупнительных элементов и конструкций. Ознакомление с технологическими условиями на монтажные работы по складированию конструкций.

Ознакомление на рабочих местах со схемами отгрузки укрупненных элементов и конструкций. Правила складирования железобетонных и других конструкций. Квалификационная (пробная) работа.

Квалификационный экзамен