## ПР14
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
в ТСО ООО "Прогресс плюс"
за 2017 год
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Время и дата отключения | Время и дата восстановления подачи электроэнергии | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | РП-3 1 с.ш. | 18-30, 27.01.2017 г. | 19-10, 27.01.2017 г. | выход из строя питающей кабельной линии
2 | РП-3 2 с.ш. | 19-00, 02.02.2017 г. | 19-45, 02.02.2017 г. | выход из строя питающей кабельной линии
3 | РП-10 1 с.ш. | 23-45, 22.03.2017 г. | 01-00, 23.03.2017 г. | короткое замыкание кабельной муфты
4 | РП-10 1 с.ш. | 23-45, 22.03.2017 г | 01-20, 23.03.2017 г. | короткое замыкание кабельной муфты
5 | РП-10 2 с.ш. | 23-40, 05.06.2017 г. | 00-30, 06.06.2017 г. | короткое замыкание на РП
6 | РП-10 2 с.ш. | 23-40, 05.06.2017 г. | 00-40, 06.06.2017 г. | короткое замыкание на РП
7 | РП-10 2 с.ш. | 15-35, 08.06.2017 г. | 15-50, 08.06.2017 г. | короткое замыкание на РП
8 | КЛ 0,4 от ТП-46 | 08-00, 17.06.2017 г. | 09-10, 17.06.2017 г. | повреждение кабельной линии
9 | РП-3, РП-10 | 11-40, 18.07.2017 г. | 14-15, 18.07.2017 г. | выход из строя КЛ-605 и КЛ-645