ОБЪЯВЛЕНИЕ

о Проведении процедуры выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения контракта по объекту закупки «Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ)»

| 1 | Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым |
| --- | --- | --- |
| 2 | Местонахождение | Юридический адрес:297152 Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое, пл.Генова,д.1 _______________________________________ |
| 3 | Почтовый адрес | Российская Федерация, 297152, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое , пл ГЕНОВА, ДОМ 1 , |
| 4 | Адрес электронной почты Сайт школы | sadovoe.os@mail.ru http://sadovoe-os-crimea.mya5.ru |
| 5 | Номер контактного телефона | +7 (06550) 27168 , |
| 6 | Код ОГРН ИНН/КПП | 1159102004456 9105007987 |
| 7 | Ответственное должностное лицо заказчика | Петренко Ирина Федоровна контрактный управляющий |
| 8 | Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки | В соответствии с Приложением № 1 «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) |
| 9 | Информация о месте выполнения работы, поставки товара или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки завершения работы либо график оказания услуг | Места поставки товара: 297152, Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое , пл ГЕНОВА, ДОМ 1 , Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 25 декабря 2016 года. |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 3115490 руб (три миллиона сто пятнадцать тысяч четыреста девяносто) Метод расчета начальной (максимальной) цены контракта: метод проектно-сметный в соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02 октября 2013 года № 567, с учетом дополнений утвержденными постановлением Совета министров Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 506. Расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в Приложении №2 к объявлению «Расчет начальной (максимальной) цены». |
| 11 | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| 12 | Ограничение участия и преимущества участникам | Ограничение участия не установлены. Единые требования к участникам (в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ). |
| 13 | Срок, место и порядок подачи заявок участниками | Начало подачи заявок – «10» ноября 2016 года. Окончание подачи заявок- «14» ноября- 2016 года в 13 часов 00 мин по московскому времени. Заявки подаются по адресу:Республика Крым Нижнегорский район, с.Садовое, плГенова,д.1 Порядок подачи заявок: Участник подает заявку на участие в процедуре выбора единственного поставщика в письменной форме на бумажном носителе, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия согласно Постановления Совета Министров Республики Крым от 20 мая 2016 года № 219 (Раздел 24 Порядок подачи заявок на участие в конкурсе). |
| 14 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а также условия банковской гарантии | Не предусмотрено |
| 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта на участие в выборе единственного поставщика предусмотрен в следующем размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 155774,50 (сто пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре рубля) 50коп 1) Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 2) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта. 3) Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником в выборе единственного поставщика, с которым заключается контракт, самостоятельно. 4) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: а) банковская гарантия должна быть безотзывной; б) банковская гарантия должна содержать: - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013; - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией; - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии; - срок действия банковской гарантии; - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии; - дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений). в) включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, не обязательно. 4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц. 4.2.) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. 5) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: -денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере установленном в данном пункте, на расчетный счет заказчика: Получатель: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым Место нахождения: 297152 Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое, пл.Генова,л.1 Банковские реквизиты: ИНН 9105007987 КПП 910501001 ОГРН 1159102004456 ОКТМО 35631461101 л/с 21756Э17510; 20756Э17510 в Управлении Федерального казначейства по Республики Крым р/с 40701810035101000150 в отделении по Республики Крым Центрального банка РФ БИК 043510001 ОКВЭД 80.21 Наименование платежа: средства для обеспечения исполнения контракта на участие в процедуре выбора единственного поставщика на право заключения контракта: Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) - денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту. 6) В ходе исполнения контракта подрядчик (исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 7) Положения настоящего пункта об обеспечении исполнения контракта не применяются в случае заключения контракта с участником закупки, который является государственным или муниципальным казенным учреждением, государственным или муниципальным унитарным предприятием; В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель. Платежное поручение, которым перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| 16 | Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками | 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющиеся объектом закупки: В соответствии со статьей 12 пунктом 15 Федерального закона №99-ФЗ от 04.05.2011 года «Лицензирование отдельных видов деятельности» - наличие лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 6) Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма – не требуется; 7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8) участник закупки не является оффшорной компанией. Отстранение участника закупки от участия в определении подрядчика (исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения подрядчика (исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. В настоящей прцедуре может принять участие любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя Перечень документов, которые должны быть представлены участниками: 1.Копии учредительных документов, Свидетельства о государственной регистрации юридического лица, Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе. 2.Засвидетельствованная в установленном порядке копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей засвидетельствованная в нотариальном порядке (для индивидуального предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения объявления о выборе единственного поставщика, копии документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица); 3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры выбора единственного поставщика (доверенность представителя). 4.Документы, подтверждающие соответствие участника процедуры выбора единственного поставщика Требованиям, предъявляемым к участникам, установленным заказчиком в части 1 пункта 16 настоящего объявления, или копии таких документов декларации о соответствии участника Требованиям, предъявляемым к участникам, установленным в пунктах 12 и 16 настоящего объявления. 5. Информационная справка, содержащая информацию о реквизитах предприятия (полное наименования предприятия, адрес (юридический и фактический), форма собственности, организационно-правовая форма, руководство (ФИО и должность руководителя), контактные телефоны; реквизиты банка, обслуживающего предприятие и расчетный счет. 6.Документы, подтверждающие соответствие участника и (или) предлагаемых им работ условиям, запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в пункте 18 настоящего объявления; 7. документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника конкурса следующим требованиям: - соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки: - копия лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. 8. Предложение о цене контракта, а также о временных характеристиках исполнения контракта. Все документы должны быть прошиты, пронумерованы и скреплены оригинальной печатью и подписью уполномоченного лица организации. |
| 17 | Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика | Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое, пл.Генова,л.1 МБОУ «Садовская школа» «14» ноября 2016 г. в 13.00 час. по Московскому времени |
| 18 | Условия, запреты, ограничения работ и услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» |

Приложение № 1

# ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

# на закупку «Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ)»

1. Выполнение работ по поставке, монтажу и пусконаладке системы автоматической пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей  (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ) на объекте. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район, с.Садовое, пл. Генова, д.1.

2.  Требования к работам по поставке, монтажу и пусконаладке систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

2.1. Работы выполняются в соответствии с проектной документацией, любое изменение должно согласовываться Заказчиком. Допускается применение эквивалентного оборудования.

2.2.  Монтируемые системы должны соответствовать требованиям:

- Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (с изменениями) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утвержден и введен в действие приказом МЧС РФ№173 от 25 марта 2009)

- Свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утвержден Приказом МЧС РФ №175 от 25 марта 2009 г.) (с Изменением №1, утвержденным и введенным в действие Приказом МЧС России № 274 от 01.06.2011)

- Свода правил СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности (утвержден Министерством РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 21.02.2013)

- Постановления Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 г. "О противопожарном режиме" (с изменениями);

- требованиям других нормативно-технических документов, регламентирующих работы в данной сфере и подобные системы.

- Автоматическая передача сигналов «Пожар» и «Неисправность» должна осуществляться по специально выделенному радиоканалу МЧС, защищенному от электромагнитных помех, с точностью до извещателя, расположенного на автоматизированном рабочем месте диспетчера в пожарной части.

2.3. Все оборудование и расходные материалы должны быть промышленного изготовления и сборки, осуществляемой в соответствии с Техническими условиями, зарегистрированными в установленном порядке в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии, должны быть со сроком выпуска не ранее 2015г., ранее не использованные, а также, иметь действующие сертификаты соответствия. Требования к используемым материалам и оборудованию установлены Приложением к настоящему Техническому заданию.

2.4. Тестирование и контроль параметров систем являются обязательными заключительными этапами монтажа.

Приложение: проектно-сметная документация (размещена отдельным файлом в электронном виде).

# Требования к качеству, техническим характеристикам товара,

# требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам

# (потребительским свойствам) товара, требования к размерам.

| Наименование используемого товара | Показатели | Значения показателей |
| --- | --- | --- |
| Пульт управления | Предназначение | Для управления и индикации состояния оборудования |
|  |  | Должен позволять просмотр протокола событий |
|  |  | Должен производить анализ и индикацию качества линии связи |
|  | Элементы управления | Должен быть жидкокристаллический экран |
|  |  | Должен быть звуковой сигнализатор |
|  |  | Должна быть клавиатура с подсветкой |
|  |  | Должны быть светодиодный индикатор "Пожар" |
|  | Пользователи в сегменте | не менее 4 шт |
|  | Максимальная переменная длина кода пользователя | от 0 до 8 цифр |
|  | Напряжения питания | от 9 до 29 В |
|  | Диапазон рабочих температур | не уже -10..+55 °С |
|  | Габаритные размеры (Длина Х ширина Х высота) | Не более 400 мм Х не более 300 мм Х не более 60 мм |
|  | Масса | Не более 300 г |
|  | Степень защиты оболочки | Не менее IP20 |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | Не превышает допустимых значений по ГОСТ Р 50009-2000 |
|  | Защита человека от поражения электрическим током | класс 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
|  | Средняя наработка на отказ | не менее 10000 ч |
| Блок управления и индикации | Функциональные характеристики | Должно быть не менее 32 индикатора |
|  |  | Конструкция должна удовлетворять требованиям безопасности ГОСТ 12.2.007.0-85, ГОСТ Р МЭК 60065-2002 в аварийном режиме работы и при нарушении правил эксплуатации |
|  |  | Должно быть не менее 12 кнопок |
|  |  | Должно быть не менее 6 одноцветных статусных индикаторов |
|  |  | Должно быть программирование назначения адресных индикаторов и кнопок для индикации и управления |
|  |  | Должны быть текстовые поля описания адресных индикаторов |
|  |  | Должен иметь кнопку отключения звука |
|  |  | Должен иметь звуковой сигнализатор |
|  | Диапазон внешнего напряжения питания | Не более 9 ... 29 В постоянного тока |
|  | Ток максимального потребления | При напряжении 9 В не более 500 мА |
|  | Комплект поставки | Шурупы для крепления на стену диаметром не менее 3 мм, длина не более 40 мм |
|  |  | Дюбели пластмассовые для шурупа диаметром не менее 6 мм, длина не менее 20 мм |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -30...+55 °С |
|  | Степень защиты оболочки | Не менее IP20 |
|  | Устойчивость к электромагнитным помехам | Не ниже УК2, УЭ1 и УИ1 III степени жѐсткости (по ГОСТ Р 50009-2000) |
|  | Защита человека от поражения электрическим током | класс 0 по ГОСТ 12.2.007.0 |
|  | Средняя наработка на отказ | не менее 50000 ч |
|  | Масса | не более 0,95 кг |
| Радиосистема передачи извещений (РСПИ) | Функциональные возможности | Должна иметь возможность передачи извещений не менее 200 штук приемопередающих станций в одной системе |
|  |  | Должна иметься индикация собственного состояния на светодиодных индикаторах |
|  |  | Должна иметь автоматическое управление мощностью радиоизлучения |
|  |  | Должна иметь контроль вскрытия корпуса |
|  |  | Должна иметь двухстороннюю радиосвязь. |
|  | Дальность связи рабочая между станциями в открытом пространстве | Не менее 2 км |
|  | Излучаемая мощность | Не более 15 Вт |
|  | Электропитание станций системы от сети переменного тока | от 170 до 242 В |
|  | Встроенный аккумулятора | Не менее 12 В, не менее 1,4 А∙ч |
|  | Потребляемая станцией мощность от сети | не более 50 ВА |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -10...+40 °С |
|  | Габаритныe размeры (Длина Х ширина Х высота) | Мeнee 400 мм Х не более 400 мм Х не менее 50 мм |
|  | Степень защиты оболочки | Не менее IP20 |
|  | Масса | не более 3,9 кг |
| Извeщатeль пoжарный дымoвoй oптикo- элeктрoнный радиoканальный адрeснo-аналoгoвый | Функциональные возможности | Должен обеспечивать высокую надежность и чувствительность по дымовому каналу |
|  |  | Должен контролировать состояние обоих батарей, и, в случае разряда любой из них, индицирует его с помощью встроенного светодиодного индикатора и передает информацию об этом событии на устройство, за которым он закреплен |
|  |  | Должен исключать ложные срабатывания |
|  | Светодиодный индикатор | Двухцветный (красный и зелёный) |
|  | Питание | Не менее 2 батареи не менее 2 В каждая |
|  | Чувствительность в диапазоне | Не более 0,05...0,5 дБ/м |
|  | Максимальная дaльнoсть связи с приемно-контрольным устройством(oткрытoe прoстрaнствo) | дo 1000 м |
|  | Продолжительность работы от резервной батареи | Не менее 1 месяца |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -30..+55 °C |
|  | Габаритные размеры (Длина Х высота) | Менее 150 мм Х не более 60 мм |
| Блок бесперебойного питания | Функциональные возможности | Должен использоваться для питания устройств охранно-пожарной сигнализации стабилизированным напряжением постоянного тока |
|  |  | Должен обеспечивать защиту нагрузки от повышенного напряжения |
|  |  | Должен обеспечивать защиту от перегрузки по короткому замыканию в цепи нагрузки |
|  | Выходное напряжение при питании от сети | 10,6 ± 3,15 В |
|  | Пульсации выходного напряжения | Не более 105 мВ |
|  | Номинальный ток нагрузки | 0,5 или 2 А |
|  | Потребляемая мощность | Не более 60 ВА |
|  | Степень защиты | Не менее IP20 |
|  | Габаритные размеры (Длина Х ширина Х высота) | Не менее 300 мм Х не менее 200 мм Х не менее 50 мм |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -30...+55 °С |
| Кабель силовой | Соответствие | ГОСТ 31996-2012 |
|  | Исполнение | с медными токопроводящими жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением |
|  | Номинальное напряжение кабеля | ≤ 1 кВ |
|  | Номинальное сечение жилы | 1,5 мм2 |
|  | Число жил | 3 |
|  | Форма токопроводящих жил | круглая |
|  | Цвет изоляции первой жилы | Серый |
|  | Цвет изоляции второй жилы | синий |
|  | Цвет изоляции жилы заземления | Двухцветная, зелено-желтой расцветки, при этом доля каждого цвета от 30 до 70% поверхности изоляции |
|  | Номинальная толщина изоляции | не менее 0,6 мм |
|  | Номинальная толщина наружной оболочки | не должна быть менее 1,8 мм |
|  | Температурный диапазон эксплуатации кабеля | Не уже -50 ... +50 оС |
|  | Минимальный радиус изгиба при прокладке кабеля | не менее 7,5 наружных диаметров кабеля |
| Световой оповещатель радиоканальный «Выход» | Функциональные возможности | Должна быть двухсторонняя радиосвязь |
|  |  | Должна быть настройка включения оповещения по нескольким событиям |
|  | Уровни яркости свечения | Не менее 2 уровня |
|  | Светодиодная индикация | Двухцветная (красный и зелёный) |
|  | Питание от внешнего источника постоянного тока в диапазоне | Не менее 9 ... 28 В |
|  | Питание от батарей | Не менее 2 батареи не менее 3 В каждая |
|  | Максимальная дaльнoсть связи с приемно-контрольным устройством(oткрытoe прoстрaнствo) | Дo 1000 м |
|  | Мощность излучения в диапазоне | Не более 0,01...10 мВт |
|  | Количество рабочих частотных каналов | Более 5 каналов |
|  | Габаритные размеры (Длина Х ширина Х высота) | менее 370 мм Х менее 260 мм x не более 90 мм |
|  | Диапазон рабочих температур | не должен быть уже -30...+55 °C |
| Извещатель пожарный ручной радиоканальный | Функциональные возможности | Должен иметь двухстороннюю радиосвязь |
|  |  | Должен быть многократного действия |
|  |  | Должен иметь два элемента питания (основной и резервный) |
|  | Светодиодный индикатор | Должен быть двухцветный (красный и зелёный) |
|  | Литиевые батареи | Не менее 2 батарей по 3 В каждая |
|  | Емкость основной батареи | Не менее 1,2 А∙ч |
|  | Емкость резервной батареи | Более 0,2 А∙ч |
|  | Максимальная дальность связи с ПКУ (открытое пространство) | До 1000 м |
|  | Мощность излучения в диапазоне | Не более 0,01...10 мВт |
|  | Количество рабочих частотных каналов | Не менее 2 шт. |
|  | Продолжительность работы от резервной батареи | Не менее 1 месяца |
|  | Габаритные размеры (Длина Х ширина Х высота) | Не менее 80 мм Х не менее 80 мм Х не менее 50 мм |
|  | Диапазон рабочих температур | Не уже -30..+55 °C |
| Шурупы с полукруглой головкой | Соответствие | ГОСТ 1144-80 |
|  | Изготовлен | из углеродистых сталей марок 08 кп или 10 кп (по ГОСТ 10702, ГОСТ 1050 и ГОСТ 5663) или из коррозионностойких сталей по ГОСТ 5632 или из латуни (по ГОСТ 12920 и ГОСТ 15527) |
|  | Покрытие | С покрытием либо без покрытия |
|  | Диаметр | от 3 мм |
|  | Исполнение | 1 или 3 |
|  | Длина | до 50 мм |
|  | Шлиц | крестообразный или прямой |
| Доски необрезные | Соответствие | ГОСТ 8486-86 |
|  | Порода древесины | сосна или ель или пихта |
|  | Влажность древесины | Не более 30% |
|  | Длина | до 6 м |
|  | Ширина | Не менее 75 мм |
|  | Толщина | Не более 40 мм |
|  | Сорт | Не ниже 2 |
|  | Пороки древесины | В досках допускаются трещины пластевые сквозные, в том числе выходящие на торец длиной не более 200 мм |
| Провод силовой | Марка | ПРТО |
|  | Номинальное напряжение | Не менее 660 В |
|  | Число жил | 1 шт |
|  | Сечение жил | Не более 1,5 мм2 |
|  | Материал токопроводящей жилы | Медь |
|  | Материал изоляции | Резина |
|  | Материал оплетки | полиэфирные нити или хлопчатобумажная ткань, пропитанная противогнилостным составом |
|  | Максимальная рабочая температура жилы | выше 60 оС |
|  | Диапазон температур эксплуатации | шире -40...+40 оС |
| Трубки из поливинилхлоридного пластиката | Соответствие | ГОСТ 19034-82 |
|  | Марка | ТВ-40А или ТВ-40 |
|  | Исполнение | I |
|  | Марка поливинилхлоридного пластиката | И40-13 или ИТ-105 |
|  | Сорт | высший или первый |
|  | Длина трубки | не должна быть менее 5 м |
|  | Номинальный внутренний диаметр | 6-10 мм |
|  | Номинальная толщина стенки | до 0,70 мм |
|  | Применяемость в статическом состоянии в температурном диапазоне | не уже -40...+70 оС |
|  | Относительное удлинение при разрыве | не менее 180 % |
|  | Прочность при растяжении | не менее 11,8 МПа |
|  | Предельные отклонения от номинального внутреннего диаметра | ±0,30мм или ±0,50мм |
|  | Цвет трубки | голубой или синий |
| Коаксиальный кабель | Центральный проводник: число жил диаметр жилы материал | 7 более 0,7 мм медь |
|  | Диэлектрик: материал диаметр | полиэтилен более 7 мм |
|  | Материал основного экрана | двухсторонняя алюминиевая фольга |
|  | Плотность заполнения основного экрана | 100% |
|  | Материал оплетки | Медь или луженая медь |
|  | Плотность заполнения оплетки | Не менее 95% |
|  | Материал оболочки | ПВХ |
|  | Цвет оболочки | Черный |
|  | Внешний диаметр кабеля | менее 11,0 мм |
|  | Минимальный радиус изгиба кабеля | не более 70 мм |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | не уже – 35 ... 70 оС |
|  | Коэффициент укорочения | Не менее 1,40 |
|  | Импеданс | 50±2 Ом |
|  | Номинальная погонная емкость | должна быть более 90 пФ/м |
|  | Номинальная погонная индуктивность | должна быть более 0,2 мкГн/м |
|  | Сопротивление центрального проводника по постоянному току | не менее 5,6 Ом/км |
|  | Сопротивление оплетки по постоянному току | не менее 3,9 Ом/км |
|  | Сопротивление изоляции | не менее 5000 МОм*км |
|  | Максимальная эффективность экранирования | до 90 дБ |
|  | Напряжение пробоя оболочки | не менее 8000 В |
| Кабель-канал | Материал | самозатухающий ПВХ, неподверженный воздействию ультрафиолета, ударопрочный |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | не должен быть уже –30...+90°С |
|  | Ширина | Не более 25 мм |
|  | Высота | Не менее 16 мм |
|  | Толщина стенок корпуса | Не менее 0,5 мм |
|  | Степень защиты | Не ниже IP54 |
|  | Ударопрочность | не менее 2 Дж |
| Болты с гайками и шайбами строительные | Болт: |  |
|  | Номинальный диаметр резьбы | ≤ 10 мм |
|  | Шаг резьбы | крупный или мелкий |
|  | Высота головки | должна быть ≥ 5,3 мм |
|  | Длина болтов | от 16 мм |
|  | Расстояние от опорной поверхности головки до оси отверстия в стержне | не должно быть менее 12 мм |
|  | Расстояние от опорной поверхности до оси отверстия в головке | не менее 2,8 мм |
|  | Внутренний диаметр резьбы | от 6,647 мм |
|  | Внутренний диаметр по дну впадины резьбы | ≤ 8,466 мм |
|  | Длина резьбы | до 26 мм |
|  | Конец болтов | с фаской или сферический |
|  | Гайка по ГОСТ 5915-70 |  |
|  | Номинальный диаметр резьбы | от 8 мм |
|  | Шаг резьбы | от 1 мм |
|  | Диаметр описанной окружности | не менее 14,2 мм |
|  | Высота | не менее 6,8 мм |
|  | Размер под ключ | до 16 мм |
|  | Шайба по ГОСТ 11371-78 |  |
|  | Исполнение | 1 |
|  | Класс точности | А или С |
|  | Номинальная толщина | ≥ 1,6 мм |
|  | Предельные отклонения по толщине | ±0,3 мм или ±0,2 мм |
|  | Внутренний диаметр шайбы | не должен превышать 11 мм |
| Труба гофрированная с зондом | Назначение | для одиночной и групповой прокладки цепей питания систем противопожарной защиты, а также используются в помещениях, оснащённых оборудованием, которое должно сохранять работоспособность в условиях пожара |
|  | Вариант исполнения трубы | Должна быть легкая или тяжелая |
|  | внешний диаметр | От 16 мм |
|  | внутренний диаметр | Должен быть менее 15 мм |
|  | Материал | самозатухающий ПВХ |
|  | Цвет | Серый |
|  | Температурный диапазон эксплуатации | Не менее -5...+25оС |
|  | Механическая прочность при 20 оС | св. 350 Н/5см |
|  | Диэлектрическая прочность (15 мин, при частоте 50 Гц) | ≥ 2000 В |
|  | Сопротивление изоляции (1 мин, 500 В) | не менее 100 МОм |
|  | Огнестойкость | не должна поддерживать горение |
|  | Зонд (протяжка) | должен быть выполнен из стальной проволоки не ниже 2 класса по ГОСТ 9389-75 |
|  | Номинальный диаметр протяжки | от 0,8 мм |
|  | временным сопротивлением разрыву протяжки | не менее 2060 Н/мм2 |
| Реле контроля однофазного напряжения | Назначение | для контроля уровня напряжения в однофазных сетях переменного тока 220 В 50 Гц и защитного отключения нагрузки в случае изменения напряжения электрической сети сверх допустимого значения. |
|  | Серия | АЗМ |
|  | Материал корпуса | негорючий самозатухающий пластик |
|  | Максимальная нагрузка | не менее 20 А |
|  | Максимальная мощность | до 5,5 кВа |
|  | Верхний порог напряжения | 255±5 В |
|  | Нижний порог напряжения | 180±5 В |
|  | Время срабатывания | не более 0,6 с |
|  | Время задержки повторного включения | не менее 1 мин |
|  | Диапазон рабочих температур | не уже -20...+50оС |
|  | Степень защиты | не ниже IP20 |
|  | Потребляемая мощность | ≤ 2 Вт |
|  | Электрическая износостойкость | не должно быть менее 100 000 циклов включения отключения |

# Приложение № 2

# Расчет начальной максимальной цены контракта

на выполнение работ«Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ)  на объекте: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Садовская средняя общеобразовательная школа", Нижнегорского района Республики Крым расположенное по адресу: Республика Крым, Нижнегорский район,

с.Садовое, пл.Генова, д.1.

Для определения НМЦК используем проектно-сметный метод.

Основанием для определения НМЦК является проектно-сметная документация (включающая сметную стоимость работ), разработанная и утвержденная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно  сводному сметному  расчету, прошедшему  проверку достоверности сметной стоимости, стоимость  работ составляет 3115,49 тысяч  рублей.

Из них

На монтаж АПС, СОУЭ -1891,95 тысяч руб

На ПНР АПС, СОУЭ -748,30 тысяч руб.

1891950.0 +748300= 2640,25 тысяч руб

На налоги и обязательные платежи (НДС-18%) -(1891,95+748,30)*18%= 475,24

Итого 475,24+2640,25=3115,49

Таким образом, НМЦК составляет 3115,49 тысяч  рублей.

Директор

МБОУ «Садовская СОШ »                               О.В.Луцык

# ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Контракт №_________

Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации (АСПС), системы оповещения людей о пожаре (СОУЭ) и системы передачи извещений (СПИ)

С.Садовое 	     						«______»________2016

Муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Луцык Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, вместе далее именуемые - «Стороны», в целях обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в соответствии с Протоколом о результатах конкурса на определение исполнителя работ №___ от _______2016 г., проведенного на основании пункта 1 раздела 29 Регионального порядка осуществления государственных закупок на территории Республики Крым в 2016 году (далее – Порядок), утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 20.05.2016 № 219, распоряжения Главы Республики Крым С.В. Аксенова от 09.11.2016    № 800 «О проведении закупок», во исполнение Распоряжения совета министров Республики Крым от ______2016г № _______,, в соответствии с Протоколом о результатах выбора единственного  поставщика (подрядчика, исполнителя)  №___ от _______2016 заключили настоящий контракт о нижеследующем:

# 1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства в сроки, установленные настоящим Контрактом, выполнить работы на объекте Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым  (далее - Объект), и передать их результат Заказчику.

1.2. Заказчик обязуется принять Работы и оплатить их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Контракте.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым Работам, виды и объем, сроки, состав отчетной документации, а также последовательность действий при выполнении Работ и другие условия определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту), Календарным планом-графиком Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и проектной документацией.

1.4. Подрядчик обязуется выполнить Работы из собственных материалов.

1.5. Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию о всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более 10 (десяти) процентов цены контракта в течение 10(десяти) календарных дней с момента заключения  таких договоров.

1.6. Работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ГСН,  СанПин, противопожарными НПП и ППБ, экологическими нормами и правилами, другими нормативными документами в области архитектурной и строительной деятельности, устанавливающими требования к порядку производства и качеству выполнения работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

1.7. Подрядчик обязуется выполнить весь комплекс работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

# 2. Порядок выполнения Работ

2.1. Срок выполнения Работ: до 25 декабря 2016 года.

2.2. Работы должны быть выполнены в объемах согласно техническому заданию (Приложение №1 к настоящему Контракту).

2.3. Сроки и этапы выполнения Работ устанавливаются Календарным планом-графиком Работ (Приложение № 2 к настоящему Контракту) по Объекту, разработанным Подрядчиком и согласованным Заказчиком перед заключением Контракта.

2.4. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.

# 3. Порядок приемки выполненных Работ

3.1. Выполненные Работы по количеству и качеству передаются Подрядчиком и принимаются Заказчиком по Акту о приемке выполненных работ в 2-х экземплярах (Формы КС-2; КС-3) и комплектом исполнительной документации к выполненным Работам, установленных Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и законодательством Российской Федерации.

3.2. По завершении выполнения Работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию о проделанной Работе.

3.3. Акт о приемке выполненных работ подписывается Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней со дня передачи Подрядчиком исполнительной документации Заказчику для проверки ее соответствия выполненным Работам и условиям настоящего Контракта. Не подписание Заказчиком Акта о приемке выполненных Работ в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.

3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного Акта о приемке выполненных работ или обоснованной претензии по исполнительной документации, Работы считаются выполненными.

3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть его и устранить недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней.

3.6. В случае досрочного выполнения работ Подрядчик уведомляет Заказчика о готовности предоставить исполнительную документацию для осуществления приемки выполненных Работ, при этом цена настоящего Контракта не может быть увеличена.

3.7. Датой выполнения Работ по настоящему Контракту является дата подписания Сторонами Акта о приемки выполненных  Работ. Дата выполнения Работ по настоящему Контракту не может быть позднее определенной календарным планом-графиком производства работ по Объектам.

3.8. Настоящий Контракт считается исполненным после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией, являющегося подтверждением завершения всех Работ Подрядчиком.

# 4. Стоимость выполненных Работ и порядок их оплаты

4.1. Цена Контракта составляет__________ (________________) рублей,  ___________________. Цена Контракта включает в себя все расходы Подрядчика, включает все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением настоящего Контракта, на весь срок выполнения Работ, указанных в п. 1.1. настоящего Контракта .

4.2. Цена Контракта указывается с учетом всех расходов, связанных с выполнением Работ, в том числе: стоимости Работ, стоимости оборудования, основных материалов, стоимости трудовых ресурсов, накладных расходов, прибыли, налогов и других платежей, осуществляемых Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Стоимость настоящего Контракта установлена в рублях.

4.4. Цена настоящего Контракта является твердой и не может изменяться в ходе исполнения настоящего Контракта. При заключении и исполнении настоящего Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 34 и 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.5. авансовый платеж в размере 30% от цены настоящего Контракта, что составляет_______________ (___________________) рублей 00 копеек,  оплачивается Заказчиком на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней, с даты заключения настоящего Контракта, на основании счета, выставленного Поставщиком

4.6. В случае превышения Подрядчиком объемов Работ, при отсутствии дополнительного соглашения Сторон, такое превышение оплачивается Подрядчиком за свой счет.

4.7. Привлечение к выполнению Работ третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов Работ по настоящему Контракту.

4.8. Основанием для оплаты выполненных Работ является Акт о приемке выполненных Работ.

4.9. Оплата выполненных Работ осуществляется за счет субсидий из бюджета Республики Крым.

4.10. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня, следующего за днем подписания Акта о приемке результата выполненных работ (без претензий) по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, на основании выставленного счета, счета-фактуры и комплектом исполнительной документации к выполненным Работам, установленных настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.

4.11. Оплата выполненных Работ по настоящему Контракту производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Подрядчика.

4.12. При изменении расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета не позднее 3 (трех) календарных дней с момента их изменения. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

4.13. Датой оплаты считается дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению.

4.14. В случае прекращения, приостановления финансирования или сокращения объема финансирования, повлекших за собой необходимость приостановки выполнения Работ, Стороны в 10 (десяти) дневный срок составляют Акт, отражающий стадию выполнения Работ, наличие неиспользованных материальных ресурсов, временных сооружений, а также решают вопросы оплаты выполненных Работ.

4.15. Стороны проводят сверку взаиморасчётов по Контракту с подписанием соответствующего Акта сверки расчётов после окончания выполнения работ по Контракту, в случае досрочного расторжения Контракта, а также по обращению одной из Сторон.

5. Качество выполняемых Работ

5.1. Скрытые Работы:

5.1.1. Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без письменного разрешения Заказчика.

5.1.2. Для освидетельствования скрытых Работ Подрядчик обязан пригласить представителя Заказчика письменно за 3 (три) рабочих дня. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки или был информирован с опозданием, Подрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых Работ согласно указанию Заказчика, а затем - восстановить ее.

5.2. Устранение обнаруженных недостатков:

5.2.1. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы, Подрядчик обязан своими силами и за свой счет в согласованный с Заказчиком срок, но не более 10 (десяти) календарных дней с даты обнаружения некачественно выполненных Работ, переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества без нарушения сроков выполнения Работ, предусмотренных условиями Контракта.

5.2.2. В случае если Подрядчик в срок, согласованный с Заказчиком, не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно, либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков в Работах, должны оплачиваться Подрядчиком по счетам Заказчика, а в случае их неоплаты расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм платежей, причитающихся Подрядчику.

5.2.3. Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Подрядчику направив письмо в следующем порядке:

а) немедленного вывоза со Строительной площадки любых материалов, оборудования и другого имущества Подрядчика, не соответствующих условиям настоящего Контракта;

б) замены некачественных материалов, оборудования  Подрядчика, обнаруженных во время их проверки устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

Подрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ, предусмотренные графиком.

5.3. Предотвращение повреждений и ущерба:

5.3.1. Подрядчик принимает все необходимые меры для предотвращения ущерба и повреждений при выполнении Работ.

5.4. Инспектирование и испытания:

5.4.1. Подрядчик обязан проверить материалы, оборудование в соответствии с условиями настоящего Контракта и положениями действующих нормативных документов.

5.4.2. Проверка и/или испытание материалов, оборудования должны осуществляться Подрядчиком в присутствии уполномоченного представителя Заказчика за свой счет.

5.4.3. Если при проверке и/или испытании выявятся недостатки или несоответствие материалов требованиям настоящего Контракта, положениям Нормативных документов, то Подрядчик обязан за свой счет немедленно устранить их без права продления предусмотренных настоящим Контрактом сроков выполнения Работ. После устранения недостатков материалы должны быть проверены и испытаны вновь.

5.4.4. По окончании проверки и испытаний Подрядчик составляет Протокол, подписываемый Сторонами, в котором указывает результаты проверки и/или испытания, а также подтверждает, что материалы и оборудование соответствуют требованиям контракта, а также положениям Нормативных документов.

5.4.5. Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности материалов и оборудования к проверке и/или испытанию в присутствии уполномоченного представителя Заказчика не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала такой проверки и/или испытания.

5.4.6. Если к указанному в извещении сроку уполномоченный представитель Заказчика не прибудет на место проведения проверки и/или испытаний, то Подрядчик вправе произвести проверку и/или испытание в отсутствии Уполномоченного Заказчика.

5.4.7. Присутствие уполномоченного представителя Заказчика при проведении Подрядчиком проверки и/или испытаний не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей материалов и не влияет на права Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном настоящим Контрактом, качество Работ в соответствии с условиями настоящего Контракта, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период.

6.2. Гарантийный срок качества выполненных Работ – 2 года с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного или случайного повреждения Объекта со стороны третьих лиц. Гарантийный срок на смонтированное оборудование должен соответствовать гарантийному сроку производителя такого оборудования, но не менее 2-х лет.

6.3. Гарантийный срок на выполненные Работы соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и Работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта.

6.4. Подрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении оборудования и проводимых Работ. В случае если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав, Подрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

6.5. Если в течение Гарантийного периода выявится, что отдельные единицы Объекта в целом, при условии их эксплуатации Заказчиком, в соответствии с эксплуатационной документацией, будут иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком Работ либо некачественности материалов, то Подрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных материалов, а также выполнения отдельных видов Работ.

6.6. В случае обнаружения вышеуказанных дефектов Сторонами составляется Акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного уведомления Заказчика.

6.7. Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, Акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного Акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке Акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, направляется Подрядчику любым способом, фиксирующим его получение. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

6.8. Гарантия, предоставляемая Подрядчиком по настоящему Контракту, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений.

6.9. Если в гарантийный период будут обнаружены материалы, которые не соответствуют условиям настоящего Контракта, то все Работы по их устранению и замене будут осуществляться Подрядчиком за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

6.10. Подрядчик несет ответственность за все скрытые ошибки, которые не были замечены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Подрядчиком.

# 7. Права и обязанности Сторон

7.1. Подрядчик обязан:

7.1.1. Выполнить работы и предоставить их результат (отчетные материалы) в соответствии с требованиями соответствующего Технического задания, а также осуществлять связанные с выполнением работ по Контракту необходимые организационные и координационные функции.

7.1.2. Своевременно, надлежащим образом выполнить Работы по Объекту, сдать Заказчику результат.

7.1.3. Обеспечить выполнение Работ по Объекту необходимыми материально-техническими ресурсами.

7.1.4. Обеспечить наличие на все используемые при выполнении Работ материалы, оборудование, изделия, конструкции соответствующих сертификатов, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов представить Заказчику за 5 (Пять) календарных дней до начала производства Работ, выполняемых с использованием указанных материалов и оборудования.

7.1.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования.

7.1.6. Обеспечить вывоз всех принадлежащих Подрядчику строительных материалов и другого имущества в течение 3 календарных дней со дня подписания Акта о приемке выполненных работ приемочной комиссией.

7.1.7. Обеспечить соблюдение на месте выполнения Работ всех необходимых мер по пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

7.1.8. Выполняя Работы, не превышать объема лимита бюджетных обязательств.

7.1.9. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями настоящего Контракта.

7.1.10. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.

7.1.11. Устранять выявленные Заказчиком в процессе выполнения Работ недостатки в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления.

7.1.12. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в течение 5(пяти) календарных дней с момента их возникновения.

7.1.13. В случае привлечения к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков) перечень Работ, выполненных ими, указывать в исполнительной документации, с приложением копий лицензий или свидетельств о допуске к производству Работ.

7.1.14. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, привлеченных к выполнению Работ третьих лиц (субподрядчиков).

7.1.15. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.1.16. Подрядчик обязан самостоятельно осуществлять наем всего персонала из местных или прочих источников и производить размещение, питание, транспортировку работников и оплату их труда, перечислять в соответствующие фонды обязательные взносы, полностью освободив Заказчика от данных обязательств.

7.1.17. При исполнении Работ Подрядчик в отношениях со своими работниками и другими лицами, привлекаемыми для сотрудничества, должен строго следовать положениям трудового законодательства и законодательства, регулирующего отношения по оказанию услуг и выполнению Работ.

7.1.18. Подрядчик обязан соблюдать и требовать соблюдения всех положений миграционного законодательства и, в необходимых случаях, получать в уполномоченных органах Российской Федерации разрешение на использование иностранной рабочей силы, а также удостовериться в наличии подтверждений на право осуществления трудовой деятельности у каждого иностранного работника.

7.1.19. Подрядчик обязан по требованию Заказчика (Представителя Заказчика) представлять ему подробные сведения о персонале и численности различных категорий рабочих, привлекаемых к работе на Объекте.

7.1.20. Заказчик может потребовать от Подрядчика немедленного удаления с Объекта любого лица, которое, по мнению Заказчика, нарушает дисциплину, либо проявляет некомпетентность или халатность по отношению к исполнению своих служебных обязанностей.

7.2. Подрядчик вправе:

7.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных Работ и подписания Акта о приемке выполнения работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

7.2.2. Требовать своевременной оплаты выполненных Работ в соответствии с подписанным Актом о приемке выполненных работ (при условии поступления денежных средств на счет Заказчика).

7.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.3. Заказчик обязан:

7.3.1. При заключении настоящего Контракта представить Подрядчику всю необходимую документацию для надлежащего выполнения Работ.

7.3.2. Обеспечить Подрядчику беспрепятственный доступ к Объекту на все время выполнения Работ, согласно разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком календарного плана-графика Работ.

7.3.3. Назначить ответственное лицо по представлению интересов Заказчика во взаимодействии с Подрядчиком по настоящему Контракту, по осуществлению контроля и технического надзора за Объектом (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения Работ).

7.3.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им Работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

7.3.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения Работ или при приемке исполненных обязательств.

7.3.6. Обеспечить своевременную приемку выполненных Работ и проведение экспертизы результатов в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.3.7. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.3.8. Уведомлять Подрядчика о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования настоящего Контракта для согласования новых сроков и других условий.

7.3.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

7.4. Заказчик вправе:

7.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

7.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

7.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной исполнительной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

7.4.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных Работ, а также исполнительной документации.

7.4.5. Проверять соблюдение сроков совершения действий при выполнении Работ срокам, установленным в календарном плане-графике Работ, а также качество выполняемых Работ, в любое время.

7.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.4.7. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету настоящего Контракта документацию и информацию.

# 8. Ответственность Сторон

8.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

8.2. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере ____% от цены Контракта, что составляет _____________, определенном согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, устанавливается штраф в размере ____% от цены Контракта, что составляет _____________, определенном согласно постановлению № 1063:

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно постановлению № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена Контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов поставленного Товара, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,

где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,

где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, другая Сторона вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8.5. Заказчик вправе отказаться от оплаты Товара ненадлежащего качества, а если Товар оплачен, потребовать возврата уплаченных сумм, а также требовать возмещения убытков.

8.6. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.7. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений.

8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9. Обеспечение исполнения Контракта

9.1. Условием заключения Контракта является предоставление Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 155774,5 руб.(сто пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят четыре) рублей 50 копеек и обеспечивает надлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных Контрактом.

9.1.1. Если при проведении конкурса участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в конкурсной документации.

9.1.2. Обеспечение, указанное в пункте 9.1.1.  предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта.

9.1.3. В случае применения антидемпинговых мер в форме увеличения размера обеспечения исполнения Контракта в полтора раза, размер обеспечения составляет 233661,75(двести тридцать три тысячи шестьсот шестьдесят один   75 копеек).

9.2. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме внесения денежных средств, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет из денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта.

9.3. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком, Заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательства, а также при существенном нарушении Контракта обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.

9.4. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта на один месяц.

В случае если в качестве формы обеспечения исполнения контракта выбрано внесение денежных средств, то обеспечение исполнения контракта возвращается Подрядчику не позднее 5 (пяти) рабочих дней после подписания акта выполненных работ.

9.5. В ходе исполнения настоящего Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения настоящего Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения настоящего Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Контракта.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием действия непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта и подтверждены документами компетентных органов.

10.2. Если одна из Сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по настоящему Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта Сторона обязана в срок до 5 (пяти) календарных дней уведомить вторую Сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием положений настоящего Контракта, выполнение которых невозможно или будет приостановлено, с последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих действие обстоятельств непреодолимой силы.

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более двух календарных месяцев с даты уведомления, предусмотренного пунктом 10.2. настоящего Контракта, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Контракта, без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

# 11. Разрешение споров

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.

11.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны разрешают их в Арбитражном суде Республики Крым.

11.3. Стороны договорились о возможности передачи документов посредством факсимильной и электронной связи, которые признаются полноценными документами, имеющими простую письменную форму, при условии последующей передачи оригинальных документов почтой или нарочно, в связи с чем, Стороны обязаны указать в реквизитах настоящего Контракта номера телефонов-факсов и адреса электронной почты.

11.4. До передачи спора на рассмотрение в судебном порядке Стороны принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Сторона, получившая претензию, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с момента ее отправки другой Стороной, направить мотивированный ответ по существу претензии.

11.5. В случае если ответ по существу претензии не будет получен Стороной, направившей претензию в течение 5 (пяти) календарных дней со дня ее отправки, претензионный порядок урегулирования спора считается соблюденным и Сторона, направившая претензию, имеет право на обращение в суд.

11.6. При ведении Сторонами претензионной работы посредством почтовых отправлений, срок рассмотрения претензии составляет 5 (пять) календарных  дней, с даты получения претензии.

12. Порядок расторжения Контракта

12.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:

- по взаимному соглашению сторон;

- в судебном порядке;

- в одностороннем порядке в случаях предусмотренных контрактом и законодательством.

12.2. Порядок  расторжения Контракта по взаимному соглашению сторон:

12.2.1. Сторона, принявшая решение о расторжении Контракта, направляет другой стороне уведомление с предложением о расторжении Контракта по взаимному соглашению сторон с указанием причин и оснований. Письменный ответ на вышеуказанное уведомление должен быть дан в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения.

12.2.2. В случае принятия Сторонами решения о расторжении Контракта по взаимному соглашению Подрядчик прекращает выполнение Работ на Объекте в день получения уведомления, за исключением работ связанных с охраной Объекта и безопасностью результата Работ. В течение 3(трех) рабочих дней Стороны составляют Акт сверки объемов фактически выполненных работ на Объекте (далее – Акт сверки), подписывают соглашение о расторжении, в котором определяют порядок проведения взаиморасчетов по настоящему Контракту.

Освобождение и передача Подрядчиком строительной площадки, проектно-сметной и исполнительной документации, уплата штрафов, неустоек производится в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, если Соглашением о расторжении не предусмотрено иное.

12.2.3. В случае отказа Стороны от расторжения Контракта по взаимному соглашению Сторона – инициатор расторжения вправе обратиться в Арбитражный суд Республики Крым в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

12.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в следующих случаях:

12.3.1. Выполнение Работ Подрядчиком с отклонением от проектных решений без предварительного письменного согласования с Заказчиком.

12.3.2. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ (этапу работ) в течение 10 (десяти) календарных дней с момента, предусмотренного условиями Контракта.

12.3.3. Предоставления Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта недействительных документов (банковской гарантии, и т.д.).

12.3.4. Нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (этапов Работ) по Объекту на 10 календарных дней и более (однократно).

12.3.5. Несоблюдения (отступления от требований, предусмотренных настоящим Контрактом, проектной документацией, стандартами, нормами и правилами, а также иными действующими нормативно-правовыми актами) Подрядчиком требований по качеству работ и/или технологии производства работ.

12.3.6. Установления факта проведения ликвидации Подрядчика – юридического лица или наличия решения Арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.

12.3.7. Нарушения Подрядчиком сроков сдачи Объекта более чем на 10 (десять) календарных дней.

12.3.8. Использования некачественных материалов и/или оборудования, выявленных Строительным контролем (Техническим надзором) или Заказчиком.

12.3.9. Аннулирования, отзыва, прекращения действия лицензии, предоставляющей право на ведение Работ или приостановки её действия на срок более 2 (двух) недель, издания актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих права Подрядчика на производство работ.

12.3.10. Установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

12.3.11. Наличия у Подрядчика задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.3.12. Если результаты Работ (этап Работ) имеют существенные или неустранимые недостатки.

12.3.13. Нарушения иных условий предусмотренных настоящим Контрактом.

12.4. Принимая решение о расторжении Контракта в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику уведомление за 10 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Контракта.

12.5.  Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Если для урегулирования разногласий необходимо провести экспертизу, она проводится за счет Подрядчика.

Устранение нарушений, послуживших причиной принятия Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, должно быть зафиксировано двусторонне оформленными актами о выполнении обязательств.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным конкурсной документацией требованиям или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником конкурса.

12.7. Подрядчик вправе расторгнуть Контракт в одностороннем внесудебном порядке в следующих случаях:

- финансовой несостоятельности Заказчика;

- остановки Заказчиком выполнения работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 60 календарных дней.

12.8. Ответственность за сохранность выполненных Работ по Объекту до момента подписания итогового акта приемки объекта несет Подрядчик.

12.9. Расторжение Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает от ответственности за неисполнение контрактных обязательств, которые имели место до расторжения Контракта.

12.10. В случае расторжения Заказчиком настоящего Контракта в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязанностей по Контракту, Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные неисполнением/ненадлежащим исполнением настоящего Контракта.

12.11. Расторжение Контракта в одностороннем порядке осуществляется с соблюдением требований  частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

13. Конфиденциальность

13.1. Подрядчик обязуется обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего  Контракта и ходу его исполнения, и использовать конфиденциальную информацию исключительно в рамках исполнения настоящего Контракта не передавая ее третьим лицам без согласия Заказчика.

14. Иные условия

14.1. Изменение существенных условий настоящего Контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения в следующих случаях:

14.2. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Контрактом объёма и качества работ, и иных условий исполнения Контракта.

14.3. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный Контрактом объем выполняемых Работ не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены единицы Работ, но не более чем на десять процентов от цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены за единицу Работ.

14.4. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема Работ, предусмотренных Контрактом.

14.5. Стороны обязуются строго сохранять конфиденциальную информацию, полученную при выполнении настоящего Контракта. Подрядчик обязуется принять все необходимые меры по обеспечению конфиденциальности полученных в процессе выполнения Работ результатов, носящих конфиденциальный характер, включая охрану документации и материалов, ограничение круга лиц, допущенных к информации, заключение соглашений о конфиденциальности с лицами, допущенными к конфиденциальной информации.

Подрядчик обязуется не передавать третьим лицам конфиденциальную информацию, а также публиковать или иным способом разглашать результаты, имеющие конфиденциальный характер, без письменного разрешения Заказчика.

14.6. Все уведомления и платежи по настоящему Контракту совершаются по реквизитам, указанным в Контракте.

14.7. В случае изменения расчетного счета Подрядчика он обязан в двухдневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчётного счёта. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счёт Подрядчика, несёт Подрядчик.

14.8. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Контрактом.

14.9. Все уведомления, направляемые по почте, направляются заказным письмом с уведомлением о вручении с целью зафиксировать дату получения такого уведомления.

14.10. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие действующему законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме.

14.11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

15. Срок действия Контракта

15.1. Настоящий Контракт действует с момента заключения до полного исполнения обязательств Сторонами, но не позднее «31» декабря 2016 года.

15.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по настоящему Контракту, за исключением обязательств по оплате Работ, гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки, штрафов.

16. Существенные условия Контракта

16.1. Все условия настоящего Контракта, касающиеся выполнения Работ по настоящему Контракту, считаются существенными.

17. Приложения к Контракту

Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

17.1. Приложение № 1 – Техническое задание.

17.2. Приложение № 2 – Календарный план-график Работ (разрабатывается Подрядчиком).

17.3. Приложение № 3 – Локальный сметный расчет (разрабатывается Подрядчиком).

18. Адреса и банковские реквизиты Сторон

| Заказчик: Поставщик: Муниципальное бюджетное Общеобразовательное учреждение «Садовская средняя общеобразовательная школа» Нижнегорского района Республики Крым Адрес: 297152, Республика Крым, Нижнегорский район, село Садовое,пл. Генова, дом 1 Банковские реквизиты: л/с 21756Э17510; 20756Э17510 в Управлении Федерального Казначейства по Республике Крым 40701810035101000150 в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации БИК 043510001 Регистрационные данные: ИНН/КПП 9105007987/910501001 ОГРН 1159102004456 Директор _________________О.В.Луцык МП |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |

# Приложение №1

# к Контракту №___ от «____»__________2016 г.

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

# По объекту:_____________________

# ____________________________________

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| __________________ /О.В.Луцык/ МП |  | ____________ /___________/ МП |

# Приложение №2

# к Контракту №___ от «____»__________2016 г.

# Календарный план-график Работ

# по объекту: _____________________________________

# (Разрабатывается Подрядчиком)

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| __________________ /____________/ МП |  | __________________ /___________/ МП |

# Приложение №3

# к Контракту №___ от «____»__________2016 г.

# Локальный сметный расчет

# по объекту:________________________________

# (Разрабатывается Подрядчиком)

| Заказчик: |  | Подрядчик: |
| --- | --- | --- |
| __________________ /____________/ МП |  | __________________ /___________/ МП |

Форма заявки на участие в конкурсном отборе

ЗАЯВКА

на участие в конкурсном отборе на

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

(указать предмет контракта)

От:______________________________________________________________________  	________________________________________________________________________

(указать наименование Участника закупки)

Изучив конкурсную документацию и ознакомившись с ее условиями и требованиями, мы _____________________________________________________________________________,      (указать наименование)

в лице _____________________________________________________________________________                                          (наименование должности руководителя (или уполномоченного лица) и его Ф.И.О.

сообщаем о нашем согласии участвовать в вышеуказанном конкурсном отборе, и предлагаем оказать услуги по предмету конкурсного отбора (предмету контракта) в соответствии с конкурсной документацией, нашими предложениями в отношении объекта закупки и цены контракта.

| п/п | Перечень сведений об Участнике закупки | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| Для юридического лица |
|  | Наименование |  |
|  | Фирменное наименование (при наличии) |  |
|  | Место нахождения |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника |  |
|  | Номер контактного телефона (указать с кодом города) |  |
| Для физического лица или индивидуального предпринимателя: |
| 1. | Фамилия, имя, отчество (при наличии) |  |
| 2. | Паспортные данные (серия, номер паспорта, дата выдачи, кем выдан) |  |
| 3. | Место жительства |  |
| 4. | Номер контактного телефона (указать с кодом города) |  |

Подтверждаем, что в случае признания нас победителем конкурса, мы берем на себя обязательства подписать контракт с заказчиком на оказание услуг, являющихся предметом конкурса, на условиях, указанных в поданной нами заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации.

Мы уведомлены, что в случае нашего уклонения от заключения контракта, а также ненадлежащего исполнения условий контракта, сведения о нас будут переданы в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок, для включения в Реестр недобросовестных поставщиков.

Настоящим подтверждаем подлинность и достоверность информации и документов, представленных в составе заявки на участие в настоящем конкурсе.

Приложение:

1) Предложение участника открытого конкурса по условиям исполнения контракта, критериям оценки заявок на участие в конкурсном отборе.

___________________________		______________		____________

Наименование участника закупки 		                            (подпись)			     Ф. И. О.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА

ПО УСЛОВИЯМ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА,

КРИТЕРИЯМ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

| № п/п | Критерии (показатели) | Данные участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена контракта | _________________________________ (сумма цифрами и прописью) |
| 2. | Временные характеристики исполнения контракта |  |

___________________________		______________		____________

Наименование участника закупки 		                            (подпись)			    Ф. И. О.

Рекомендованная форма декларации соответствия участника закупки требованиям установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Настоящим (юридическое лицо)//физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны в заявке на участие в процедуре определения единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)_______________________________________________________________________ (указывается наименование процедуры) , сообщает о своем соответствии требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно:

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.

Рекомендуемая форма декларации участника

закупки о принадлежности к субъектам малого предпринимательства

__________________________________________________________________________________

(полное наименование участника закупки)

подтверждает, что является субъектом малого предпринимательства и соответствует требованиям, установленным к субъектам малого предпринимательства Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

| Директор | ______________________ / ______________________ М.П. |
| --- | --- |

Рекомендуемая форма доверенности

Дата, исх. номер

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____

__________________________________________________________________________

(место выдачи доверенности)

__________________________________________________________________________

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки:

__________________________________________________________ (далее – доверитель)

(Наименование участника закупки)

в лице________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующий (ая) на основании__________________________________________________,

(устава, доверенности, положения и т.д.)

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)

(фамилия, имя, отчество, должность)

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________

представлять интересы _________________________________________________________

(наименование Участника закупки)

на открытом конкурсе __________________ (указать наименование предмета открытого конкурса), проводимом _________________________________________________________________________

(указать название заказчика и уполномоченного органа)

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.

(Ф.И.О. удостоверяемого)                                (Подпись удостоверяемого)

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г.

Участник закупки ________________________ ( ___________________ ) (Ф.И.О.)

М.П.* при наличии печати

# Footnotes

Далее указываются слова «в том числе НДС____ рублей» либо при наличии в соответствии с налоговым законодательством оснований для освобождения от уплаты НДС приводится ссылка на соответствующие нормы права и указываются соответственно слова «НДС не облагается» или «освобождено от уплаты НДС» или «НДС равен нулю».

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, далее указывается «Сумма, подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта  __________».