Приложение № 13

Сводные данные недопоставленной электроэнергии в результате аварийных отключениях с разбивкой по месяцам за 2015 г.

| Месяц |  |  | Недоотпуск эл. энергии в результате аварийных отключений, тыс.кВтч |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Число отключений | Продолжительность прекращения подачи электроэнергии, час |  |
| Январь | 1 | 0,75 | 41 |
| Февраль | 2 | 4,75 | 30 |
| Март | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 2 | 1,92 | 1060 |
| Май | 1 | 0,58 | 291 |
| Июнь | 1 | 2 | 2242 |
| Июль | 1 | 0,33 | 138 |
| Август | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 2 | 4 | 22 |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО: | 10 | 14,33 | 3824 |

Примечание: Таблица заполнена на основании приложений к ежемесячным отчетам по отключениям  (Сведения о всех отключениях по объектам 15-16 микрорайонов г. Рославля Смоленской обл.) (смотри раздел картотеки отчетности № 1.8.3.4.2);

Расчет недоотпуска эл. энергии в результате аварийных отключений см. в приложении № 1 к данному приложению.