## ПР14
Приложение № 14
Сводные данные об аварийных отключениях, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий
в ТСО ООО "Прогресс плюс"
за 2016 год
№ п/п | Наименование объекта электросетевого хозяйства | Время и дата отключения | Время и дата восстановления подачи электроэнергии | Причина отключения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | КЛ 0,4 кВ от ТП -43 | 12-55, 22.03.2016 г. | 18-20, 22.03.2016 г. | Повреждение КЛ
2 | ТП-50 ф. 9-3 | 21-30, 14.05.2016 г. | 22-30, 14.05.2016 г. | сгорели вставки
3 | ТП-45 ф.8-4 | 12-10, 30.05.2016 г. | 12-20, 30.05.2016 г. | выбило автомат
4 | КЛ 0,4 от ТП-41 | 20-05, 24.07.2016 г | 20-30, 24.07.2016 г. | Повреждение КЛ
5 | КЛ 0,4 от ТП-46 | 20-55, 01.08.2016 г. | 22-30, 01.08.2016 г. | Повреждение КЛ
6 | КЛ 0,4 от ТП-46 | 09-30, 11.08.2016 г. | 09-45, 11.08.2016 г. | Ремонтные работы на ТП
7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-48 | 16-20, 20.10.2016 г. | 17-45, 20.10.2016 г. | Повреждение ВЛ
8 | РП-10 1 с.ш. | 23-15, 28.10.2016 г. | 00-15, 29.10.2016 г. | Пробой изоляции КЛ 6 кВ от РП-3 до РП-10
9 | КЛ 0,4 от ТП-41 | 08-30, 05.11.2016 г. | 10-25, 05.11.2016 г. | Повреждение КЛ
10 | КЛ 0,4 от ТП-41 | 20-30, 05.11.2016 г. | 21-30, 05.11.2016 г. | Повреждение КЛ
11 | КЛ 0,4 от ТП-50 | 14-30, 05.12.2016 г. | 17-00, 05.12.2016 г. | Повреждение ВЛ
12 | РП-3 1 с.ш. | 23-30, 12.12.2016 г. | 00-30, 13.12.2016 г. | Повреждение КЛ между ТП-42 и ТП-43
13 | ТП-42; ТП-43; ТП-46 | 00-30, 13.12.2016 г. | 01-00, 13.12.2016 г. | Повреждение КЛ между ТП-42 и ТП-43