Приложение № 6

**Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии в электрических сетях**

**ООО «Прогресс плюс» за 2015 год.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Наименование выполненного мероприятия | Затраты (тыс. руб.), источник финансирования | Годовая экономия ТЭР | |
| в натуральном выражении кВт.ч. | в стоимостном выражении тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка энергосберегающих ламп на освещение трансформаторных подстанций | 9,702 Собственные средства | 1529 | 3,4 |
| Временное отключение одного из трансформаторов на ТП |  | 344 | 0,76 |
| Установка приборов учета электроэнергии в ВРУ многоквартирных домов |  | 1134 | 2,5 |
| Всего | 9,702 | 3,007 | 6,26 |

Примечание: таблица заполнена на основании данных взятых из отчета по энергосбережению за 2015 год из приложения №12 ([картотечный № 1.8.3.1.2.5.4](file:///\\Kaptoteka\Прогресс%20плюс\Нов\1.Тех.док-ция\1.8%20Отчетность\2015\1.8.3%20Департамент%20по%20энергетике\1.8.3.1%20Энергосбережение\1.8.3.1.2\1.8.3.1.2.5\1.8.3.1.2.5.4.pdf))