Приложение № 6

**Мероприятия по сокращению потерь электрической энергии в электрических сетях**

**ООО «Прогресс плюс» за 2015 год.**

|  |
| --- |
|  |
| Наименование выполненного мероприятия | Затраты (тыс. руб.), источник финансирования | Годовая экономия ТЭР |
| в натуральном выражении кВт.ч. | в стоимостном выражении тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка энергосберегающих ламп на освещение трансформаторных подстанций | 9,702 Собственные средства | 1529 | 3,4 |
| Временное отключение одного из трансформаторов на ТП |  | 344 | 0,76 |
| Установка приборов учета электроэнергии в ВРУ многоквартирных домов  |  | 1134 | 2,5 |
| Всего | 9,702 | 3,007 | 6,26 |

Примечание: таблица заполнена на основании данных взятых из отчета по энергосбережению за 2015 год из приложения №12 ([картотечный № 1.8.3.1.2.5.4](file:///%5C%5CKaptoteka%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%20%D0%BF%D0%BB%D1%8E%D1%81%5C%D0%9D%D0%BE%D0%B2%5C1.%D0%A2%D0%B5%D1%85.%D0%B4%D0%BE%D0%BA-%D1%86%D0%B8%D1%8F%5C1.8%20%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%5C2015%5C1.8.3%20%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B5%5C1.8.3.1%20%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%5C1.8.3.1.2%5C1.8.3.1.2.5%5C1.8.3.1.2.5.4.pdf))