1.Текущий ремонт ц/о, г/х воды, канализации

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | ц/отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d-50 | м | 12 | 10.07 | 19.07 |  |  |
|  | - труба d-20 | м | 14 |  |  |  |  |
|  | г/х водоснабжение труба d 75 | м | 12 |  |  |  |  |
|  | - труба d-63 | м | 30 | 10.07 | 19.07 |  |  |
|  | - труба d-32 Канализа-я труба d-100 | М м | 14 20 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | г/х.водоснабжен. |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d-50 канализация | м | 14 | 12.05 | 19.05 |  |  |
|  | -труба d-100 | м | 10 | 12.05 | 19.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Г/х.водоснабжение -Труба d- 40 -Труба d- 32 | м м | 12 8 |  |  |  |  |
|  | канализация - труба d- 100 | м | 30 | 23.05 | 25.05 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | г/х водоснабжение труба d- 63 | м | 18 | 27.06 | 04.07 |  |  |
|  | - труба d-50 | м | 12 | 27.06 | 04.07 |  |  |
|  | - труба d-40 - труба d-32 Ц/отопление -труба d-40 труба d-32 Канализация -труба d-100 | м м м м м | 8 8 12 10 18 | 27.06 27.06 27.06 | 04.07 04.07 04.07 |  |  |
| 5 | Акушинского 96Е |  |  | 01.06 | 03.06 | Газиев К. |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | - труба d-89 отводы d-89 - труба d-32 | м шт. м. | 56 6 12 |  |  |  |  |
| 6 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | г/х водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
|  | -труба d-50 | м | 12 | 06.06 | 08.06 |  |  |
|  | -труба d40 | м | 16 | 06.06 | 08.06 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ---- |  |
| 7 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | ц/отопление |  |  |  |  |  |  |
|  | -Труба d-50 | м | 10 | 20.05 | 23.05 |  |  |
|  | канализация -труба d-100 | м | 20 | 20.05 | 23.05 |  |  |

2. Ремонт мягких кровель.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 29.06 | 03.07 |  |  |
| 2 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 30 | 25.05 | 27.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 45 | 09.06 | 16.06 |  |  |
|  | Замена водост.труб | м | 20 | 09.06 | 16.06 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Е |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 45 | 27.04 | 30.04 |  |  |
| 5 | Акушинского 98 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 30 | 18.05 | 15.05 |  |  |
| 6 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 12.05 | 15.05 |  |  |
| 7 | Акушинского 94Г |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 17.06 | 23.06 |  |  |
| 8 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 24.06 | 30.06 |  |  |
| 9 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | Ремонт м/кровли | м2 | 60 | 01.07 | 10.07 |  |  |

3. Установка подвальных дверей и окон.

4. Изоляция труб.

5. Промывка и опрессовка систем ц/отопления

| № п/п | Адрес | Дата промывка и опрессовка | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Акушинского 94 | 19-21.07.2016 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | 26.05.2016 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94В | 02.06.2016 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94Г | 07.06.2016 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 94Д | 09.06.2016 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 96Б | 31.05.2016 | Газиев К. |  |
| 7 | Акушинского 96Ж | 05-07.07.2016 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 96Е | 14.06.2016 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 96З | 16.06.2016 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 88 | 17.05.2016 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 88А | 19.05.2016 | Газиев К. |  |
| 12 | Акушинского 98 | 24.05.2016 | Газиев К. |  |

6. Промывка и опрессовка водоподогревателей.

7. Ремонт элеваторных узлов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 | шт | 1 | 15.07 | 17.07 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | шт | 1 | 16.05 | 18.05 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94Г | шт | 1 | 05.06 | 05.06 | Газиев К. |  |

8. Остекление подъездов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 88А | м2 | 30 | 03.10 | 04.10 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94 | м2 | 46 | 05.10 | 07.10 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94А | м2 | 12 | 10.10 | 10.10 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94В | м2 | 6 | 11.10 | 11.10 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 94Г | м2 | 6 | 12.10 | 12.10 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 94Д | м2 | 8 | 13.10 | 13.10 | Газиев К. |  |
| 7 | Акушинского 96Б | м2 | 16 | 14.10 | 14.10 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 96Ж | м2 | 20 | 17.10 | 18.10 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 96Е | м2 | 4 | 19.10 | 19.10 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 96З | м2 | 8 | 20.10 | 20.10 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 98 | м2 | 6 | 21.10 | 21.10 | Газиев К. |  |
| итого |  | 162 |  |  |  |  |

9. Ремонт подъездов

| № п/п | Адрес | Кол-во подъездов | Сроки исполнения | Исполнитель | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Акушинского 96Е | 1 | 01.06 | 09.06 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94Г | 1 | 20.04 | 30.04 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 96Ж | 1 | 25.06 | 02.07 | Газиев К. |  |
| итого | 3 |  |  |  |  |  |

10. Покраска труб ц/о и г/х воды.

11. Ремонт вводных эл. щитов

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 | шт | 3 | 18.05 | 20.05 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 94А | шт | 1 | 27.05 | 27.05 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 94Г | шт | 1 | 30.05 | 30.05 | Газиев К. |  |
| 4 | Акушинского 94Д | шт | 1 | 06.06 | 07.06 | Газиев К. |  |
| 5 | Акушинского 96Ж | шт | 2 | 22.06 | 23.06 | Газиев К. |  |
| 6 | Акушинского 96З | шт | 1 | 20.07 | 20.07 | Газиев К.м2 |  |
| 7 | Акушинского 88 | шт | 1 | 23.05 | 23.05 | Газиев К. |  |
| 8 | Акушинского 88А | шт | 1 | 24.05 | 25.05 | Газиев К. |  |
| 9 | Акушинского 94В | шт | 1 | 09.06 | 09.06 | Газиев К. |  |
| 10 | Акушинского 96Б | шт | 1 | 13.06 | 13.06 | Газиев К. |  |
| 11 | Акушинского 96Е | шт | 1 | 16.06 | 16.06 | Газиев К. |  |
| итого | шт | 14 |  |  |  |  |

12. Ремонт эл. проводки -300 м.

13. Ремонт машинных отделений

14. Обновление номеров

15. Ремонт запорной арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 88 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижки d-100 | шт | 2 | 13.05 | 13.05 |  |  |
| 2 | Акушинского 94А |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-100 | шт | 2 | 12.05 | 19.05 |  |  |
| 3 | Акушинского 94Г |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 | 03.06 | 03.06 |  |  |
| 4 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 | 10.07 | 19.07 |  |  |
| 5 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-80 | шт | 1 | 27.06 | 04.07 |  |  |
|  | -задвижка d-50 | шт | 2 |  |  |  |  |

16. Замена запорной арматуры

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Сроки исполнения | Исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начало | оконч. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-32 | шт | 4 | 10.07 | 19.07 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 8 |  |  |  |  |
| 2 | Акушинского 94А -вентиль d-50 | шт. | 1 |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-32 | шт | 4 | 12.05 | 19.05 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 6 |  |  |  |  |
| 3 | Акушинского 94Д |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-32 | шт | 2 | 23.05 | 25.05 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 8 | 23.05 | 25.05 |  |  |
| 4 | Акушинского 96Е |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-50 | шт | 1 | 01.06 | 03.06 |  |  |
| 5 | Акушинского 96З |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -задвижка d-80 вентиль d-50 вентиль d-25 вентиль d-32 | шт шт шт. шт. | 1 1 4 4 | 03.06 | 08.06 |  |  |
| 6 | Акушинского 96Б |  |  |  |  | Газиев К. |  |
|  | -вентиль d-63 | шт | 1 | 20.05 | 23.05 |  |  |
|  | -вентиль d-25 | шт | 6 | 20.05 | 23.05 |  |  |
| 7 | Акушинского 88А вентиль d-63 | шт. | 2 | 13.05 | 13.05 |  |  |

17. Ремонт стояков г/х воды и ц/о.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Акушинского 94 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 60 | 18.08 | 29.08 | Газиев К. |  |
| 2 | Акушинского 96Ж |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 30 | 04.08 | 12.08 | Газиев К. |  |
| 3 | Акушинского 98 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена стояков ц/о | м | 30 | 13.08 | 17.08 | Газиев К. |  |