## Огнетушители ОУ, ОП, ОВП
Наименование продукции	Наименование продукции
Огнетушители углекислотные ОУ	Огнетушители порошковые ОП класса ВСЕ
Корпуса углекислотных огнетушителей выполнены из стальной бесшовной горячекатаной трубы по ГОСТ 8731-74 и не имеют сварных швов	ОП-1(з) ВСЕ дм.90 мм. ЗПУ Алюминий
ОУ-1 ВСЕ	ОП-1(з) ВСЕ дм.90 мм. ЗПУ Китай
ОУ-2 ВСЕ	ОП-1(з) ВСЕ дм.110 мм.ЗПУ Алюминий
ОУ-3 ВСЕ	ОП-1(з) ВСЕ дм.110 мм.ЗПУ Китай
ОУ-4 ВСЕ	ОП-2 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-5 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	ОП-2 (з) ВСЕ ЗПУ Китай
ОУ-6 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	ОП-2 (з) ВСЕ ЗПУ Пластик
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10), имеет типовое одобрение МРС	Автомобильный пенал "Fire case" для огнетушителя ОП-2
Тележка к ОУ-7	ОП-3 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-8 ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС	ОП-3 (з) ВСЕ ЗПУ Китай
ОУ-10 ВСЕ разобранный	ОП-3 (з) ВСЕ ЗПУ Пластик
ОУ-10 ВСЕ в сборе	ОП-4 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-15 ВСЕ разобр. (ОУ-20)	ОП-4 (з) ВСЕ ЗПУ Китай
ОУ-15 ВСЕ в сборе (ОУ-20)	ОП-5 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-20 ВСЕ разобранный	ОП-5 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС, ЗПУ Китай
ОУ-20 ВСЕ в сборе	ОП-6 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-25 ВСЕ разобр. (ОУ-40)	ОП-6 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОУ-25 ВСЕ в сборе (ОУ-40)	ОП-7 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-40 ВСЕ разобранный	ОП-7 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОУ-40 ВСЕ в сборе	ОП-8 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-50 ВСЕ разобр. (ОУ-80)	ОП-8(з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОУ-50 ВСЕ в сборе (ОУ-80)	ОП-9 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
ОУ-55 ВСЕ разобр. (ОУ-80)	ОП-9(з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОУ-55 ВСЕ в сборе (ОУ-80)	ОП-10 (з) ВСЕ ЗПУ Алюминий
Учебное пособие (макет ОУ-3)	ОП-10(з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
Огнетушители воздушно-пенные ОВП	ОП-25 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВП-4 (з)	ОП-35 (з) ВСЕ (ОП-50), одобрение МРС
ОВП-4 без заряда	ОП-40 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВП-4 (з) морозостойкий	ОП-50 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВП-8 (з)	ОП-70 (з) ВСЕ (ОП-100), одобрение МРС
ОВП-8 без заряда	ОП-75 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВП-8 (з) морозостойкий	ОП-100 (з) ВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВП-10 без заряда	Огнетушители порошковые ОП класса АВСЕ
ОВП-10 (з)	ОП-0,5 (з) АВСЕ Сувенирный
ОВП-10 (з) морозостойкий	ОП-1 (з) АВСЕ дм. 90 мм. ЗПУ Алюминий
ОВП-40 без заряда	ОП-1 (з) АВСЕ дм. 90 мм. ЗПУ Китай
ОВП-40 (з)	ОП-1 (з) АВСЕ дм. 110 мм. ЗПУ Алюминий
ОВП-40 (з) морозостойкий	ОП-1 (з) АВСЕ дм. 110 мм. ЗПУ Китай
ОВП-50 (з)	ОП-2 (з) АВСЕ ЗПУ Алюминий
ОВП-50 без заряда	ОП-2 (з) АВСЕ, ЗПУ Китай
ОВП-50 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	ОП-2 (з) АВСЕ, ЗПУ Пластик
ОВП-80 (з)	ОП-3 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОВП-80 без заряда	ОП-3 (з) АВСЕ, ЗПУ Китай
ОВП-80 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	ОП-3 (з) АВСЕ, ЗПУ Пластик
ОВП-100 (з)	ОП-4 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОВП-100 без заряда	ОП-4 (з) АВСЕ, ЗПУ Китай
ОВП-100 (з) (Заряж, морозост, одобр.МРС)	ОП-5 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
Заряд к ОВП-8(0,5л) ЛЕТО	ОП-5 (з) АВСЕ,имеет типовое одобрение МРС
Огнетушители порошковые комбинированные АВТОНОМ класса АВСЕ	ОП-6 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОП-2 (з) АВСЕ, АВТОНОМ	ОП-6 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-4 (з) АВСЕ, АВТОНОМ	ОП-7 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОП-8 (з) АВСЕ, АВТОНОМ	ОП-7 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ХРОМИРОВАННЫЕ Огнетушители порошковые ОП класса АВСЕ	ОП-8 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОП-1 (з) АВСЕ дм. 90 мм. ХРОМ	ОП-8 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-1 (з) АВСЕ дм. 110 мм. ХРОМ	ОП-9 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОП-2 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-9 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-3 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-10 (з) АВСЕ, ЗПУ Алюминий
ОП-4 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-10 (з) АВСЕ,имеет типовое одобрение МРС
ОП-5 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-25 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-6 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-35 (з) АВСЕ (ОП-50), имеет типовое одобрение МРС
ОП-7 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-40 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-8 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-50 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОП-9 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-70 (з) АВСЕ (ОП-100), имеет типовое одобрение МРС
ОП-10 (з) АВСЕ, ХРОМ	ОП-75 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
Огнетушители воздушно-эмульсионные универсальные	ОП-100 (з) АВСЕ, имеет типовое одобрение МРС
ОВЭ-2(З)-АВСЕ-01	Учебное пособие (макет ОП-4)
ОВЭ-2(З)-АВСЕ-02 морозостойкие
ОВЭ-4(З)-АВСЕ-01
ОВЭ-4(З)-АВСЕ-02морозостойкие
ОВЭ-5(З)-АВСЕ-01
ОВЭ-5(З)-АВСЕ-02 морозостойкие
ОВЭ-6(З)-АВСЕ-01
ОВЭ-6(З)-АВСЕ-02 морозостойкие
ОВЭ-8(з)-АВСЕ-01
ОВЭ-8(з)-АВСЕ-02 морозостойкие
ОВЭ-40(З)-АВСЕ-01
ОВЭ-40(З)-АВСЕ-02 морозостойкие
ОВЭ-50(З)-АВСЕ-01
ОВЭ-50(З)-АВСЕ-02 морозостойкие
Заряд ПНТ-01 от 0°C до +50°C, за 1 кг
Заряд ПНТ-Р40 от -40°C до +50°C, за 1 кг

## Модули (МПП)
Перечень № 2 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Огнетушители самосрабатывающие порошковые ОСП
Модули порошкового пожаротушения МПП
ОСП-1 (100*) / ОСП-2 (200*)
МПП "Буран-2,5" (2С)
МПП "Буран-2,5 В" взрывозащищенный
МПП "Буран-8 У" универсальный
МПП "Буран-8 У" взрывозащищенный
МПП "Буран-8 Н" настенный
МПП "Буран-8 Н" настенный взрывозащищенный
МПП "Буран-0,5 ШМ1" общего назначения
МПП "Буран-0,5 ШМ4" для ГСМ
МПП "Буран-15КД10"
МПП 2,5 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С (Ярпожинвест)
МПП 5 с термочувствительной колбой температура срабатывания = 680С (Ярпожинвест)
МПП 7 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С (Ярпожинвест)
МПП 12 с термочувствительной колбой , температура срабатывания = 680С (Ярпожинвест)
Узел запуска для "Буран" ЛИГАРД-УППА
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-45
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-72
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-93
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-110
Устройство сигнально-пусковое УСП 101-Р
Генератор огнетущ. аэрозоля "Допинг-2,02т"
Генератор огнетущ. аэрозоля "Допинг-2,160п"
Кнопка ПАТС для "Допинг-2,160п"

## Огнетушители ОП, ОУ (ТРТС012)
Перечень № 3 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 3 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Наименование продукции		Наименование продукции
Огнетушители углекислотные ОУ для работы во врывоопасных средах (ТРТС 012)		Огнетушители порошковые ОП, для работы во врывоопасных средах (ТРТС 012)
ОУ-1 ВСЕ		ОП-2 (з) АВСЕ
ОУ-2 ВСЕ		ОП-3 (з) АВСЕ
ОУ-3 ВСЕ		ОП-4 (з) АВСЕ
ОУ-4 ВСЕ		ОП-5 (з) АВСЕ
ОУ-5 ВСЕ		ОП-6 (з) АВСЕ
ОУ-6 ВСЕ		ОП-7 (з) АВСЕ
ОУ-7 ВСЕ (ОУ-10)		ОП-8 (з) АВСЕ
ОУ-10 ВСЕ разобранный		ОП-9 (з) АВСЕ
ОУ-10 ВСЕ в сборе		ОП-10 (з) АВСЕ
ОУ-15 ВСЕ разобр. (ОУ-20)		ОП-25 (з) АВСЕ
ОУ-15 ВСЕ в сборе (ОУ-20)		ОП-35 (з) АВСЕ
ОУ-20 ВСЕ разобранный		ОП-40 (з) АВСЕ
ОУ-20 ВСЕ в сборе		ОП-50 (з) АВСЕ
ОУ-25 ВСЕ разобр. (ОУ-40)		ОП-70 (з) АВСЕ (ОП-100)
ОУ-25 ВСЕ в сборе (ОУ-40)		ОП-100 (з) АВСЕ
ОУ-40 ВСЕ разобранный
ОУ-40 ВСЕ в сборе
ОУ-50 ВСЕ разобр. (ОУ-80)
ОУ-50 ВСЕ в сборе (ОУ-80)
ОУ-55 ВСЕ разобр. (ОУ-80)
ОУ-55 ВСЕ в сборе (ОУ-80)

## Огнетушители, прочее
Перечень № 4 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Наименование продукции		Наименование продукции
Корпус для углекислотных огнетушителей		Комплектующие и запчасти к огнетушителям
Корпус для ОУ-0,75 (не менее 1,00 л.) - Ярпожинвест		Флеш-карта USB "Огнетушитель " 8GB
Корпус для ОУ-1 (не менее 1,34 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. Н1 настен. к ОУ (пластик, крепл. под ЗПУ)
Корпус для ОУ-1,5 (не менее 2,00 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. Н2 наст. универс. (пластик, крепл. под ручку)
Корпус для ОУ-2 (не менее 2,68 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. Н3 универсальный (металл, под ручку)
Корпус для ОУ-3 (не менее 4,02 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. Т2 (П) трансп. с резиновым хомутом-Ярпожинвест
Корпус для ОУ-3,5 (не менее 4,69 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. Т2 (П) трансп. с резиновым хомутом и кольцом-Ярпожинвест
Корпус для ОУ-4 (не менее 5,36 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТГ2 трансп. (для горизонт. крепл. ОУ-2, ОП-2, d-110)
Корпус для ОУ-5 (не менее 6,70 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТГ3 трансп. (для горизонт. крепл. ОУ-3, ОП-4, d-130)
Корпус для ОУ-6 (не менее 8,00 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ1 трансп. (с мет. защелкой для ОУ-1, d-89)
Корпус для ОУ-7 (не менее 9,38 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ2 трансп. (с мет. защелкой для ОП-2, ОУ-2, d-110)
Корпус для ОУ-7,5 (не менее 10,05 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОП-3, d-110)
Корпус для ОУ-10 (не менее 13,40 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОП-3, d-133)
Корпус для ОУ-12,5 (не менее 16,75 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОП-3, d-145)
Корпус для ОУ-15 (не менее 20,10 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ3 трансп. (с мет. защелкой для ОУ-3, ОП-4, d-133)
Корпус для ОУ-18,4 (не менее 25,60 л.) - Ярпожинвест		Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-130)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К		Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-133)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 0,7мм		Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-140)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 0,7мм		Кроншт. ТВ4 трансп. (с мет. защелкой для ОП-4, d-150)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 0,8мм		Кроншт. ТВ5 трансп. (с мет. защелкой для ОП-5, d-133)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 0,8мм		Кроншт. ТВ5 трансп. (с мет. защелкой для ОП-5, ОП-6, d-160)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 1,5мм		Кроншт. ТВ5 трансп. (с мет. защелкой для ОП-5, ОП-6, d-170)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 1,5мм		Кроншт. ТВ5 трансп. (с мет. защелкой для ОУ5, d-133)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 2 мм		Кроншт. ТВ8 трансп. (с мет. защелкой для ОП-8, d-160)
Труба Диаметр 108мм сталь 08ПС Х/К Толщина 2мм		Кроншт. ТВ8 трансп. (с мет. защелкой для ОП-8, d-170)
Огнетушащий порошок		Кроншт. ТВ10 трансп. (с мет. защелкой для ОП-10, d-170)
Порошок Триумф АВСЕ 25 (фасовка по 30 кг)		Раструб к ОУ-1, 2, 3 (без выкидной трубки)
Порошок Триумф АВСЕ 25 (фасовка по 800 кг)		Выкидная трубка к ОУ-1, 2, 3
Порошок Триумф АВСЕ 50 (фасовка по 30 кг)		Шланг с раструбом к ОУ-4, 5, 6, 7 (L-0,4м)
Порошок Триумф АВСЕ 50 (фасовка по 800 кг)		Шланг с раструбом к ОУ-10, 15, 20 (L-1м)
Порошок Триумф ВСЕ (фасовка по 30 кг)		Шланг с раструбом к ОУ-25 (L-3м с раструбом)
Порошок Триумф ВСЕ(фасовка по 800 кг)		Шланг с раструбом к ОУ-50, 55 (L-3м с раструбом)
Порошок Вексон АВС 25 (фасовка по 30 кг)		Шланг с распылителем к ОП-3, 4, 5, 6, 8 (d-14мм)
Порошок Вексон АВС 25 (фасовка по 800 кг)		Шланг с распылителем к ОП-3, 4, 5, 6, 8 (d-16мм)
Порошок Вексон АВС 50 (фасовка по 30 кг)		Шланг белый с распылителем к ОП-35, 70 (L-3м)
Порошок Вексон АВС 50 (фасовка по 800 кг)		Шланг с распылителем Китай к ОП-35, 70 (L-3м)
Параболы		Шланг к ОВП-4, 8 (с пеногенератором) Ярпожинвест
Мантос М101		Шланг к ОВП-4, 8 (с пеногенератором) Китай
Мантос М102		Шланг к ОВП-40, 80 (L-3,0м, без пеногенератора)
Мантос М103		Пеногенератор к ОВП-40, 80
Мантос М104		ЗПУ к ОУ-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 (рычажное)
Подкова 01		ЗПУ к ОУ-25, 55 (перекидная, W-19,2)
Подкова 01П		ЗПУ к ОУ-25, 55 (перекидная, W-27,8)
Парабола 30		ЗПУ к ОП-1, 2, 3 (с распылителем)
Парабола 50		ЗПУ к ОП-4, 5, 6, 8, 10
Парабола 100		ЗПУ к ОП-35, 70
Парабола 200		ЗПУ к ОВП-4, 8
Парабола 500		ЗПУ к ОВП-40, 80
Парабола 1000		Расылитель к ЗПУ ОП-2 (Д 12)
Парабола 2000		Расылитель к ЗПУ ОП-2 (Д 14)
Устройство автоматического запуска установки пожаротушения "Парабола "(компект)		Расылитель к ЗПУ ОП-2 (Д 16)
fire Off		Манометр к ОП (резьба М8*1) с сеткой
Пояс Спасателя "К-1"		Манометр к ОП (резьба М10*1)
Комплектующие и запчасти к огнетушителям. РОССИЯ		Чека к огнетушителю
		Тележка к ОУ-10
ЗПУ к ОП-2 с манометром, комплект (М24*1,5 М10*1,5) Алюминий		Тележка к ОУ-15
ЗПУ к ОП-2 с манометром, комплект (М30*1,5 ) Алюминий		Тележка к ОУ-20
ЗПУ к ОП-4 с манометром, комплект (М30*1,5 М16*1,5) Алюминий		Тележка к ОУ-25
ЗПУ к ОП-8 с манометром, комплект (М30*1,5 М16*1,5) Алюминий		Тележка к ОУ-40
Сопло (Щелевое) распылитель ОП-1…3 М10(12)*1,5 для алюминиевого ЗПУ		Тележка к ОУ-55
Чека для алюминиевого ЗПУ		Колесо (d-125мм)
Кольцо уплотнительное к алюминиевому ЗПУ М24, М30.		Колесо (d-200мм)
Порошковая краска		Резинка к кронштейну ТГ2, ТГ3
AKZO NOBEL (Порошковая краска, RAL 3002)		Пломба
		Трубка сифонная к ОП-1, 2, 3 (L-240мм, d-14мм)
		Трубка сифонная к ОП-4, 5, 6, 8, 10 (L-545мм, d-16мм)
		Трубка сифонная к ОП-35, 50, 70, 100 (L-1м, d-32мм)
		Трубка сифонная к ОУ (L-1м, d-10мм)
		Трубка сифонная к ОУ (L-1,45м, d-10мм)
		Уплотнительное кольцо под ЗПУ М30
		Сетка под манометр (М8*1)

## Рукава пожарные
Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008		Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008
Наименование продукции		Наименование продукции
С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием		С внутренним гидроизоляционным и наружным защитным покрытием
из латекса 1,6МПа для пожарных машин износостойкий морозостойкий		из полимеров 1,6МПа для пожарных машин износостойкий маслостойкий
РПМ(Д)-Ду-1,6-И-УХЛ1 "Латексированный" (20±1м)		РПМ(Д)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Армтекс" (20±1м)
50мм без головок		50мм без головок
50мм в сборе с головками ГР-50ал		50мм в сборе с головками ГР-50ал
50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал		50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал
65мм без головок		65мм без головок
65мм в сборе с головками ГР-65ал		65мм в сборе с головками ГР-65ал
65мм в сборе с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал		65мм в сборе с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал
80мм без головок		С внутренним гидроизоляционным покрытием из термопластичного
80мм в сборе с головками ГР-80ал		полиуретана (ТПУ) без наружного защитного покрытия 1,6МПа
100мм без головок 1,2МПа		для пожарных машин износостойкий маслостойкий морозостойкий
100мм в сборе с головками ГРВ-100ал 1,2МПа		РПМ(В)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Премиум"
150мм без головок 1,2МПа		25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)
150мм в сборе с головками ГР-150ал 1,2МПа		25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров		25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)
и пропиткой каркаса из латекса 1,6МПа для пожарных машин		25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)
износостойкий маслостойкий морозостойкий		40мм без головок (20±1м)40мм без головок (20±1м)40мм без головок (20±1м)40мм без головок (20±1м)
РПМ(П)-Ду-1,6-ИМ-УХЛ1 "Типа Латекс" (20±1м)		40мм без головок (18±1м)40мм без головок (18±1м)40мм без головок (18±1м)40мм без головок (18±1м)
50мм без головок		40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (20±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (20±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (20±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (20±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50ал		40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (18±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (18±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (18±1м)40мм в сборе с головками ГР-38/50ал (18±1м)
50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал		50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)
65мм без головок		50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)
65мм в сборе с головками ГР-65ал		50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)
65мм в сборе с ГР-65ал и стволом РС-70,01ал		50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)
80мм без головок		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)
80мм в сборе с головками ГР-80ал		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)
С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров		65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)
без наружного защитного покрытия 1,6МПа морозостойкий		65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)
РПМ(В)-Ду-1,6-УХЛ1 "Селект"		65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)
50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)		65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)
50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)		80мм без головок (20±1м)80мм без головок (20±1м)80мм без головок (20±1м)
50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)		80мм без головок (18±1м)80мм без головок (18±1м)80мм без головок (18±1м)
50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)		80мм без головок (15±1м)80мм без головок (15±1м)80мм без головок (15±1м)
65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)		80мм без головок (4м)80мм без головок (4м)80мм без головок (4м)
65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)		80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)
65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)		80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)
65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)		80мм в сборе с головками ГР-80ал (15±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (15±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (15±1м)
65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)		80мм в сборе с головками ГР-80ал (4м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (4м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (4м)
65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)		90мм без головок
80мм без головок (20±1м)80мм без головок (20±1м)80мм без головок (20±1м)		100мм без головок 1,6МПа
80мм без головок (18±1м)80мм без головок (18±1м)80мм без головок (18±1м)		100мм без головок 1,2МПа (20±1м)100мм без головок 1,2МПа (20±1м)100мм без головок 1,2МПа (20±1м)
80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)		100мм без головок 1,2МПа (18±1м)100мм без головок 1,2МПа (18±1м)100мм без головок 1,2МПа (18±1м)
80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)		100мм без головок 1,2МПа (15±1м)100мм без головок 1,2МПа (15±1м)
Устройства для внутриквартирного пожаротушения УВП		100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (20±1м)100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (20±1м)
Рукав 19мм-белый тканый, без комплекта		100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (18±1м)100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (18±1м)
УВП (19 рукав белый ткань в компл. без сумки)		100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (15±1м)100мм в сборе с ГРВ-100ал 1,2МПа (15±1м)
УВПС (19 рукав белый ткань в компл. в сумке)		110 мм без головок 1,6 МПа (23±0,3м)
УВПС (19 рукав, ПВХ, в компл. в сумке)		110 мм без головок 1,6 МПа (20±0,3м)
Шкаф металлич для 19мм рукава 300*300		150мм без головок 1,6МПа
Шкаф металлич для 19мм рук.без задней стенки 250*290		150мм без головок 1,2МПа (20±1м)150мм без головок 1,2МПа (20±1м)
С внутренним гидроизоляционным покрытием без наружного защитного покрытия 1,0Мпа для внутренних пожарных кранов РПК-В-Ду-1,0-ТУ1 "Китай" (20±1м)		150мм без головок 1,2МПа (18±1м)150мм без головок 1,2МПа (18±1м)
		150мм без головок 1,2МПа (15±1м)150мм без головок 1,2МПа (15±1м)
		150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (20±1м)150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (20±1м)
50мм без головок		150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (18±1м)150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (18±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50ал		150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (15±1м)150мм в сборе с ГР-150ал 1,2МПа (15±1м)
50мм в сборе с головками ГР-50а-пл		Оборудование для тушения лесных пожаров
50мм в сборе с головками ГР-50пл		Ранцевый огнетуш. "РП-18-Ермак" с г/пульт метал.
50мм в сборе с ГР-50ал и стволом РС-50,01ал		Ранцевый лесной огнетушитель "РП-15-Ермак+"
50мм в сборе с ГР-50а-пл и ств. РС-50,01ал		Аппарат зажигательный "АЗ-4"
50мм в сборе с ГР-50пл и стволом РС-50,01пл		Торфяной ствол ТС-1 (L=1,25)

## Гидранты подставки
Наименование продукции		Регуляторы расхода (РР) и давления воды (РД)
Гидранты пожарные стальные исполнение только с бронзовым нипелем диаметр проходной трубы 125мм в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010		Регул. расхода воды РР-25
		Регул. расхода воды РР-40
ГП-Н-500 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. расхода воды РР-50
ГП-Н-750 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. расхода воды РР-80
ГП-Н-1000 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. давления воды РД-25
ГП-Н-1250 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. давления воды РД-40
ГП-Н-1500 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. давления воды РД-50
ГП-Н-1750 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Регул. давления воды РД-80
ГП-Н-2000 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Термореле биметаллическое ТРБ-2М
ГП-Н-2250 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Фильтр очистки к термореле
ГП-Н-2500 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		Переход фланцевый
ГП-Н-2750 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		ПФ 100*150
ГП-Н-3000 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		ПФ 100*200
ГП-Н-3250 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		ПФ 100*250
ГП-Н-3500 мм Сталь Бронзовый нипель РБ		ПФ 100*300
Крюк для открывания крышки люка		ПФ 150*200
Гидранты пожарные стальные		ПФ 150*250
ГП-Н-500 мм Сталь РФ		ПФ 150*300
ГП-Н-750 мм Сталь РФ		ПФ 200*250
ГП-Н-1000 мм Сталь РФ		ПФ 200*300
ГП-Н-1250 мм Сталь РФ		ПФ 250*300
ГП-Н-1500 мм Сталь РФ		Тройник Фланцевый
ГП-Н-1750 мм Сталь РФ		ТФ 100*100
ГП-Н-2000 мм Сталь РФ		ТФ 100*150
ГП-Н-2250 мм Сталь РФ		ТФ 100*200
ГП-Н-2500 мм Сталь РФ		ТФ 100*250
ГП-Н-2750 мм Сталь РФ		ТФ 100*300
ГП-Н-3000 мм Сталь РФ		ТФ 150*150
ГП-Н-3250 мм Сталь РФ		ТФ 150*200
ГП-Н-3500 мм Сталь РФ		ТФ 150*250
ГП-Н-3750 мм Сталь РФ		ТФ 150*300
ГП-Н-4000 мм Сталь РФ		ТФ 200*200
Гидранты надземной конструкции Дорошевского		ТФ 200*250
Гидрант Дорошевского 330мм		ТФ 200*300
Гидрант Дорошевского 380мм (G3)		ТФ 250*250
Фланец и подставка для Пожарного Гидранта		ТФ 250*300
Фланец для ГП		ТФ 300*300
Подставка сварная для ГП без дна ППС-200		Крест Фланцевый
Подставка сварная для ГП с дном ППС-200		КФ крест 100*100
Подставка пожарная односторонняя фланцевая		КФ крест 100*150
Подставка односторонняя ППОФ 100		КФ крест 100*200
Подставка односторонняя ППОФ 150		КФ крест 100*250
Подставка односторонняя ППОФ 200		КФ крест 100*300
Подставка односторонняя ППОФ 250		КФ крест 150*150
Подставка односторонняя ППОФ 300		КФ крест 150*200
Подставка пожарная двойная фланцевая		КФ крест 150*250
Подставка двойная ППДФ 100		КФ крест 150*300
Подставка двойная ППДФ 150		КФ крест 200*200
Подставка двойная ППДФ 200		КФ крест 200*250
Подставка двойная ППДФ 250		КФ крест 200*300
Подставка двойная ППДФ 300		КФ крест 250*250
Подставка пожарная с тройником фланцевым		КФ крест 250*300
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*100		КФ крест 300*300
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*150		Патрубок Подставки Фланцевый Гладкий L=1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*200		ППФГ 100 L-1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*250		ППФГ 150 L-1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 100*300		ППФГ 200 L-1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 150*150		ППФГ 250 L-1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 150*200		ППФГ 300 L-1200мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 150*250		Патрубок Подставки Фланцевый Гладкий L=350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 150*300		ППФГ 100 L-350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 200*200		ППФГ 150 L-350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 200*250		ППФГ 200 L-350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 200*300		ППФГ 250 L-350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 250*250		ППФГ 300 L-350мм
Подставка-тройник фланц. ППТФ 250*300		Колонки додоразборные
Подставка-тройник фланц. ППТФ 300*300		Колонка водоразборная 2,00м
Подставка пожарная с крестом фланцевым		Колонка водоразборная 2,25м
Подставка-крест фланц ППКФ 100*100		Колонка водоразборная 2,50м
Подставка-крест фланц ППКФ 100*150		Колонка водоразборная 2,75м
Подставка-крест фланц ППКФ 100*200		Колонка водоразборная 3,00м
Подставка-крест фланц ППКФ 100*250		Колонка водоразборная 3,25м
Подставка-крест фланц ППКФ 100*300		Колонка водоразборная 3,50м
Подставка-крест фланц ППКФ 150*150		Колонка водоразборная 3,75м
Подставка-крест фланц ППКФ 150*200		Колонка водоразборная 4,00м
Подставка-крест фланц ППКФ 150*250		Ремкомплект №2 к КВ (Эжекторный узел)
Подставка-крест фланц ППКФ 150*300
Подставка-крест фланц ППКФ 200*200
Подставка-крест фланц ППКФ 200*250
Подставка-крест фланц ППКФ 200*300
Подставка-крест фланц ППКФ 250*250
Подставка-крест фланц ППКФ 250*300
Подставка-крест фланц ППКФ 300*300

## Головки стволы рукава
Наименование продукции	Изм.	От 50т.р.	Мелкий опт	Розница		Рукава пожарные напорные ГОСТ Р 51049-2008			Мелкий опт	м з
Рукав всасывающий гофрированный класс "В" группа "1"						Наименование продукции	Изм.	От 50т.р.
ГОСТ-5398-76 для мотопомп по 4м +0,3-0,1м						С внутренним гидроизоляционным покрытием из полимеров без наружного
50мм без головок	шт	1 029р.	1 039р.	1 132р.		защитного покрытия 1,0Мпа для внутренних и наружных пожарных кранов
50мм с головками ГР-50	шт	1 235р.	1 247р.	1 359р.		РПК(В)-Н/В-Ду-1,0-М-УХЛ1 (У1) "Классик"
75мм без головок	шт	1 239р.	1 252р.	1 363р.		19мм без головок (20±1м)19мм без головок (20±1м)19мм без головок (20±1м)19мм без головок (20±1м)	скат	310,4р.	314р.	341р.
75мм с головками ГР-80	шт	1 605р.	1 621р.	1 766р.		19мм без головок (15±1м)19мм без головок (15±1м)19мм без головок (15±1м)19мм без головок (15±1м)	скат	240,6р.	243р.	265р.
100мм без головок	шт	1 698р.	1 715р.	1 868р.		25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)25мм без головок (20±1м)	скат	510р.	515р.	561р.
100мм с головками ГРВ-100	шт	2 377р.	2 401р.	2 615р.		25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)25мм без головок (18±1м)	скат	480р.	485р.	528р.
125мм без головок	шт	2 679р.	2 706р.	2 947р.		25мм без головок (15±1м)25мм без головок (15±1м)25мм без головок (15±1м)25мм без головок (15±1м)	скат	383р.	387р.	421р.
125мм с головками ГРВ-125	шт	3 586р.	3 622р.	3 945р.		25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (20±1м)	скат	805р.	813р.	886р.
150мм без головок	шт	3 282р.	3 315р.	3 610р.		25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (18±1м)	скат	774р.	782р.	851р.
150мм с головками ГР-150	шт	4 564р.	4 610р.	5 020р.		25мм в сборе с головками ГР-25ал (15±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (15±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (15±1м)25мм в сборе с головками ГР-25ал (15±1м)	скат	677р.	684р.	745р.
Рукав напорно-всасывающий гофрированный класс "В" группа "2"						50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)50мм без головок (20±1м)	скат	665р.	672р.	732р.
ГОСТ-5398-76 для пеналов пожарных машин по 4м ±0,1м						50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)50мм без головок (18±1м)	скат	625р.	631р.	688р.
75мм без головок	шт	1 731р.	1 748р.	1 904р.		50мм без головок (15±1м)50мм без головок (15±1м)50мм без головок (15±1м)	скат	408р.	412р.	449р.
75мм с головками ГР-80	шт	2 096р.	2 117р.	2 306р.		50мм без головок (10±1м)50мм без головок (10±1м)50мм без головок (10±1м)	скат	266р.	269р.	293р.
125мм без головок	шт	3 209р.	3 241р.	3 530р.		50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (20±1м)	скат	849р.	858р.	934р.
125мм с головками ГРВ-125	шт	4 115р.	4 157р.	4 527р.		50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (18±1м)	скат	809р.	817р.	890р.
Стволы пожарные						50мм в сборе с головками ГР-50ал (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (15±1м)	скат	592р.	598р.	651р.
РС-25	шт	196,1р.	198,1р.	216р.		50мм в сборе с головками ГР-50ал (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50ал (10±1м)	скат	450р.	455р.	495р.
РС-50,01 П (Пластик)РС-50,01 П (Пластик)РС-50,01 П (Пластик)	шт	20,0р.	20,2р.	22р.		50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (20±1м)	скат	788р.	796р.	867р.
РС-50,01 А	шт	55,4р.	56,0р.	61р.		50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (18±1м)	скат	748р.	756р.	823р.
РС-50 П (Пластик)РС-50 П (Пластик)РС-50 П (Пластик)	шт	39,9р.	40,3р.	44р.		50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (15±1м)	скат	531р.	536р.	584р.
РС-50 А	шт	89,8р.	90,7р.	99р.		50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50а-пл (10±1м)	скат	389р.	393р.	428р.
РС-70,01 П (Пластик)РС-70,01 П (Пластик)РС-70,01 П (Пластик)	шт	39,9р.	40,3р.	44р.		50мм в сборе с головками ГР-50пл (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (20±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (20±1м)	скат	752р.	760р.	827р.
РС-70,01 А	шт	85,2р.	86,1р.	94р.		50мм в сборе с головками ГР-50пл (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (18±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (18±1м)	скат	712р.	719р.	783р.
РС-70 А	шт	198,4р.	200,4р.	218р.		50мм в сборе с головками ГР-50пл (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (15±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (15±1м)	скат	795р.	803р.	875р.
РСП-50 А	шт	787р.	795р.	866р.		50мм в сборе с головками ГР-50пл (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (10±1м)50мм в сборе с головками ГР-50пл (10±1м)	скат	353р.	357р.	388р.
РСП-70 А	шт	885р.	894р.	974р.		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (20±1м)	скат	831р.	839р.	914р.
РСК-50 А	шт	920р.	929р.	1 012р.		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (18±1м)	скат	791р.	799р.	870р.
РСКЗ-70 А	шт	1 076р.	1 087р.	1 184р.		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (15±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (15±1м)	скат	574р.	580р.	631р.
СРК-50	шт	1 386р.	1 400р.	1 525р.		50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (10±1м)50мм в сборе с ГР-50ал и РС-50,01ал (10±1м)	скат	432р.	436р.	475р.
СРП-50 Р (аналог ОРТ-50)	шт	6 926р.	6 996р.	7 619р.		50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (20±1м)50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (20±1м)	скат	800р.	808р.	880р.
СРП-50 Р с пенной насадкой (аналог ОРТ-50)	шт	7 491р.	7 567р.	8 240р.		50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (18±1м)50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (18±1м)	скат	761р.	769р.	837р.
ОРТ-50	шт	16 284р.	16 448р.	17 912р.		50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (15±1м)50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (15±1м)	скат	544р.	549р.	598р.
ОРТ-50 с пеногенератором	шт	17 924р.	18 105р.	19 716р.		50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (10±1м)50мм в сборе с ГР-50а-пл и РС-50,01ал (10±1м)	скат	402р.	406р.	442р.
ОРТ-50 А	шт	17 924р.	18 105р.	19 716р.		50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (20±1м)50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (20±1м)	скат	747р.	755р.	822р.
ОРТ-50 А с пеногенератором	шт	19 564р.	19 762р.	21 520р.		50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (18±1м)50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (18±1м)	скат	707р.	714р.	778р.
Ствол СВПР	шт	1 958р.	1 978р.	2 154р.		50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (15±1м)50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (15±1м)	скат	490р.	495р.	539р.
Ствол СВПЭ-2	шт	1 503р.	1 518р.	1 653р.		50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (10±1м)50мм в сборе с ГР-50пл и РС-50,01пл (10±1м)	скат	348р.	352р.	383р.
Ствол СВПЭ-4	шт	2 032р.	2 053р.	2 235р.		65мм без головок (20±1м)65мм без головок (20±1м)	скат	1 012р.	1 022р.	1 113р.
Ствол СВПЭ-8	шт	2 165р.	2 187р.	2 382р.		65мм без головок (18±1м)65мм без головок (18±1м)	скат	951р.	961р.	1 046р.
Ствол СВП (СПП)	шт	536р.	541р.	590р.		65мм без головок (15±1м)65мм без головок (15±1м)	скат	419р.	423р.	461р.
СЛК-П20	шт	14 814р.	14 964р.	16 295р.		65мм без головок (10±1м)65мм без головок (10±1м)	скат	279р.	282р.	307р.
СЛК-П20 с водной завесой	шт	15 398р.	15 554р.	16 938р.		65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)65мм в сборе с головками ГР-65ал (20±1м)	скат	1 303р.	1 316р.	1 433р.
СЛК-С20 (комб.Фл.закр.)	шт	11 946р.	12 067р.	13 141р.		65мм в сборе с головками ГР-65ал (18±1м)	скат	1 242р.	1 255р.	1 366р.
Ствол лафетный ЛС-П20 (15,25) У	шт	21 148р.	21 362р.	23 263р.		65мм в сборе с головками ГР-65ал (15±1м)	скат	710р.	717р.	781р.
Ствол лафетный ЛС-П40 (20,30) У	шт	28 398р.	28 685р.	31 238р.		65мм в сборе с головками ГР-65ал (10±1м)	скат	570р.	576р.	627р.
Ствол лафетный ЛС-П60 (40,50) У	шт	34 977р.	35 330р.	38 475р.		65мм в сборе с головками ГР-65а-пл (20±1м)	скат	1 208р.	1 220р.	1 329р.
Ствол лафетный ЛС-С20 (15,25) У	шт	20 422р.	20 628р.	22 464р.		65мм в сборе с головками ГР-65а-пл (18±1м)	скат	1 148р.	1 160р.	1 263р.
Ствол лафетный ЛС-С40 (20,30) У	шт	27 311р.	27 587р.	30 042р.		65мм в сборе с головками ГР-65а-пл (15±1м)	скат	615р.	621р.	677р.
Ствол лафетный ЛС-С60 (40,50) У	шт	33 836р.	34 178р.	37 220р.		65мм в сборе с головками ГР-65а-пл (10±1м)	скат	476р.	481р.	524р.
Головки пожарные рукавные соединительные						65мм в сборе с головками ГР-65пл (20±1м)	скат	1 148р.	1 160р.	1 263р.
ГР-25	шт	124,2р.	125,5р.	137р.		65мм в сборе с головками ГР-65пл (18±1м)	скат	1 088р.	1 099р.	1 197р.
ГР-38/50	шт	87,6р.	88,5р.	96р.		65мм в сборе с головками ГР-65пл (15±1м)	скат	555р.	561р.	611р.
ГР-50 П-П (Пластик)	шт	24,0р.	24,2р.	26р.		65мм в сборе с головками ГР-65пл (10±1м)	скат	416р.	420р.	458р.
ГР-50 А-П (Комбинир)	шт	42,7р.	43,1р.	47р.		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (20±1м)	скат	1 267р.	1 280р.	1 394р.
ГР-50 А-А	шт	73,3р.	74,0р.	81р.		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (18±1м)	скат	1 206р.	1 218р.	1 327р.
ГР-50 3,0Мпа Латунь	шт	626,2р.	632,5р.	689р.		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (15±1м)	скат	673р.	680р.	740р.
ГР-65 П-П	шт	44,3р.	44,7р.	49р.		65мм в сборе с ГР-65ал и РС-70,01ал (10±1м)	скат	534р.	539р.	587р.
ГР-65 А-П (Комбинир)	шт	74,7р.	75,5р.	82р.		65мм в сборе с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (20±1м)	скат	1 219р.	1 231р.	1 341р.
ГР-65	шт	121,5р.	122,7р.	134р.		65мм в сборе с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (18±1м)	скат	1 159р.	1 171р.	1 275р.
ГР-65 3,0Мпа Латунь	шт	1 027,9р.	1 038,3р.	1 131р.		65мм в сборе с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (15±1м)	скат	626р.	632р.	689р.
ГР-80 Алюм.-Пластик (Комбинир)	шт	138,6р.	140,0р.	152р.		65мм в сборе с ГР-65а-пл и РС-70,01ал (10±1м)	скат	487р.	492р.	536р.
ГР-80 3,0Мпа Латунь	шт	1 412,6р.	1 426,9р.	1 554р.		65мм в сборе с ГР-65пл и РС-70,01пл (20±1м)	скат	1 144р.	1 156р.	1 258р.
ГРВ-100	шт	265,7р.	268,4р.	292р.		65мм в сборе с ГР-65пл и РС-70,01пл (18±1м)	скат	1 083р.	1 094р.	1 191р.
ГРВ-100 2,0Мпа Комб. Латунь-Алюм	шт	1 221,6р.	1 233,9р.	1 344р.		65мм в сборе с ГР-65пл и РС-70,01пл (15±1м)	скат	551р.	557р.	606р.
ГРВ-100 3,0Мпа Латунь	шт	3 784,7р.	3 822,9р.	4 163р.		65мм в сборе с ГР-65пл и РС-70,01пл (10±1м)	скат	411р.	415р.	452р.
ГРВ-125	шт	364,6р.	368,3р.	401р.		80мм без головок (20±1м)	скат	1 237р.	1 249р.	1 361р.
ГРВ-125 2,0Мпа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	2 833,2р.	2 861,8р.	3 117р.		80мм без головок (18±1м)	скат	1 163р.	1 175р.	1 279р.
ГРВ-125 3,0Мпа Латунь	шт	5 200,6р.	5 253,1р.	5 721р.		80мм без головок (15±1м)	скат	514р.	519р.	565р.
ГР-150	шт	537,1р.	542,5р.	591р.		80мм без головок (10±1м)	скат	342р.	345р.	376р.
ГР-150 1,6Мпа Комб. Латунь-Алюм	шт	3 280,4р.	3 313,5р.	3 608р.		80мм в сборе с головками ГР-80ал (20±1м)	скат	1 577р.	1 593р.	1 735р.
ГР-150 3,0Мпа Латунь	шт	7 300,8р.	7 374,5р.	8 031р.		80мм в сборе с головками ГР-80ал (18±1м)	скат	1 503р.	1 518р.	1 653р.
Головки пожарные цапковые и муфтовые соединительные						80мм в сборе с головками ГР-80ал (15±1м)	скат	853р.	862р.	938р.
ГМ-50 Пластик	шт	25,5р.	25,8р.	28р.		80мм в сборе с головками ГР-80ал (10±1м)80мм в сборе с головками ГР-80ал (10±1м)	скат	682р.	689р.	750р.
ГМ-50 Алюм.	шт	53,7р.	54,2р.	59р.		Головки пожарные заглушки и переходники соединительные
ГМ-50 3,0МПа Латунь	шт	521,5р.	526,8р.	574р.		ГЗ-50 Алюм.-Пластик (Коминир)	шт	77,7р.	78,5р.	85р.
ГМ-65 Алюм.	шт	86,2р.	87,1р.	95р.		ГЗ-50 3,0МПа Латунь	шт	911,5р.	920,7р.	1 003р.
ГМ-65 3,0МПа Латунь	шт	847,4р.	856,0р.	932р.		ГЗ-65 Алюм.	шт	108,8р.	109,9р.	120р.
ГМ-80 Алюм.	шт	126,4р.	127,7р.	139р.		ГЗ-65 3,0МПа Латунь	шт	972,9р.	982,7р.	1 070р.
ГМ-80 3,0МПа Латунь	шт	1 470,2р.	1 485,1р.	1 617р.		ГЗ-80 Алюм.	шт	145,6р.	147,1р.	160р.
ГМВ-100 Алюм.	шт	188,0р.	189,9р.	207р.		ГЗ-80 3,0МПа Латунь	шт	1 950,2р.	1 969,9р.	2 145р.
ГМ-100 Алюм. Спецрезьба	шт	302,6р.	305,7р.	333р.		ГЗВ-100 Алюм.	шт	264,2р.	266,9р.	291р.
ГМВ-100 3,0МПа Латунь	шт	2 771,7р.	2 799,7р.	3 049р.		ГЗВ-100 3,0МПа Латунь	шт	3 311,8р.	3 345,3р.	3 643р.
ГМВ-125 Алюм.	шт	271,2р.	273,9р.	298р.		ГЗВ-125 Алюм.	шт	332,1р.	335,5р.	365р.
ГМВ-125 3,0МПа Латунь	шт	2 416,0р.	2 440,4р.	2 658р.		ГЗВ-125 3,0МПа Латунь	шт	3 223,2р.	3 255,8р.	3 546р.
ГМВ-150 Алюм.	шт	438,1р.	442,5р.	482р.		ГЗВ-150 Алюм.	шт	497,5р.	502,5р.	547р.
ГМ-150 3,0МПа Латунь	шт	3 114,6р.	3 146,1р.	3 426р.		ГЗ-150 1,6МПа Латунь-Алюм. (Комбинир)	шт	3 000,3р.	3 030,6р.	3 300р.
Головки пожарные цапковые соединительные						ГЗ-150 3,0МПа Латунь	шт	3 571,8р.	3 607,9р.	3 929р.
ГЦ-50 Пластик	шт	25,5р.	25,8р.	28р.		Головки пожарные заглушки и переходники соединительные
ГЦ-50 Алюм.	шт	56,6р.	57,2р.	62р.		Переход. резьбовой для импортных мотопомп 50*80	шт	190,5р.	192,4р.	210р.
ГЦ-50 3,0МПа Латунь	шт	600,1р.	606,2р.	660р.		Переход. резьбовой для импортных мотопомп 80*100	шт	711,6р.	718,8р.	783р.
ГЦ-65 Алюм.	шт	105,0р.	106,1р.	116р.		ГП-50*65 Алюм.	шт	209,6р.	211,7р.	231р.
ГЦ-65 3,0МПа Латунь	шт	1 021,5р.	1 031,8р.	1 124р.		ГП-50*65 3,0МПа Латунь	шт	2 546,0р.	2 571,7р.	2 801р.
ГЦ-80 Алюм.	шт	140,2р.	141,6р.	154р.		ГП-50*80 Алюм.	шт	240,2р.	242,6р.	264р.
ГЦ-80 3,0МПа Латунь	шт	1 714,5р.	1 731,8р.	1 886р.		ГП-50*80 3,0МПа Латунь	шт	3 064,6р.	3 095,6р.	3 371р.
ГЦ-150 Алюм.	шт	1 194,0р.	1 206,1р.	1 313р.		ГП-65*80 Алюм.	шт	289,7р.	292,6р.	319р.
						ГП-65*80 3,0МПа Латунь	шт	3 669,0р.	3 706,1р.	4 036р.
						ГП-50*100 Алюм.	шт	902,1р.	911,2р.	992р.
						ГП-80*125 Алюм.	шт	898,9р.	908,0р.	989р.
						ГП-80*150 Алюм.	шт	1 159,0р.	1 170,7р.	1 275р.
						ГП-100*125 Алюм.	шт	911,6р.	920,8р.	1 003р.
						ГП-100*150 Алюм.	шт	1 193,4р.	1 205,5р.	1 313р.
						ГП-125*150 Алюм.	шт	1 166,0р.	1 177,8р.	1 283р.

## Средства защиты (Шанс)
Средства защиты , спасение и пожаротушения торговой марки "Шанс"	Цена розничная с НДС (в рублях)
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (с полумаской или четвертьмаской)	2 400,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (с полумаской или четвертьмаской) с салфеткой противоожоговой	2 500,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (с полумаской или четвертьмаской) в футляр-контейнере	2 600,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (усиленный с фильтрами ФСЭ-С )	2 700,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (усиленный с фильтрами ФСЭ-С ) салфеткой противоожоговой	2 800,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (усиленный с фильтрами ФСЭ-С ) в футляр-контейнере	2 900,00
Универсальный фильтрующий малогабаритный самоспасатель "Шанс"-Е (учебный)	800,00
Газодымозащитный противогаз "Шанс"	3 300,00
Фильтр комбинированный "Шанс"	2 000,00
Специальная огнестойкая накидка «Шанс»	1 350,00
Носилки медицинские мягкие бескаркасные огнестойкие (огнезащитные) "Шанс"	1 700,00
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2»-Ф	2 800,00
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2»-Н	3 450,00
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-2»-НН	3 990,00
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-3»-ФН	4 040,00
Пожарно-спасательный комплект «Шанс-3»-ФНН	4 200,00
Газодымозащитный респиратор (ГДЗР) "Шанс"	1 650,00
Газодымозащитный респиратор «Шанс» (учебный)	450,00
Дымозащитный набор «Шанс»	2 750,00
Комплект фильтрующе-сорбирующих элементов «Шанс»	1 100,00
Пожарный костюм добровольца (ПКД) "Шанс" (камуфл./оранж.)	3 450,00
Плащ теплоотражающий комплекта защитной экпировки пожарного-добровольца "Шанс"-Д	7 500,00
Костюм термостойкий комплекта защитной экипировки пожарного-добровольца "Шанс"-Д	5 500,00
Рюкзак-укладка	2 100,00
Топор 0,6 кг	400,00
Лопата разборная	1 000,00
Хлопушка пожарная разборная "Шанс"	1 050,00
Футляр-контейнер Шанс	500,00
Контейнер Шанс-2 (на 2 изделия) с пломбой и наклейками	1 500,00
Контейнер Шанс-3 (на 3 изделия) с пломбой и наклейками	1 650,00
Контейнер Шанс-5 (на 5 изделий) с пломбой и наклейками	1 750,00
Контейнер Шанс-10 (на 10 изделий) с пломбой и наклейками	1 980,00
Контейнер Шанс-14 (на 14 изделий) с пломбой и наклейками	2 150,00
Контейнер Шанс- 32 (на 32 изделия) с пломбой и наклейками	3 770,00
Плакат "Порядок надевания самоспасателя УФМС Шанс-Е " (формат А-3; один ламин. лист)	100,00
Стенд "Действия персонала в случае пожара"	200,00
Приспособление для ношения через плечо УФМС "Шанс-Е"	60,00
Приспособление для ношения на поясном ремне УФМС "Шанс-Е"	65,00
Контейнеры быстровозводимой дамбы "Шанс" (1 секция 5 конт)	9 000,00
Съемная цистерна "Шанс"-1000	22 000,00
Съемная цистерна "Шанс"-1500	28 000,00
Аптечка индивидуальная лесного пожара "Шанс"	800,00
Камера защитная детская (КЗД) "Шанс"	18 000,00

## Снаряжение
Перечень № 9 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 9 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 9 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 9 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Дыхательные аппараты		Лестницы пожарные
ПТС "Профи-М"		Лестница палка
ПТС "Базис"		Лестница штурмовка
Боевое снаряжение пожарных		Лестница трехколенная
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид Т вид А		Лестницы навесные спасательные с упором
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид Т вид Б		ЛНСП-5
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид П вид А		ЛНСП-6
БОП-1 Ткань "ТТОС", тип У, Вид П вид Б		ЛНСП-10
БОП-1 Тип Х, "ТТОС", Вид Т, вид А		ЛНСП-15
БОП-1 Тип Х, "ТТОС", Вид Т, вид Б		ЛНСП-20
БОП-2 СЗО ТВ Тип У, вид А, брезент		ЛНСП-25
БОП-2 СЗО ТВ Тип У, вид Б, брезент		ЛНСП-30
БОП-3 Тип У, ВИК-Т, ОСП, вид А		Лестницы верёвочные спасательные
БОП-3 Тип У, ВИК-Т, ОСП, вид Б		ЛВС-5
ТОК-300, ткань Alpha Maritex, размер 1		ЛВС-6
ТОК-300, ткань Alpha Maritex, размер 2		ЛВС-10
ТОК-300, ткань Alpha Maritex, размер 3		ЛВС-15
ТК-800, ткань ТМТОС-2 Россия, размер 1		ЛВС-20
ТК-800, ткань ТМТОС-2 Россия, размер 2		ЛВС-25
ТК-800, ткань ТМТОС-2 Россия, размер 3		ЛВС-30
Костюм МЧС летний "Грета"		Чехол-Сумка для ЛВС (5-15м)
Костюм МЧС зимний "Грета"		Водопенное оборудование
Куртка МЧС зимняя "Грета"		Переход. для мотопомпы резьбовой 80*50
Кепи МЧС зимняя "Грета"		Переход. для мотопомпы резьбовой 100*80
Кепи МЧС летняя "Грета"		Переход. резьбовой для импортных мотопомп 80*50
Перчатки трехпалые "ТТОС"		Разветвление РТ-70
Перчатки с крагами трехпалые "ТТОС"		Разветвление РТ-80
Перчатки пятипалые "ТТОС"		Разветвление РЧ-90*65
Рукавицы с крагой брезент утепленные трехпалые		Разветвление РЧ-150
Рукавицы с крагой брезент без утепл. Трехпалые		Водосборник ВС-125
Перчатки вязанные арамидные, цвет горчичный		Сетка СВ-50
Подшлемник летний термостойкий		Сетка СВ-80
Подшлемник зимний термостойкий		Сетка СВ-100
Подшлемник зимний п/ш		Сетка СВ-125
Кобура для топора пожарного брезент		Сетка СВ-150
Сапоги спец ПВХ с мет. подноском и ст. стелькой		Гидроэлеватор Г-600
Сапоги спец термостойкие резин. для пожарных		Ключ К-80
Пояс пожарного ППС		Ключ К-150
Карабин пожарный		Пеносмеситель ПС-1 70 мм
Топор пожарного поясной ТПП-1		Пеносмеситель ПС-2 80 мм
Каска пожарного КП-92		Колонка КПА
Каска пожарного КЗ-94		Гидротестер для определения расхода воды в кранах пожарного водопровода ПК
Шлем каска ШКПС Белый/Черный
Шлем пожарного ШПМ Красный		ГПС-100
Шлем пожарного ШПМ Белый		ГПС-100 Перекрывной
Шлем пожарного ШПМ Черный		ГПС-200
Осветительные приборы		ГПС-200 Перекрывной
Фонарь ФПС 4/6 ПМ		ГПС-600
Фонарь групповой ФОС3-5/6		ГПС-600 Перекрывной
Зарядный адаптер к фонарям		ГПС-2000
Светоуказатель ПГ (Пожарный Гидрант)		ГПСС-600
Рукавные зажимы и задержки		ГПСС-2000
Задержка рукавная ЗР-80		ГПСС-2000 А
Задержка рукавная ЗР-150		Средства спасения и диэлектрика
Зажим рукавный ЗПР-80		Перчатки диэлектрические бесшовные латекс
Зажим рукавный ЗПР-150		Боты диэлектрические (до 20 кВт)
Мостик рукавный МПР-80 (компл. 2шт.)		Галоши диэлектрические
Мостик рукавный МПР-150 (компл. 2шт.)		Ножницы диэлектрические специальные
		Коврик диэлектрический 500*500*6
		Коврик диэлектрический 750*750*6
		Коврик диэлектрический 1000*1000*6
		Веревка ВПС-30
		Веревка ВПС-50

## Шкафы ПК, инвентарь
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г
Перечень № 10 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 10 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Наименование	Тип шкафа	Цвет		Крепление			Усл. размер			Окно	Примечания
Шкафы для пожарного крана под диаметр рукава 51 и 66 мм, металлические, порошковая покраска.
ШП-01	Закр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-650-230			-	Для комплектации шкафа под рукав диаметром Ду-65мм применять только угловой вентиль Ду-65
(ШПК-310)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-650-230			+
ШП-01	Закр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			540-650-230			-
(ШПК-310)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			540-650-230			+
ШП-02	Закр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			840-650-230			-	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-315)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			840-650-230			+
ШП-02	Закр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			840-650-230			-	Место для 1 пожарного рукава и 1 огнетушителя до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-315)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			840-650-230			+
ШП-03	Закр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-1300-230			-	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-320)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-1300-230			+
ШП-03	Закр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			540-1300-230			-	Место для 1 пожарного рукава и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-320)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			540-1300-230			+
ШП-03-21	Закр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-1300-230			-	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов Ду-50 или 65мм
(ШПК-320-21)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-1300-230			+
ШП-03-21	Закр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			700-1300-230			-	Место только для размещения 2-х пожарных рукавов Ду-50 или 65мм
(ШПК-320-21)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			700-1300-230			+
ШП-03-12	Закр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			700-1300-300			-	Для 2-х пожарных рукавовов и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-320-12)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			700-1300-300			+
ШП-03-12	Закр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			700-1300-300			-	Для 2-х пожарных рукавовов и 2-х огнетушителей до ОП-8 или до ОУ-4.
(ШПК-320-12)	Откр Пр/Лев	крас./бел.		в стену			700-1300-300			+
ШП-01Н (ШПК-310Н) К	Закр/Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-650-230			-	Место 2 огн.10 кг.

ШП-02Н (ШПК-315Н) К	Закр/Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			840-650-230			-	Место 2 огн.10 кг.

ШП-03Н (ШПК-320Н) К	Закр/Откр Пр/Лев	крас./бел.		навесной			540-1280-230			-	Место 2 огн.10 кг.

Шкафы для хранения огнетушителей, металлические
ШПО-102	Закрытый	крас./бел.		навесной			300-730-220			-	Для 1 огн. 6-12 кг
ШПО-103	Открытый	крас./бел.		навесной			300-730-220			+	Для 1 огн. 6-12 кг
ШПО-106	Закрытый	крас./бел.		угловой			300-700-240			-	Для 1 огн. 6-12 кг
ШПО-107	Открытый	крас./бел.		угловой			300-700-240			+	Для 1 огн. 6-12 кг
ШПО-112	Закрытый	крас./бел.		навесной			600-730-220			-	Для 2-3 огн. до 12 кг
ШПО-113	Открытый	крас./бел.		навесной			600-730-220			+	Для 2-3 огн. до 12 кг
Щиты и стенды пожарные
Щит пожарный открытый металлический (без комплекта)Ярпожинвест					шт	Щиты и стенды поставляются без комплекта. Дополнительно для комплектации щитов применяется: лом, багор, лопата, 2 ведра, 2 огнетушителя, ящик для песка, противопожарное полотно, топор. Возможна любая дополнительная комплектация.
Щит пожарный открытый деревянный (без комплекта)					шт
Щит пожарный открытый металлич. каркасный разборный (без комплекта)					шт
Щит пожарный открытый металлический (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. с сеткой 1200*700*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. с окнами 1200*700*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. без окон 1200*700*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. с сеткой 1300*1000*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. с окнами 1300*1000*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный закрытый металлич. без окон 1300*1000*300 (без комплекта)					шт
Щит пожарный с ящиком для песка 0,3 м³ закрытый метал. с сеткой 1300*1500*500					шт
Щит пожарный с ящиком для песка 0,3 м³ закрытый метал. с окнами 1300*1500*500					шт
Щит пожарный с ящиком для песка 0,3 м³ закрытый метал. без окон 1300*1500*500					шт
Стенд металлический "Комби" (без комплекта)Стенд металлический "Комби" (без комплекта)Стенд металлический "Комби" (без комплекта)					шт
Стенд металлический "Бункер" (без комплекта)Стенд металлический "Бункер" (без комплекта)Стенд металлический "Бункер" (без комплекта)					шт
Стенд металлический "Бункер" Разборный (без комплекта)Стенд металлический "Бункер" Разборный (без комплекта)Стенд металлический "Бункер" Разборный (без комплекта)					шт
Инвентарь					Подставки под огнетушитель
Ящик для песка 0,12 м³ разборный					шт	1 180р.	1 192р.	1 298р.	Подставка огнетушит. П-10 разборная		шт	240р.	243р.	264р.
Ящик для песка 0,3 м³ разборный					шт	2 264р.	2 287р.	2 490р.	Подставка огнетушит. П-15 разборная		шт	253р.	255р.	278р.
Ящик для песка 0,5 м³ разборный					шт	2 740р.	2 768р.	3 014р.	Подставка огнетушит. П-20 разборная		шт	271р.	274р.	298р.
Ящик для песка 0,12 м³ сборный					шт	1 130р.	1 141р.	1 243р.	Подст. для двух огнет П-15-2 сборная		шт	441р.	445р.	485р.
Ящик для песка 0,3 м³ сборный					шт	2 165р.	2 187р.	2 382р.	Подставка огнетушит. П-10 собранная		шт	220р.	222р.	242р.
Ящик для песка 0,5 м³сборный					шт	2 625р.	2 652р.	2 888р.	Подставка огнетушит. П-15 собранная		шт	235р.	237р.	258р.
Ящик для песка 0,25 м³ усиленный(разборный)					шт	2 664р.	2 691р.	2 930р.	Подставка огнетушит. П-20 собранная		шт	252р.	255р.	277р.
Ящик для песка 0,30 м³ усиленный(разборный)					шт	2 928р.	2 958р.	2 930р.	Подставка декоративная		шт.	153р.	155р.	168р.
Ящик для песка 1,00 м³ усиленный(разборный)					шт	6 524р.	6 590р.	3 221р.	Подставка универс. Каркасная Ярпож.		шт	118р.	119р.	130р.
Корзина рукавная 51/65				шт	шт	414,6р.	359,1р.	456р.	Подставка настенная универсальная		шт	191р.	193р.	210р.
Лом пожарный легкий					шт	124,0р.	125р.	136р.	Подставка настенная декоративная		шт	165р.	167р.	182р.
Крюк пожарный с деревянной ручкой					шт	262,4р.	268р.	289р.	Запорная арматура
Лом с шаровой головкой ЛПШ					шт	309,3р.	316р.	340р.	Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/муфтаКлапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/муфта		шт	554р.	560р.	609р.
Лом пожарный тяжёлый ЛПТ					шт	332,7р.	339р.	366р.	Клапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/цапкаКлапан Ду-50 латунь прямой 15Б3Р муфта/цапка		шт	588р.	594р.	647р.
Багор пожарный разборный					шт	209,7р.	214р.	231р.	Клапан Ду-50 латунь угловой 90⁰ муфта/цапка пожарный		шт	721р.	728р.	793р.
Багор пожарный					шт	170,8р.	173р.	188р.	Клапан чугун угловой РПТК-50-2 муфта/цапка 125⁰		шт	532р.	537р.	585р.
Лопата штыковая высший сорт					шт	145,0р.	146р.	160р.	Клапан чугун угловой КПК-50-2 муфта/цапка 125⁰		шт	458р.	463р.	504р.
Лопата штыковая 1 сорт					шт	126,0р.	127р.	139р.	Клапан латунь угловой КПК-50-2 муфта/цапка 125⁰		шт	861р.	870р.	947р.
Лопата совковая высший сорт					шт	145,0р.	146р.	160р.	Клапан чугун угловой РПТК-65-2 муфта/цапка 125⁰		шт	616р.	622р.	678р.
Лопата совковая 1 сорт					шт	126,0р.	127р.	139р.	Клапан чугун угловой КПК-65-2 муфта/цапка 125⁰Клапан чугун угловой КПК-65-2 муфта/цапка 125⁰		шт	550р.	556р.	605р.
Ведро пожарное конусное					шт	104,9р.	106р.	115р.	Клапан латунь угловой КПК-65-2 муфта/цапка 125⁰		шт	1 318р.	1 331р.	1 450р.
Ведро пожарное конусное пластиковое					шт	83,8р.	85р.	92р.	Диафрагма Пожарного Крана Ду-50		шт	123,7р.	124,9р.	136р.
Ведро оцинкованное					шт	88,5р.	89р.	97р.	Диафрагма Пожарного Крана Ду-65		шт	137,5р.	138,9р.	151р.
Топор для пожарного щита					шт	250,0р.	253р.	275р.	Барашек к вентилю 11*11		шт	76,3р.	77,1р.	84р.
Пирамида ПГ-1					шт	738,0р.	745р.	812р.	Ключницы
Противопож полотно ПП-300 (1,0*3,0)				шт	шт.	141,4р.	142,8р.	156р.	Ключница К-01 (1 ключ)		шт	269р.	272р.	296р.
Противопож полотно ПП-300 (1,5*2,0)				шт	шт.	188,5р.	190,4р.	207р.	Ключница К-10 (10 ключей)		шт	448р.	453р.	493р.
Противопож полотно ПП-600 (1,0*1,5)				шт	шт.	170,8р.	172,5р.	188р.	Ключница К-20 (20 ключей)		шт	493р.	498р.	542р.
Противопож полотно ПП-600 (1,0*3,0)				шт	шт.	253,3р.	255,9р.	279р.	Ключница К-30 (30 ключей)		шт	672р.	679р.	739р.
Противопож полотно ПП-600 (1,5*2,0)				шт	шт.	259,2р.	261,8р.	285р.	Ключница К-50 (50 ключей)		шт	852р.	861р.	937р.
Противопож полотно ПП-750 (1,5*2,0)				шт	шт.	636,2р.	642,6р.	700р.	Ключница К-100 (100 ключей)		шт	1 412р.	1 426р.	1 553р.
Противопож полотно ПП-1000 (1,5*2,0)				шт	шт.	1 843,9р.	1 862,5р.	2 028р.	Ключница К-100 с окном (100 ключей)		шт	1 502р.	1 517р.	1 652р.
Асбестовое полотно (1,0*1,5)				шт	шт.	913,1р.	931,7р.	1 004р.
Асбестовое полотно (1,5*2,0)				шт	шт.	1 466,9р.	1 496,8р.	1 614р.

## Обслуживание
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г
Перечень № 11 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 11 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 11 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Обслуживание порошковых огнетушителей
СЗП-02ГУ М станция зарядная порошковая (1-100 кг), 380В, производительность 500 кг/часСЗП-02ГУ М станция зарядная порошковая (1-100 кг), 380В, производительность 500 кг/часСЗП-02ГУ М станция зарядная порошковая (1-100 кг), 380В, производительность 500 кг/час
СЗП-04 станция зарядная порошковая (1-100 кг) на два рабочих места, 380 В, производительность 1400 кг/часСЗП-04 станция зарядная порошковая (1-100 кг) на два рабочих места, 380 В, производительность 1400 кг/часСЗП-04 станция зарядная порошковая (1-100 кг) на два рабочих места, 380 В, производительность 1400 кг/час
СЗП-03 мини станция зарядная порошковая (1-50 кг), 220 В, производительность 120 кг/часСЗП-03 мини станция зарядная порошковая (1-50 кг), 220 В, производительность 120 кг/часСЗП-03 мини станция зарядная порошковая (1-50 кг), 220 В, производительность 120 кг/час
УГИ-1н установка ручная для гидроиспытаний баллонов, давление 30 МПа, подача насоса 40 л/минУГИ-1н установка ручная для гидроиспытаний баллонов, давление 30 МПа, подача насоса 40 л/минУГИ-1н установка ручная для гидроиспытаний баллонов, давление 30 МПа, подача насоса 40 л/мин
УГИ-1Э установка для гидроиспытаний баллонов с электроприводом, 380 В, давление до 45 МпаУГИ-1Э установка для гидроиспытаний баллонов с электроприводом, 380 В, давление до 45 МпаУГИ-1Э установка для гидроиспытаний баллонов с электроприводом, 380 В, давление до 45 Мпа
ТЦ-20 установка для гидроиспытаний корпусов порошковых огнетушителей, 380 В, давление до 2,4 МПа, до 10 корпусовТЦ-20 установка для гидроиспытаний корпусов порошковых огнетушителей, 380 В, давление до 2,4 МПа, до 10 корпусовТЦ-20 установка для гидроиспытаний корпусов порошковых огнетушителей, 380 В, давление до 2,4 МПа, до 10 корпусов
ТЦ-45 стенд для осушки баллонов после гидроиспытаний, 220 В, температура 70°СТЦ-45 стенд для осушки баллонов после гидроиспытаний, 220 В, температура 70°СТЦ-45 стенд для осушки баллонов после гидроиспытаний, 220 В, температура 70°С
СЗП-20 стенд для осушки воздуха и зарядки порошковых огнетушителей (без компрессора), 380 В, давление 1,8 МпаСЗП-20 стенд для осушки воздуха и зарядки порошковых огнетушителей (без компрессора), 380 В, давление 1,8 МпаСЗП-20 стенд для осушки воздуха и зарядки порошковых огнетушителей (без компрессора), 380 В, давление 1,8 Мпа
Premium Compact компрессор для закачки порошковых огнетушителей (Германия), 220 В, 160 л/мин, 2,0 МпаPremium Compact компрессор для закачки порошковых огнетушителей (Германия), 220 В, 160 л/мин, 2,0 МпаPremium Compact компрессор для закачки порошковых огнетушителей (Германия), 220 В, 160 л/мин, 2,0 Мпа
Обслуживание углекислотных огнетушителей
СЗУ-04 станция зарядная углекислотная, 220/380 В, производительность 5,4 кг/мин, макс. давление 10 МпаСЗУ-04 станция зарядная углекислотная, 220/380 В, производительность 5,4 кг/мин, макс. давление 10 МпаСЗУ-04 станция зарядная углекислотная, 220/380 В, производительность 5,4 кг/мин, макс. давление 10 Мпа
СЗУ-03НД станция зарядная углекислотная с весами и опрокидывателем, 380 В, производительность 2,1 кг/мин, 15 МпаСЗУ-03НД станция зарядная углекислотная с весами и опрокидывателем, 380 В, производительность 2,1 кг/мин, 15 МпаСЗУ-03НД станция зарядная углекислотная с весами и опрокидывателем, 380 В, производительность 2,1 кг/мин, 15 Мпа
ТЦ-22 стенд для вывинчивания и завинчивания ЗПУ баллонов высокого давления, 380 В, давление воздуха 0,6-1,0 МПАТЦ-22 стенд для вывинчивания и завинчивания ЗПУ баллонов высокого давления, 380 В, давление воздуха 0,6-1,0 МПАТЦ-22 стенд для вывинчивания и завинчивания ЗПУ баллонов высокого давления, 380 В, давление воздуха 0,6-1,0 МПА
УОВПБ-2 установка для очистки внутренней поверхности баллонов (цепями), 380 В, баллон 1750х220 ммУОВПБ-2 установка для очистки внутренней поверхности баллонов (цепями), 380 В, баллон 1750х220 мм
ТЦ-42 опрокидыватель для транспортных баллонов, грузоподъемность 300 кгТЦ-42 опрокидыватель для транспортных баллонов, грузоподъемность 300 кг
Обслуживание пожарных рукавов
ТЦ-15 станок для навязки пожарных рукавов, 380 В, 10 рукавов/часТЦ-15 станок для навязки пожарных рукавов, 380 В, 10 рукавов/час
ТЦ-15Р установка для навязки пожарных рукавов (ручная), 5 рукавов/часТЦ-15Р установка для навязки пожарных рукавов (ручная), 5 рукавов/час
ТЦ-15ПБ станок для навязки пожарных рукавов с барабаном, 380 В, 10 рукавов/час, перекатка, без скручиванияТЦ-15ПБ станок для навязки пожарных рукавов с барабаном, 380 В, 10 рукавов/час, перекатка, без скручивания
ЕЗРП ёмкость для замачивания пожарных рукавов, 0,9 куб. мЕЗРП ёмкость для замачивания пожарных рукавов, 0,9 куб. м
ТЦ-14 рукавомоечная машина, 380 В, 10 рукавов/часТЦ-14 рукавомоечная машина, 380 В, 10 рукавов/час
КПУ каретка подвижная укладочная. 380 В, время смотки/намотки рукава 3 минКПУ каретка подвижная укладочная. 380 В, время смотки/намотки рукава 3 мин
УГИР установка для гидроиспытаний пожарных рукавов, 380 В, давление до 2,4 Мпа, 2 рукава/циклУГИР установка для гидроиспытаний пожарных рукавов, 380 В, давление до 2,4 Мпа, 2 рукава/цикл
АИСТ-2 установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, 220 В, 50°С, 2 рукава/циклАИСТ-2 установка для сушки и талькирования пожарных рукавов, 220 В, 50°С, 2 рукава/цикл
ТЦ-13У установка для испытания, сушки и талькирования пожарных рукавов, 380 В, давление 2,4 Мпа, до 7 рук/циклТЦ-13У установка для испытания, сушки и талькирования пожарных рукавов, 380 В, давление 2,4 Мпа, до 7 рук/цикл
ТЦ-52 станок для намотки пожарных рукавов в скатку , 220 В, рукава 50-80 ммТЦ-52 станок для намотки пожарных рукавов в скатку , 220 В, рукава 50-80 мм
ТЦ-14У малогабаритный передвижной центр комплексного ТО пожарных рукавов, полный цикл обслуживанияТЦ-14У малогабаритный передвижной центр комплексного ТО пожарных рукавов, полный цикл обслуживания
Противопожарные Муфты					Дыхательные аппараты
цифровое обозначение марки муфты (16; 20; 25 и т.д.) - наружный диаметр трубы					ПТС "Профи-М"
Противопожарная муфта ПМ-16				шт	105,0р.		107,1р.			ПТС "Базис"
Противопожарная муфта ПМ-20				шт	107		109,2р.			Кольца уплотнительные напорные
Противопожарная муфта ПМ-25				шт	112,5		114,8р.			КН-50				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-32				шт	117,5		119,9р.			КН-65				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-40				шт	127		129,6р.			КН-80				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-50				шт	134,5		137,2р.			КН-100				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-65					154,5		137,2р.			КН-125				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-75				шт	168		171,4р.			КН-150				#ЗНАЧЕН!
Противопожарная муфта ПМ-80				шт	187		190,8р.
Противопожарная муфта ПМ-90				шт	202		206,1р.
Противопожарная муфта ПМ-110				шт	238,5		243,4р.
Противопожарная муфта ПМ-125				шт	255,5		260,7р.
Противопожарная муфта ПМ-160				шт	302		308,2р.
Противопожарная муфта ПМ-200				шт	347,5		354,6р.
Противопожарная муфта ПМ-225				шт	402		410,2р.
Противопожарная муфта ПМ-250				шт	456,5		465,8р.

## двери, полиграфия
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 2017 г
Перечень № 12 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Наименование	Исполнение	Строит проем		От 25 т.р		Расчет	Дверь в сборе с коробкой угловой с высоким порогом, врезной замок с защелкой, цилиндр "Евро" с комплектом ключей, рукоятка к замку термозащитная, уплотнитель терморасширяющийся от горячего дыма, уплотнитель резиновый от холодного дыма, комплект крепления двери-монтажные дюбеля, упаковка двери из гофракартона, сопроводительная документация.
Двери противопожарные одностворчатые (стандартные) цвет серая шагрень (RAL 7035)
ДПМ-01/60 (EI 60)	правая/левая	800х2100		10 125р.		10 227р.
ДПМ-01/60 (EI 60)	правая/левая	900х2100		10 351р.		10 456р.
ДПМ-01/60 (EI 60)	правая/левая	1000х2100		10 962р.		11 073р.
Двери противопожарные двухстворчатые (стандартные) цвет серая шагрень (RAL 7035)
ДПМ-02/60 (EI 60)	правая/левая	1200х2100		15 908р.		16 069р.
ДПМ-02/60 (EI 60)	правая/левая	1300х2100		16 279р.		16 443р.
ДПМ-02/60 (EI 60)	правая/левая	1400х2100		16 772р.		16 941р.
ДПМ-02/60 (EI 60)	правая/левая	1500х2100		17 467р.		17 643р.
Полиграфическая продукция
Знаки самоклеящиеся (200х200, 150х300)
Знаки самоклеящиеся (250х250)
Знаки фотолюминисцентные (200х200, 150х300)
Знаки на светоотражающей пленке (200х200)
Знаки на светоотражающей пленке (150х300)
Знаки на пластике (200х200, 150х300)
Пластик для знаков (200*200)
Комплект "Умей действовать при пожаре" 10 л. А3
Комплект "Первичные средства пожаротуш." 3 л. А2
Комплект "Пожарная безопасность" 2 л. А2
Боевой расчет ДПД 1 л. А3
Использование огнетушителя 1 л. А4
Правила пожарной безопасности
Плакат "Внутренний пожарный кран" А-4 самокл.
Плакат "Пожарный Шит" А-4 самокл.
Журнал учета огнетушителей
Стенд "Пожарная безопасность" 941*820*4
Стенд "Пожарная безопасность" 791*820*4
Стенд "Умей действовать при пожаре" 125*100*2
Стенд "Уголок гражданской зашиты" 125*100*3

## мотопомпы
Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 017 г Перечень противопожарной техники и оборудования Действителен с 27 Июня 017 г
Перечень № 13 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован Перечень № 13 Цены указаны с НДС 18% Товар сертифицирован
Мотопомпы пожарные высоконапорные
Гейзер МП-20/100 переносная (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-до190м-напор, 8м-всас, вес205кг.)Гейзер МП-20/100 переносная (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-до190м-напор, 8м-всас, вес205кг.)					ВАЗ-2108 бак 20л. Аи-92
Гейзер МП-20/100П прицеп МЗСА-М (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-190м-напор, 8м-всас, вес430кг.)Гейзер МП-20/100П прицеп МЗСА-М (вх.100, вых.2*65, Q-1500л/мин, H-190м-напор, 8м-всас, вес430кг.)					ВАЗ-2108 бак 20л. Аи-92
Мотопомпы общего назначения
Koshin SEH 50X (вх.50, вых.50мм, Q-600л/мин, H-30м напор, 8м глубина всас, расход 1,0л/ч. вес26 кг.)Koshin SEH 50X (вх.50, вых.50мм, Q-600л/мин, H-30м напор, 8м глубина всас, расход 1,0л/ч. вес26 кг.)					Honda GХ-120 4л/с Аи-92
Koshin SEH 80X (вх.75, вых.80мм, Q-970л/мин, H-30м напор, 8м глубина всас, расход 1,3л/ч. вес34 кг.)Koshin SEH 80X (вх.75, вых.80мм, Q-970л/мин, H-30м напор, 8м глубина всас, расход 1,3л/ч. вес34 кг.)					Honda GХ-160 5,5л/с Аи-92
Koshin SERH 50B (вх.50, вых.50мм, Q-440л/мин, H-57м напор, 8м глубина всас, расход 1,7л/ч. вес28 кг.)Koshin SERH 50B (вх.50, вых.50мм, Q-440л/мин, H-57м напор, 8м глубина всас, расход 1,7л/ч. вес28 кг.)					Honda GХ-160 5,5л/с Аи-92
Robin PTG-209 (вх.50, вых.50мм, Q-600л/мин, H-26м напор, 8м глубина всас, расход 1,4л/ч. вес22,5 кг.)Robin PTG-209 (вх.50, вых.50мм, Q-600л/мин, H-26м напор, 8м глубина всас, расход 1,4л/ч. вес22,5 кг.)					Subaru EY-15D 3,5л/с Аи-92
Robin PTG-208H (вх.50, вых.50мм, Q-400л/мин, H-50м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес26,5 кг.)Robin PTG-208H (вх.50, вых.50мм, Q-400л/мин, H-50м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес26,5 кг.)					Subaru EY-20D 5,0л/с Аи-92
Robin PTG-208ST (вх.50, вых.50мм, Q-700л/мин, H-23м напор, 8м глубина всас, расход 1,4л/ч. вес24 кг.)Robin PTG-208ST (вх.50, вых.50мм, Q-700л/мин, H-23м напор, 8м глубина всас, расход 1,4л/ч. вес24 кг.)					Subaru EY-15D 3,5л/с Аи-92
Robin PTG-208T (вх.50, вых.50мм, Q-750л/мин, H-27м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес34,8 кг.)Robin PTG-208T (вх.50, вых.50мм, Q-750л/мин, H-27м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес34,8 кг.)					Subaru EY-20D 5,0л/с Аи-92
Robin PTG-307 (вх.75, вых.80мм, Q-1000л/мин, H-32м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес26,4 кг.)Robin PTG-307 (вх.75, вых.80мм, Q-1000л/мин, H-32м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес26,4 кг.)					Subaru EY-20D 5,0л/с Аи-92
Robin PTG-307ST (вх.75, вых.80мм, Q-1000л/мин, H-23м напор, 8м глубина всас, расход 1,6л/ч. вес28 кг.)Robin PTG-307ST (вх.75, вых.80мм, Q-1000л/мин, H-23м напор, 8м глубина всас, расход 1,6л/ч. вес28 кг.)					Subaru EY-20D 5,0л/с Аи-92
Robin PTX-301T (вх.75, вых.80мм, Q-1300л/мин, H-28м напор, 8м глубина всас, расход 2,9л/ч. вес45 кг.)Robin PTX-301T (вх.75, вых.80мм, Q-1300л/мин, H-28м напор, 8м глубина всас, расход 2,9л/ч. вес45 кг.)					Subaru EY-28D 7,5л/с Аи-92
Robin PTX-401 (вх.100, вых.100мм, Q-1800л/мин, H-28м напор, 8м глубина всас, расход 2,0л/ч. вес44,1 кг.)					Subaru EY-28D 7,5л/с Аи-92
Robin PTV-406T (вх.100, вых.100мм, Q-2000 л/мин, H-23м напор 8м глуб. всас, расход 4,0л/ч. вес71,4 кг)					Subaru EY-40D 10л/с Аи-92
Robin PTD-306 (вх.75, вых.80мм, Q-1300л/мин, H-28м напор, 8м глубина всас, расход 1,2л/ч. вес45 кг.)					Subaru DY-23 5 л/с Дизель
Robin PTD-306Т (вх.75, вых.80мм, Q-1300л/мин, H-28м напор, 8м глубина всас, расход 1,6л/ч. вес48 кг.)					Subaru DY-28 6 л/с Дизель
Без обозначений - для чистой воды, ST - для загрязненной, Т - для сильно грязной с камнями и песком, Н - высоконапорные