ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений  в многоквартирном благоустроенном доме

| № п/п | Перечень работ | Периодичность | Стоимость на 1 кв.м общей площади, рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание и текущий ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном благоустроенном доме |  |  |  |
| I. Работы, выполняемые при проведении технического обслуживания жилых домов |  |  |  |
| 1. | Устранение неисправностей в системах водопровода и канализации мест общего пользования: |  |  |
|  | - смена прокладок в кранах, вентилях, уплотнение сгонов | 1 раз в месяц |  |
|  | - устранение засоров | По мере необходимости |  |
|  | - устранение течи в трубопроводах (в стояках, колодцах, трубопроводах подвала) | По мере необходимости (предельный срок 1 сутки) |  |
|  | - смена отдельных водоразборных кранов, задвижек в подвалах, замена внутренних пожарных кранов | 1 раз в месяц |  |
|  | - проверка и ремонт канализационных вытяжек | 1 раз в квартал |  |
|  | - прочистка канализационных лежаков | По мере необходимости |  |
|  | - прочистка дворовой канализации, смена отдельных участков трубопроводов | По мере необходимости |  |
| 2. | Устранение неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения мест общего пользования: |  |  |
|  | - регулировка и наладка систем центрального отопления | 1 раз в месяц |  |
|  | - мелкий ремонт теплоизоляции | 2 раза в месяц в зимний период |  |
|  | - осмотр и очистка грязевиков, воздухосборников, вентилей, задвижек | 1 раз в месяц |  |
|  | - промывка систем центрального отопления и водоснабжения, очистка от накипи запорной арматуры | 2 раза в год |  |
|  | - устранение воздушных пробок | По мере необходимости |  |
| 3. | Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств мест общего пользования (кроме квартирных счетчиков и электрощитов) |  |  |
|  | - смена перегоревших лампочек | 1 раз в месяц (на всех этажах и тамбуре) |  |
|  | - смена и ремонт выключателей и патронов | По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) |  |
|  | - мелкий ремонт электропроводки | По мере необходимости (не реже 1 раза в месяц) |  |
| 4. | Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах | 1 раз в год |  |
| II. Работы, выполненные при подготовке жилых зданий к эксплуатации в весеннее-летний и осеннее-зимний периоды |  |  |  |
| 1. | Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 2 раза в год |  |
| 2. | Консервация системы отопления | 1 раз в год (по окончании отопительного сезона) |  |
| 3. | Ремонт оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |  |
| 4. | Утепление и ремонт оконных проёмов, замена разбитых стекол | 1 раз в год (октябрь-ноябрь) |  |
| 5. | Утепление и ремонт входных дверей и дверных проемов | 1 раз в год (октябрь-ноябрь) |  |
| 6. | Установка и снятие пружин на входных дверях | 2 раза в год (лето-зима) |  |
| 7. | Проверка исправности слуховых окон и жалюзи | 2 раза в год |  |
| 8. | Проверка, ремонт и заделка продухов в цоколях зданий | 1 раз в год |  |
| 9. | Ремонт, регулировка, промывка и испытание систем центрального отопления; очистка и промывка водопроводных вентилей | 1 раз в год |  |
| 10. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год (март-апрель) |  |
| 11. | Утепление чердачных перекрытий в местах промерзания, изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок на чердаках | 1 раз в год |  |
| III. Текущие ремонты жилого фонда |  |  |  |
| 1. | Фундаменты: - ремонт вентиляционных продухов, отмостки и входов в подвал | В течении года (до 1% объема) |  |
| 2. | Крыши: - усиление элементов деревянной стропильной системы, - устранение неисправностей кровель, - ремонт гидроизоляции, утепления и вентиляции | 1 раз в год в течении года 1 раз в год |  |
| 3. | Подъезды: - полное восстановление отделки стен, потолков, полов, лестниц, перил, окон, дверей | 1 раз в 5 лет |  |
| 4. | Ремонт фасадов | 1 раз в год |  |
| 5. | Ремонт инженерного оборудования в подвалах и общих стояков | В течение года |  |
| Санитарное содержание жилого фонда |  |  |  |
| 1. | Подметание лестничных площадок, лестниц, тамбуров | Ежедневно |  |
| 2. | Мытье лестничных площадок, лестниц, тамбуров | 2 раза в месяц |  |
| 3. | Влажное удаление пыли, паутины, грязи со стен, потолков, окон, дверей, подоконников, радиаторов | 1 раз в месяц |  |
| 4. | Мытье окон на лестничных клетках | 2 раза в год |  |
| 5. | Летняя уборка придомовой территории: - подметание тротуаров, дорожек, крылец | 1 раз в сутки, кроме выходных и праздничных дней |  |
|  | - уборка мусора с придомовой территории | 1 раз в сутки |  |
|  | - кошение травы | 2 раза в год |  |
|  | - вырезка сухостоя | 1 раз в месяц |  |
| 6. | Зимняя уборка придомовых территорий: - уборка снега - во время снегопада | Через 2 часа после снегопада |  |
|  | - при отсутствии снегопада | Ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) |  |
|  | - обработка дорожных покрытий песком | По мере необходимости |  |
|  | - весенняя промывка и расчистка канавок для оттока воды | По мере таяния снега |  |
|  | - весенняя общая очистка придомовой территории | После окончания таяния снега |  |